## KH mua hàng tuần 48
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 48 từ ngày 28/11 đến ngày 04 tháng 12
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200795 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN80, T: 200C, P:10Bar | 20
DN2200795 | Khớp nối mềm cao su / Rubber expansion joint | Cái/Pcs | DN200x140mm, T=200C, P=7bar | 10
DN2200795 | Máy đục bê tông cầm tay / Concrete chisel machine | Cái/Psc | Công suất: 900-1100W, lực đập: 8-10J, tốc độ đập: 2800-2900 lần/phút, trọng lượng: 4.5-6kg | 1
DN2200795 | Máy đục bê tông / Concrete breaker | Cái/Pcs | Công suất 1100W, tốc độ 2650 l/p, 220V, Lực đập 11.6J, Khối lượng 5.6kg | 1
DN2200795 | Dây tết ceramic / Ceramic packing | Kg | 8x8mm | 60
DN2200795 | Giắc nối nhanh máy hàn / Welding machine quick connector | Cái/Pcs | DKJ35-50 | 20
DN2200795 | Khớp nối cao su mặt bích / Flexible rubber expansion joint | Cái/Pcs | 5''-DN125; PN16, 8 lỗ bu lông | 4
DN2200795 | Khớp nối cao su mặt bích / Flexible rubber expansion joint | Cái/Pcs | 8''-DN200; PN16, 8 lỗ bu lông | 4
DN2200795 | Giắc nối nhanh máy hàn / Welding machine quick connector | Cái/Pcs | DKJ35-50 ( đầu cái) | 25
DN2200795 | Phớt chắn mỡ / Grease seal | Cái/Pcs | 14x23x7mm | 20
DN2200795 | Phớt chắn mỡ / Grease seal | Cái/Pcs | 20x32x7mm | 20
DN2200795 | Mắt thăm dầu / Oil level sight glass | Cái/Pcs | GM-BHM16; P=1Mpa; T=120C | 20
DN2200803 | Thép tròn / Steel round bar | M | Inox SUS310S, Ø10mm | 1000
DN2200808 | Dịch vụ sửa chữa động cơ điện / Service of repairing electric motor | Cái/Pcs |  | 1
DN2200748 | Dịch vụ sửa chữa Phớt cơ khí / Mechanical seal repair service | Bộ/Set | 1D56-H75/95-VINA-49 | 1
DN2200805 | Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa trục bơm nước tuần hoàn / Service of inspection and repair of circulating water pump shafts | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0101a, vật liệu S31803 (CT18) | 1
DN2200805 | Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa trục bơm nước tuần hoàn / Service of inspection and repair of circulating water pump shafts | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0101b, vật liệu S31803 (CT19) | 1
DN2200805 | Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa trục bơm nước tuần hoàn / Service of inspection and repair of circulating water pump shafts | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0101c, vật liệu S31803 (CT20) | 1
DN2200810 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 3
DN2200810 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 12
DN2200810 | Động cơ rung / Vibration motor | Cái/Pcs | 0,4kW | 1
DN2200810 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 8
DN2200810 | Động cơ / Motor | Cái/Pcs | YKK500-2WTH/6,6kV 1000kW | 1
DN2200810 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 8
DN2200811 | Cầu chì nhiệt khớp nối thủy lực / Thermal fuse hydraulic coupling | cái/Pcs | Fuse plug: M16x1,5. T=120 Degrees Celsius | 200
DN2200811 | Cầu chì nhiệt khớp nối thủy lực / Thermal fuse hydraulic coupling | Cái/Pcs | Fuse plug: M20x1,5. T=120 Degrees Celsius | 100
DN2200811 | Cầu chì nhiệt khớp nối thủy lực / Thermal fuse hydraulic coupling | Cái/Pcs | Fuse plug: M18x1.5, T=120 Degrees Celsius | 200
DN2200811 | Kép nối nhanh / Pipe Fitting | Cái/Pcs | D16, Thread OD16 | 100
DN2200811 | Kép nối nhanh / Pipe Fitting | Cái/Pcs | D16, Thread OD20 | 100
DN2200811 | Kép nối nhanh / Pipe Fitting | Cái/Pcs | D16, Thread OD22 | 100
DN2200810 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 3
DN2200169 | Vật liệu chịu lửa / Mullite castable Plastic Refractory | Kg | ERPM (ZD-MNK) | 5000
DN2200813 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6307-2Z | 1
DN2200813 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 2
DN2200813 | Tủ điện công nghiệp / Industrial electric cabinet | Cái/Pcs | 600x400x250x1mm | 4
DN2200813 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6034M.C3 | 1
DN2200813 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU1034M1.C3 | 2
DN2200813 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6309-2Z/C3 | 2
DN2200813 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6206-ZZ | 2
DN2200813 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6306-2Z | 1
DN2200813 | Phao điện / Float switch | Cái/Pcs | 5m; IP68 220V-AC | 1
DN2200765 | Găng tay chống hoá chất / Chemical resistant gloves | Đôi/Pair | Powercoat 950-10 | 360
DN2200765 | Khẩu trang than hoạt tính / Dust mask | Cái/Pcs | 3M N95 8822 | 8700
DN2200765 | Găng tay len phủ sơn / Paint-coated fabric gloves | Đôi/Pair |  | 1920
DN2200765 | Phin lọc thay thế cho bán mặt nạ / Half respitator mask cartridge | Cái/Pcs | Dùng cho mặt nạ 3M serries 3000 | 710
DN2200765 | Tấm lọc bụi thay thế cho bán mặt nạ / Half respitator mask filter | Cái/Pcs | Dùng cho mặt nạ 3M serries 3000 | 5530
DN2200765 | Nắp giữ thay thế cho bán mặt nạ / Half respitator mask holder | Cái/Pcs | Dùng cho mặt nạ 3M serries 3000 | 680
DN2200765 | Găng tay cao su / Rubber gloves | Đôi/Pair | Chất liệu: Cao su, dài 380mm; dày 0,6mm | 60
DN2200765 | Bán mặt nạ / Half respitator mask | Cái/Pcs | 3M series 3000 | 230
DN2200765 | Khẩu trang y tế / Medical face mask | Cái/Pcs | KF94 UNI MASK | 10500
DN2200765 | Găng tay hàn cắt / Cut resistant welding gloves | Đôi/Pair | Chất liệu: Da bò; chiều dày mặt da: 1,4mm; chiều dài 40cm | 20
DN2200765 | Găng tay y tế / Medical gloves | Đôi/Pair | Chất liệu: 100% cao su nhân tạo, độ dày 0.5 micron; kéo dãn 700% | 160
DN2200765 | Găng tay bảo hộ phủ cao su / Rubber coated safety gloves | Đôi/Pair | Mã: EU CT7-G02; Chất liệu 100% Cotton, phủ cao su | 9140
DN2200765 | Găng tay vải bạt / Fabric gloves | Đôi/Pair | Chất liệu: 100% cotton, gồm 2 lớp vải dày và vải lót mỏng may trần | 2300
DN2200765 | Găng tay phủ hạt nhựa / Anti-slip gloves | Đôi/Pair | Chất liệu: len sợi, lòng bàn tay phủ hạt nhựa PVC | 400
DN2200807 | Dịch vụ thí nghiệm rơ le bảo vệ / Relay protection testing service | Lần/Times |  | 1
DN2200809 | Camera | Cái/Pcs | Model: DS-2CD2021G1-I, color: white | 1