## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 18: Từ ngày 02 đến 08/5 năm 2022
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200381 | Nước uống Suối Mơ / Potable water | Bình/Bollte | Có vòi | 215
DN2200381 | Nước uống Suối Mơ / Potable water | Bình/Bollte | không vòi | 20
DN2200381 | Nước / Water | Thùng/Box | 500ml | 10
DN2200286 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | Miniature relay 4 CO / 120 V 50/60 Hz, with led indicator | 2
DN2200286 | Valve Positioner (van điều khiển) | Bộ | TZIDC Type:V18345-1010521001 | 1
DN2200286 | Cảm biến tiệm cận phát hiện vật | Cái | NBB10-30GM50-WS | 1
DN2200286 | Cảm biến đo độ rung | Bộ | PR9268/018-900 | 1
DN2200286 | Thiết bị đo mức Rada / Radar level transmitter | Cái/Pcs | OPTIWAVE 5200 F | 1
DN2200287 | Lọc nhớt xúc đào Doosan DX210WA (Oil filter) | cái | C5704 | 6
DN2200287 | Lọc dầu diesel (Lọc tinh) / Diesel Oil filter (Secondary filter) | Cái/Pcs | JS-1081 | 5
DN2200288 | Lọc dầu hồi thủy lực / Return hydraulic oil filter | Cái/Pcs | H-7911 | 1
DN2200287 | Lọc gió xúc đào Doosan DX210WA (Air filter) | Bộ | JS-3029 | 6
DN2200288 | Lọc tinh diesel / Fuel fine filter | Cái/Pcs | ST1081/SFC5725 | 1
DN2200287 | Lọc nhiên liệu thô / Fuel coare filter | Cái/Pcs | 400508-00084 | 5
DN2200288 | Lọc nhiên liệu thô / Fuel coare filter | Cái/Pcs | 400508-00084 | 1
DN2200287 | Bơm cao áp / High pressure pump | Bộ/Set | 400912-00350 | 1
DN2200287 | Kim phun dầu / Fuel injector | Cái/Pcs | 150118-00079 | 6
DN2200287 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | JP12049A | 5
DN2200287 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | JP14049A | 5
DN2200281 | Bép cắt hơi Số 1 / Gas cutting nozzle no.1 | Cái/Pcs | Tanaka - 3051GE (LPG) | 50
DN2200281 | Bép cắt hơi Số 2 / Gas cutting nozzle no. 2 | Cái/Pcs | Tanaka - 3051GE (LPG) | 40
DN2200281 | Bép cắt hơi Số 3 / Gas cutting nozzle no. 3 | Cái/Pcs | Tanaka - 3051GE (LPG) | 40
DN2200281 | Đá cắt / Cutting wheel | Viên/Tablet | Cut stone D150x2x22 | 200
DN2200281 | Bép cắt Plasma / Plasma gas cutting nozzle | Bộ/Set | SG55 | 60
DN2200281 | Chụp sứ plasma / Shield | Cái/Pcs | SG55 | 60
DN2200285 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 10
DN2200285 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 100
DN2200281 | Chổi quét sơn / Paintbrush | Cái/Pcs | 4inch | 200
DN2200281 | Găng tay y tế / Medical gloves | Hộp/Box |  | 5
DN2200285 | Khí Argon / Argon | Chai/Bottle | 40L-150Bar | 5
DN2200281 | Sơn chống rỉ / Anti-rust paint | Kg | Màu trắng | 21
DN2200281 | Chổi quét sơn / Paintbrush | Cái/Pcs | 1" | 100
DN2200281 | Chổi quét sơn / Paintbrush | Cái/Pcs | 2'' | 100
DN2200281 | Đá cắt / Cutting wheel | Cái/Pcs | Ø355x3x25.4 | 100
DN2200281 | Dây thít nhựa / Cable tie | Cái/Pcs | 4x300mm | 5000
DN2200281 | Dây thít nhựa / Cable tie | Cái/Pcs | 8x400mm | 3000
DN2200281 | Dây thít nhựa / Cable tie | Cái/Pcs | 250x4mm | 3000
DN2200281 | Keo dán 2 thành phần / 2 components glue | Bộ/Set | A-B ( gồm 1 tuýp A và 1 tuýp B, keo dán kim loại, nhựa, gỗ trọng lượng 10ml/tuýp) | 20
DN2200281 | Con lăn sơn / Paint roller | Cái/Pcs | L150mm | 30
DN2200281 | Sơn màu xanh dương / Blue paint | Kg |  | 21
DN2200281 | Sơn màu đen / Black paintnt | Kg |  | 9
DN2200281 | Sơn màu xám / Grey paint | Kg |  | 21
DN2200281 | Bép cắt Plasma / Plasma cutting | Bộ/Set | P80 | 60
DN2200281 | Chụp sứ / Nozzles ceramic cups | Cái/Pcs | P80 | 60
DN2200289 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN80, T: 200C, P:10Bar | 1
DN2200289 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN200, T: 200C, P:10Bar | 2
DN2200289 | Vòng bi đũa chặn / Cylindrical roller thrust bearing | Cái/Pcs | 81124/P4 | 3
DN2200289 | Con lăn đỡ bộ làm mát xỉ / Idler | Cái/Pcs | CLĐBLMX-001 | 1
DN2200289 | Mặt cầu van cân bằng (Dome ) | Cái | CBH- DN80, T=200C, P=7bar | 1
DN2200289 | Mặt cầu van cân bằng (Dome ) | Cái | CBH- DN200, T=200C, P=7bar | 2
DN2200289 | Mặt bích / Top plate | Cái/Pcs | CBH-DN200, T=200C, P=7bar (P29669D-01) | 1
DN2200289 | Mặt bích / Top plate | Cái/Pcs | CBH-DN200, T=200C, P=7bar (P29669D-01) | 1
DN2200289 | Van bi | cái | Ball valve: DN65, PN1.0 MPa | 1
DN2200295 | Kìm hàn nối đất / Ground welding pliers | Cái/Pcs | TOT-250-155 | 15
DN2200295 | Tay cắt gió đá / Oxygen gas welding cutting hand | Cái/Pcs | HC-391 | 8
DN2200295 | Hộp sấy que hàn / Welding rod drying box | Cái/Pcs | Chiều dài que 450mm; trọng lượng 5kg; nhiệt độ 150°C; 220V | 8
DN2200293 | Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại / Infrared thermometer gun | Cái/Pcs | Fluke 62 Max+ (650°C) | 4
DN2200295 | Xe đẩy thùng phuy / Drum trolley | Cái/Pcs | 4 bánh, tải trọng nâng 450Kg | 5
DN2200295 | Bơm dầu / Oil pump | Cái/Pcs | Bơm dầu thùng phuy, L=1200mm, motor điện 220V, lực đẩy 10m | 6
DN2200295 | Tăng đơ / Trimmer | Cái/Pcs | M24 | 20
DN2200294 | Kim hàn TIG / TIG welding needle | Cái/Pcs | Ø2.4x175 | 150
DN2200295 | Kính thăm dầu / Oil level gauge | Cái/Pcs | GM-BHM42; P=1Mpa; T=120C | 40
DN2200295 | Dây hàn đôi / Double solder wire | M | Đường kính 6.5mm 2 màu xanh đỏ | 400
DN2200295 | Cáp thép / Steel cable | M | Ø12.5NAT6*36*SZ (1770N/mm2) | 200
DN2200294 | Kẹp kim hàn / Collet | Cái/Pcs | Ø5x22, Kim 2.4 | 40
DN2200294 | Sứ hàn / Tip ceramic cup | Cái/Pcs | Ø21x25, No 9, M14 | 30
DN2200294 | Chuôi hàn / Cap | Cái/Pcs | Chuôi ngắn, M8 | 15
DN2200294 | Thân kẹp kim / Collet body | Cái/Pcs | M14xM8x22, có lọc | 20
DN2200294 | Kẹp kim hàn / Collet | Cái/Pcs | Ø5x50, Kim 2.4 | 50
DN2200294 | Sứ hàn / Tip ceramic cup | Cái/Pcs | Ø17x47, No 4 | 30
DN2200294 | Sứ hàn / Tip ceramic cup | Cái/Pcs | Ø18x47, No 5 | 30
DN2200294 | Sứ hàn / Tip ceramic cup | Cái/Pcs | Ø18x47, No 7 | 30
DN2200294 | Sứ hàn / Tip ceramic cup | Cái/Pcs | Ø18x47, No 8 | 30
DN2200295 | Mắt thăm dầu / Oil level sight glass | Cái/Pcs | GM-BHM26; P=1Mpa; T=120C | 10
DN2200295 | Gioăng cao su chịu dầu / Oil resistance rubber seal | Cái/Pcs | Đường kính trong 100mm, chiều dầy gioăng 4mm, P=1Mpa | 10
DN2200295 | Ống dẫn gió mềm / Air hose | M | DN300, chịu nhiệt từ -20˚C -˃ +75˚C, khung thép, co giãn | 50
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 20L) áp suất nạp 12Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 1
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 20L) áp suất nạp 12Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 1
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 32L) áp suất nạp 11.7Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 2
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 32L) áp suất nạp 11.7Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 2
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu điều khiển van DN1800 bơm CWP ( bình 20L) áp suất nạp 7Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 10
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu điều khiển van DN1800 bơm CWP ( bình 0,6L) áp suất nạp 7Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 5
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu EH main steam valve ( bình 10L) áp suất nạp 10Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 2
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu EH main steam valve ( bình 10L) áp suất nạp 10Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 2
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu EH main steam valve ( bình 10L) áp suất nạp 0,2Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 8
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu EH main steam valve ( bình 10L) áp suất nạp 0,2Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 8
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu EH main steam valve ( bình 25L) áp suất nạp 10Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 4
DN2200292 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu EH main steam valve ( bình 25L) áp suất nạp 10Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 4
DN2200291 | Dịch vụ thí nghiệm rơ le sân phân phối 500kV / Relay testing service in 500kV switchyard | Lần/Times |  | 1