## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 21: Từ ngày 23 đến 29/5 năm 2022
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200314 | Sữa tươi / Fresh milk | Hộp/Box | 180ml | 14880
DN2200313 | Dich vụ đăng ký mạng internet / Internet registration service | Gói/Package | Internet VNPT FiberXtra100 | 2
DN2200298 | Van cầu / Globe valve | Cái/Pcs | Size 1 Inch (DN25), model No.: LD 15 GV 04 hits: 764, body ASTM A105, trim 13%Cr, rating: 1500 LB, PN20 | 5
DN2200298 | Van cầu / Globe valve | Cái/Pcs | Size 3/4 Inch (DN20), model No.: LD 15 GV 04 Hits: 764, body ASTM A105, trim 13%Cr, rating: 1500 LB, PN20 | 5
DN2200298 | Van cổng / Gate valves | Cái/Pcs | DN20 (3/4 inch), model No.: LD 16 GV 15 Hits: 69, standard: ASME B16.5m PN20 | 3
DN2200298 | Van cổng / Gate valves | Cái/Pcs | DN25, body material: ASTM A105, pressure: PN20., standard: API 602.Trim: ASTM A182 F6A | 3
DN2200298 | Van cổng / Gate valves | Cái/Pcs | Size 2 inch, DN50, model No.: LV 18 FGV 02, hits: 54, body & bonnet material: ASTM A105, seat Ring, stem: ASTM A276 410, standard: API 602 PN130 | 3
DN2200298 | Van cổng / Gate valves | Cái/Pcs | Size 1 inch, DN25, body: ASTM A105, PN250, design: API 602, ASME B16.34. EN558-1 series, face to face: EN558-1 series | 3
DN2200298 | Van cổng / Gate valves | Cái/Pcs | Size 2 inch, DN50, Body: ASTM A105, PN250, design: API 602, ASME B16.34. EN558-1 series, face to face: EN558-1 series | 3
DN2200298 | Mặt bích / Flange | Cái/Pcs | DN20, Model: BS/DN20-PN16, 4 lỗ kết nối, vật liệu SS400 | 10
DN2200298 | Mặt bích / Flange | Cái/Pcs | DN25, model: BS/DN25-PN16, 4 lỗ kết nối Vật liệu SS400 | 10
DN2200298 | Mặt bích / Flange | Cái/Pcs | DN50, model: BS/DN50-PN16, 8 lỗ kết nối vật liệu SS400 | 10
DN2200298 | Cút góc / Elbow | Cái/Pcs | DN32, SCH80, thép 316L | 25
DN2200298 | Mặt bích / Flange | Cái/Pcs | DN32, PN10, thép không rỉ 316L | 25
DN2200300 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 3P 63A C 4500A 400V Miniature | 10
DN2200300 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 2P 10A C 4500A 230V Miniature | 10
DN2200300 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 2P 16A C 4500A 230V Miniature | 10
DN2200300 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 1P 6A C 4500A 230V Miniature | 10
DN2200300 | Rơle nhiệt 3 pha / Thermal relay 3 phase | Cái/Pcs | THERMAL OVERLOAD RELAY TESYS E 1...1,6A | 15
DN2200300 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | 3A,4C/O, without LED, 120VAC | 40
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø35x2400, P = 30MPa, ép cos hai đầu M30 | 6
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø12x1000, P=26Mpa, ép cos hai đầu M12 | 3
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø16x1100, P=26Mpa, ép cos hai đầu M16 | 3
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø21x1200, P=40Mpa, ép cos hai đầu M27 | 5
DN2200297 | Lá côn / Clutch disc | Cái/Pcs | Ø235x155, 8 chấu | 56
DN2200297 | Lá thép / Steel disc | Cái/Pcs | Ø235x144, 36 răng | 56
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø16x950, P=20 Mpa, 2xM16 | 3
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø30x1200, P=21.5MPa, ép cos hai đầu M30x1.5 | 4
DN2200296 | Ống tuy ô / Hose | Cái/Pcs | Ø30x1300, P=21.5MPa, ép cos hai đầu M27x1.5 | 4
DN2200298 | Máy bơm nước thải Tsurumi 7.5kw / Sewage pump | Cái/Pcs | KTZ 67,5 | 2
DN2200298 | Quạt thông gió công nghiệp / Ventilator | Cái/Pcs | DVT-25T (250W) | 10
DN2200298 | Đèn led sạc tích điện / LED rechargeable light | Cái/Pcs | Standard > ip65, wattage > 45w, CCT > 4000K, battery duration > 3h | 20
DN2200298 | Bột mỳ màu trắng / White flour | Kg |  | 50
DN2200297 | Gioăng cao su tròn / Oring | Cái/Pcs | ID: 102, Ø4, FKM | 16
DN2200297 | Gioăng cao su tròn / Oring | Cái/Pcs | ID: 124, Ø3, FKM | 16
DN2200297 | Gioăng cao su tròn / Oring | Cái/Pcs | ID: 262, Ø3, FKM | 16
DN2200298 | Cút góc / 90 degree elbows | Cái/Pcs | 90 độ DN50, vật liệu 304L, Áp lực làm việc: SCH20, TC:ASTM, áp lực 40kg/cm2 | 20
DN2200298 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN100: DIN PN10: Áp lực/áp xuất : 10bar, nhiệt độ làm việc: 26 - 100 độ C, vật liệu SUS316L | 20
DN2200298 | Côn thu / Collection cone | Cái/Pcs | 60/28, L76 (thép 304) | 5
DN2200298 | Thép ống / Steel pipe | M | DN32, SCH80, độ dày 4.8mm, thép 316L | 90
DN2200302 | Phớt dầu / Oil Seal | Bộ/Set | D78x55x12 | 10
DN2200302 | Phớt dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | D70x90x12 | 10
DN2200301 | Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant control | Cái/Pcs | HY-1026SBBB | 1
DN2200301 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T150W | 3
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | 40x75x10 | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | 40x75x8mm | 10
DN2200301 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 2
DN2200302 | Phớt thủy lực / Hydraulic seal | Cái/Pcs | 50x42x4mm | 10
DN2200302 | Phớt chắn bụi thủy lực / Dust seal | Cái/Pcs | 50x60x5/6.5 | 5
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | TC 95x145x10 | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | FB - 120x150x12 | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | Seal A17222, 135x165x14xYFJ | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 100x130x12 2DF | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 110x140x14 2DF | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | 125x100x12 | 6
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC45x75x10 NQK | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | 70x110x12 DF | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | Seal TC 60x85x12 NAK | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 60x85x8 TTO | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | UKS 55x80x10 NBR | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 65x95x12 NAK | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 60x80x12 | 10
DN2200302 | Phớt chắn mỡ / Grease seal | Cái/Pcs | TC 60x80x12mm | 10
DN2200302 | Phớt chắn mỡ | Cái | TC 55x72x8 mm | 10
DN2200302 | Phớt chặn dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | TC 55x75x12 mm | 10
DN2200302 | Phớt dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | TC-20x35x8 | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | 45-62-12 | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | AS 80x110x11, FPM | 10
DN2200302 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 75x100x12, FPM | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | 70x100x12mm | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | 70x100x12mm | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | TC 40x52x7mm | 10
DN2200302 | Phớt chắn mỡ / Grease seal | Cái/Pcs | 95x145x12mm | 6
DN2200302 | Phớt chắn mỡ / Grease seal | Cái/Pcs | 95x145x12mm | 10
DN2200301 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6202-2Z | 2
DN2200301 | Chấn lưu / Ballast | Cái/Pcs | BSN 150L-300 | 2
DN2200301 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6201 2Z | 3
DN2200302 | Phớt cao su / Rubber seal | Cái/Pcs | TC 45x70x12 | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | TC-45x62x6mm | 10
DN2200302 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | TC-45x62x6mm | 10
DN2200302 | Phớt cao su / Rubber seal | Bộ/Set | 20x35x7 (S4x7) A CFW 1 | 10
DN2200307 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Bộ/Set | DWG.NO G0437 | 10
DN2200305 | Cáp thép / Steel cable | M | 150m - Ø22NAT6*36*ZS | 750
DN2200305 | Cáp thép / Steel cable | M | 135m - Ø22NAT6*36*ZS | 675
DN2200304 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 32018X/Q | 2
DN2200304 | Con lăn đường hồi băng tải số 4 / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1600-6205-2/18 | 5
DN2200305 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø20, C45 | 60
DN2200305 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 60x30x1.8, L=6m | 120
DN2200305 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 40x20x1.4mm L=6m | 240
DN2200305 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 14x14x1.4x6000mm | 240
DN2200305 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø16, C45 | 60
DN2200308 | Dịch vụ xả nạp ắc quy / Battery charging & discharging service | Lần/Time |  | 1
DN2200312 | Ống ga điều hòa / Refrigerant hose | Cái/Pcs | WG1642821072/5 | 3
DN2200311 | Dịch vụ thuê ngoài cân bơm cao áp cho xúc đào doosan DX210WA / Outsourcing service for adjustment of high pressure pump of doosan DX210WA excavator | Bộ/Set |  | 1
DN2200311 | Dịch vụ thuê ngoài cân kim phun dầu cho xúc đào doosan DX210WA / Outsourcing service for adjustment of fuel injector of doosan DX210WA excavator | Cái/Pcs |  | 6
DN2200316 | Contactor | Cái | 3P CONTACTOR TESYS E 1NO 7,5KW 220VAC | 1
DN2200316 | Contactor | Cái | Schneider LC1D25 3P In=25A Ue=380V | 1
DN2200316 | Chấn lưu bóng cao áp / High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BSN 400L 300I TS | 2
DN2200316 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 4
DN2200316 | Bo mạch / Board | Bộ/Set | BS-306-3S | 1
DN2200316 | Contactor | Cái | Model AF09, Ui=690VAC, Ith=35A | 1
DN2200316 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 3
DN2200317 | Lọc gió / Air filter | Bộ/Set | Filter cartridge of air filter: 612600114993 | 12
DN2200317 | Lọc dầu diesel nhiên liệu tinh LG855N / Secondary diesel oil filter for LG855N | Cái/Pcs | CX0712 | 12
DN2200317 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6210N | 5
DN2200317 | Bơm số / Transmission pump | Cái/Pcs | LGCBG070, P=1,5MPa, F=120L/Min, V=2200r/min | 2
DN2200317 | Kim phun dầu / Fuel injector | Cái/Pcs | 612630090055 | 12
DN2200317 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | Ø200/ Ø100, 12 chi tiết | 8
DN2200317 | Quạt làm mát két nước / Radiator cooling fan | Cái/Pcs | 17101000616 | 2
DN2200317 | Két nước / Radiator | Cái/Pcs | 17101000616 | 2
DN2200317 | Dây đai / V-belt | Cái/Pcs | A-6440 | 4
DN2200317 | Củ phát / Generator | Cái/Pcs | 612600090506 | 3
DN2200317 | Gioăng mặt máy / Head gasket | Bộ/Set | LG855N | 18
DN2200317 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | T3P 150x160x1.9, 15 chi tiết | 8
DN2200317 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | 60980001877 | 8
DN2200316 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 2
DN2200317 | Củ đề xúc lật LG855N / Starter | Cái/Pcs | D6114 | 3
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M4x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M5x8mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M5x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M6x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M6x15mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M8x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M8x16mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M10x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M10x16mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M12x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M12x16mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M14x10mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M14x16mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M16x16mm Din 913 | 50
DN2200318 | Bu lông chìm không đầu / Headless countersunk bolt | Cái/Pcs | M16x20mm Din 913 | 50
DN2200369 | Lăng phun đa năng / Multi purpose sprayer | Cái/Pcs | DN50 | 2
DN2200369 | Lăng phun đa năng / Multi purpose sprayer | Cái/Pcs | DN65 | 2
DN2200303 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 40x20x1.4mm L=6m | 30
DN2200368 | Lăng phun đa năng / Multi purpose sprayer | Cái/Pcs | DN50 | 2
DN2200368 | Lăng phun đa năng / Multi purpose sprayer | Cái/Pcs | DN65 | 2
DN2200299 | Bàn bóng bàn / Ping pong table tennis | Bộ/Set | DOUBLE FISH DF 201C, kích thước: 2470x1525x760(mm), gỗ MDF cao cấp | 1
DN2200306 | Mẫu than tiêu chuẩn: GBW(E):1100004g | g | 50g/lọ | 1000
DN2200306 | Natri sunfite | Kg | Na2SO3, AR, 500g/lọ | 5
DN2200306 | Axit sunfuric / Sulfuric Acid | L | H2SO4 98%, AR, 500ml/chai | 10
DN2200306 | Glycerol | lít | (C3H8O3 ) | 10
DN2200306 | Diiso PropylAmin | lít | C6H15N, AR, 500ml/chai | 10
DN2200306 | Axit Clohydric HCl | lít | AR, 500ml/chai | 5
DN2200306 | Dung dịch Amoniac / Ammoniac solution | lít | ( NH4OH 25- 27%) , 500 ml / chai | 10
DN2200306 | Cồn ( ETHANOL ) | lít | C2H5OH 99,5%, AR, 500ml/chai | 10
DN2200306 | Dung dịch sắt tiêu chuẩn / Iron standard solution | L | 1000 mg/l , chai 500ml | 1
DN2200306 | Dung dịch phốt phát tiêu chuẩn / Phosphate standard solution | L | 1000 mg/l , chai 500ml | 1
DN2200306 | Dung dịch Silic tiêu chuẩn / Silica standard solution | L | 1000 mg/l Si, chai 500ml | 1
DN2200315 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 20
DN2200309 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 130000
DN2200310 | Cát nước ngọt hạt nhỏ / Sand | M3 | Na2O+K2O < 0.5% , đường kính < 1 mm | 1000