## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 24: Từ ngày 13 đến 19/6 năm 2022
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200398 | Kim phun dầu / Fuel injector | Cái/Pcs | 612630090055 | 0
DN2200407 | Sữa tươi / Fresh milk | Hộp/Box | 180ml | 15840
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | Ø170xØ110x4mm | 5
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | Ø165xØ80x5mm ( kích thước thép xoắn trong Ø120xØ80mm) | 5
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | Ø180xØ105x5mm ( kích thước thép xoắn trong Ø150xØ105mm) | 5
DN2200391 | Gioăng cao su / Rubber Gasket | Cái/Pcs | DN800, KT OD784xID710xH24 ( có bản vẽ kèm theo) | 6
DN2200391 | Gioăng cao su / Rubber Gasket | Cái/Pcs | DN1000, KT OD970xID900xH28 ( có bản vẽ kèm theo) | 4
DN2200391 | Gioăng cao su / Rubber Gasket | Cái/Pcs | DN1800, KT OD1800xID1738xH31 ( có bản vẽ kèm theo) | 8
DN2200387 | Gioăng cao su bộ trao đổi nhiệt dạng tấm / Plate heat exchanger rubber gasket | Bộ/Set | TYPE: T20-PFG, serial no: 30118-69-731, 1.5MPaG, 100 độ C ( số lượng gioăng 120 cái/1bộ) | 4
DN2200387 | thân van điều tiết | Cái | M206-261000A037 | 3
DN2200387 | Đĩa van | Cái | M206-261000A031 | 3
DN2200387 | Đĩa van | Cái | M206-261000A028 | 3
DN2200387 | Lọc dầu / Oil filters | Cái/Pcs | AX3E30103010V/-W ( DEA) (WDN)D300AK-589000A (HYDRAULIC POWER UNIT) | 8
DN2200387 | Chốt / Pin | Cái/Pcs | M206-261000A029. WDN-261000B (CT35) | 8
DN2200387 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | D280xD240x5mm | 10
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | D280xD240x5mm | 10
DN2200387 | Trục chữ thập / Differential spider cross shaft | Cái/Pcs | 8300.M206-361200A | 3
DN2200387 | Chốt trụ / Cylindical pin | Cái/Pcs | 8300.(BJ) M201-361.160 | 8
DN2200387 | Bộ vật tư thay thế cho thân van RSV / Reheat stop & intercept RSV, VLV (LH, RH) (Gasket, locking gasket) Executive structure Body | Bộ/Set | (WDN)M237-265000B | 4
DN2200387 | Bộ vật tư thay thế cho thân van MSV / Main Stop & Control (Gasket, locking gasket) Executive structure Body | Bộ/Set | (WDN)M237-261000B | 4
DN2200387 | Bộ vật tư thay thế cho thân van ICV / Main Stop & Control (Gasket, locking gasket) Executive structure Body | Bộ/Set | (WDN)M237-265000B | 4
DN2200387 | Bộ vật tư thay thế cho trạm dầu điều khiển van hơi chính / Set of replacement gaskets and seals for the main steam valve control oil station | Bộ/Set | (WDN)D300AK-589000A (HYDRAULIC POWER UNIT) | 2
DN2200392 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN32, P<0.8MPA, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 5
DN2200392 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN40, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG6B41J-10 | 5
DN2200392 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN50, PN10,T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL Q41F-10P | 5
DN2200392 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN80, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 5
DN2200392 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN100, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 5
DN2200392 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN125, PN10, T= -10~50,Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG6K41J-10 | 3
DN2200392 | Lưới sàng / Net | Cái/Pcs | SU304, 2x1250x2750mm (lỗ sàng ≤2mm) | 2
DN2200392 | Dây đai máy nghiền thô đá vôi / Limestone primary milling belt | Cái/Pcs | V-Belt: D-3420 (D135) | 14
DN2200392 | Băng tải/ Conveyor belts | M | EP100-800x6(4.5+1.5) | 100
DN2200391 | Tay cắt Plasma / Plasma torch | Bộ/Set | Model: BW P-80 (100A), kiểu tay cong | 5
DN2200391 | Đèn pin đội đầu / Headlamp | Cái/Pcs | Sử dụng Pin sạc, chiếu sáng được nhiều giờ liên tục. | 20
DN2200391 | Tết chì / Graphite packing | Kg | KT 25x25mm (200-500 độ C) | 20
DN2200391 | Bột rà kiểm tra tiếp xúc / Contact test powder | Lọ/Bollte | SP -RED, LOT 17100712, 250g/ lọ | 10
DN2200392 | Cao su chèn cáp / Rubber inset for cable | Kg | 2.5x8mm | 20
DN2200391 | Ống dẫn gió mềm / Soft air duct | Cái/Pcs | Kích thước KIN 300: vật liệu: vải bạt simili, chịu nhiệt 70 độ C, áp lực 2000pa ( 20m) | 6
DN2200391 | Ống dẫn gió mềm / Soft air duct | Cái/Pcs | Kích thước KIN 500: vật liệu: vải bạt simili, chịu nhiệt 70 độ C, áp lực 2000pa ( 20m) | 6
DN2200387 | vít chìm | Cái | M206-261000A030, M24x34 | 32
DN2200391 | Quần áo cao su lội nước / Rubber wader | Bộ/Set | Chất liệu vải tráng cao su, ( quần áo liền ủng) | 5
DN2200396 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | model 54191023, Pmax=12bar, Tmax=60 độ C | 1
DN2200399 | Rơle nhiệt 3 pha / Thermal relay 3 phase | Cái/Pcs | THERMAL OVERLOAD RELAY TESYS E 1...1,6A | 2
DN2200399 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | 3A,4C/O, without LED, 120VAC | 3
DN2200399 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | Miniature relay 4 CO / 120 V 50/60 Hz, with led indicator | 2
DN2200394 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS355-03E-15A6-4 | 2
DN2200394 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 100
DN2200393 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 2
DN2200393 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6304/2Z | 1
DN2200399 | Rơ le thời gian | Cái | JSS48A-S | 1
DN2200393 | Đèn ốp trần led / Light-emitting-diode downlight | Cái/Pcs | CL200EC RD 20w HV02, 390x68 | 3
DN2200397 | Đèn led / Led light | Cái/Pcs | 1.2m M36 40W | 2
DN2200394 | Công tắc hành trình / Limit switch | Cái/Pcs | YBLX-12/2, Ue: AC 380V DC 220V | 40
DN2200394 | Thanh ray / DIN rail | M | Rộng 35x1.4mm, vật liệu nhôm | 15
DN2200394 | Cầu đấu / Terminal Block | Cái/Pcs | UK5N | 100
DN2200394 | Cầu đấu / Terminal Block | Cái/Pcs | UK6N | 100
DN2200394 | Cầu đấu / Terminal Block | Cái/Pcs | UK10N | 100
DN2200394 | Cầu đấu / Terminal Block | Cái/Pcs | UK16N | 100
DN2200394 | Điều hòa / Conditioner | Bộ/Set | FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V | 2
DN2200394 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | HWZ26-204N40/3 | 20
DN2200394 | Đèn led ốp trần / Led downlight | Cái/Pcs | 60x60, 48W | 50
DN2200393 | Tủ điện công nghiệp / Industrial electric cabinet | Cái/Pcs | 600x400x250x1mm | 5
DN2200399 | Công tắc chuyển đổi / Push Button Contact Block | Cái/Pcs | ZB2-BE101C | 2
DN2200394 | Cầu đấu dây | Cái | UK2,5B-42,5x6,2x41mm | 100
DN2200393 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 10
DN2200393 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | HWZ26-206E6735/5S (-60°REMOTE, 0°OFF, 60°LOCAL, 120°TEST) | 5
DN2200394 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | HWZ26-206E6735/5S (-60°REMOTE, 0°OFF, 60°LOCAL, 120°TEST) | 30
DN2200394 | Cầu đấu / Terminal Block | Cái/Pcs | UK3N | 100
DN2200394 | Máng điện nhựa / PVC cable trunking | M | 65x65mm | 30
DN2200394 | Máng điện nhựa / PVC cable trunking | M | 45x45mm | 30
DN2200394 | Máng điện nhựa / PVC cable trunking | M | 45x65mm | 30
DN2200394 | Máng điện nhựa / PVC cable trunking | M | 25x25mm | 30
DN2200394 | Dây điện / Electric wire | M | 1x2.5mm | 400
DN2200397 | Cáp thép cẩu trục / Crane steel cable | M | Ø22NAT6*36*ZS | 150
DN2200393 | Công tắc chon chế độ | Cái | HWZ26-203B101/2 ,Ui=660V, ith 20A, 380V-400V,220V-240V, 2 chân đấu | 3
DN2200394 | Công tắc chon chế độ | Cái | HWZ26-203B101/2 ,Ui=660V, ith 20A, 380V-400V,220V-240V, 2 chân đấu | 20
DN2200397 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x465-6205-2/18 | 10
DN2200397 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1400-6205-2/18 | 5
DN2200397 | Con lăn côn / Conical idler | Cái/Pcs | Ø194/108x680-6206-2/22 | 4
DN2200397 | Xích nâng / Lift chain | M | Ø6 | 150
DN2200397 | Tấm ốp cánh roto / Rotor impeller plate | Cái/Pcs | MNT-RT-001 | 120
DN2200396 | Van truyền động khí nén / Pilot valve | Cái/Pcs | 18900001 230/50-60 | 1
DN2200394 | Máy đo nội trở ắc quy / Batery tester | Cái/Pcs | BT3554-01 | 1
DN2200394 | Thiết bị xả ắc quy / Battery discharger | Bộ/Set | AI.X - 24.48/200A | 2
DN2200394 | Máy rửa xe / Car wash | Cái/Pcs | DK-HPW2300 | 1
DN2200399 | Đèn báo màu đỏ / Red warning light | Cái/Pcs | XB2BVF4LC110V | 2
DN2200393 | Tiếp điểm phụ / Auxiliary contact block | Cái/Pcs | 2NC+2NO | 2
DN2200393 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6204ZZ | 1
DN2200401 | Vật liệu chịu lửa / Refractory material | Kg | Al203: 68-75%, Si02: 10-25%, CAO<2%, Fe203<1.5%, P205: 3-5%, Tmax: 1650 độ C | 1100
DN2200401 | Bê tông xốp cách nhiệt / Lightweight refractory concrete | Kg | Tmax=1150, Al203 > 28%, SiO2 = 28 ÷ 35, CaO = 14 ÷ 25, Fe2O3 < 8, Alkalies < 3.8, Độ dẫn nhiệt < 0.16 tại 427 độ C, Độ bền nén sau nung > 1.5 Mpa | 1000
DN2200403 | Thép tròn / Steel round bar | M | Inox SUS310S, Ø10mm | 3000
DN2200402 | Dịch vụ kiểm tra, tư vấn , sửa chữa hệ thống ắc quy / Service of inspection, consultancy, and repair of the battery system | Lần/Time |  | 1
DN2200406 | Khớp nối thủy lực / Hydraulic coupling | Bộ/Set | YOTC 1150B | 1
DN2200406 | Bộ quay khớp nối thủy lực / Rotator for hydraulic coupling | Bộ/Set | YOTC 1150B | 1
DN2200409 | Bình ắc quy / Battery | Cái/Pcs | 12V-120AH | 2
DN2200410 | Kìm hàn điện / Electric welding pliers | Cái/Pcs | 500A | 20
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Wrench | Cái/Pcs | 19mm | 16
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Wrench | Cái/Pcs | 24mm | 16
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Open end wrench | Cái/Pcs | 36mm | 10
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Open end wrench | Cái/Pcs | 46mm | 10
DN2200410 | Thước cuộn / Tape measure | Cái/Pcs | 5 mét | 20
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Open end wrench | Cái/Pcs | 41mm | 8
DN2200410 | Máy mài cầm tay / Hand Grinder | Cái/Pcs | Angle grinder D150 | 6
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Wrench | Cái/Pcs | 10mm | 16
DN2200410 | Cờ lê vòng đệm miệng / Open end wrench | Cái/Pcs | 34mm | 6
DN2200410 | Kìm điện / Electrical plier | Cái/Pcs | 8'' | 10
DN2200410 | Cờ lê vòng miệng / Wrench | Cái/Pcs | 30mm 96-630 | 10
DN2200410 | Kìm hàn điện / Electric welding pliers | Cái/Pcs | 1000A | 20
DN2200389 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | UCF212 | 1
DN2200389 | Băng tải tai bèo máy cấp than định lượng / Side wall belt for gravimetric conveyor | Cái/Pcs | EP100-1000x5(4.5+1.5)x21055, h=40 | 1
DN2200389 | Con lăn máy cấp than định lượng / Idler | Cái/Pcs | Ø89x1150x6205x2/18 | 10
DN2200389 | Thanh gạt máy cấp than / Scraper | Bộ/Set | Dwg: TG-MCT-001 | 23
DN2200389 | Lưỡi gạt máy cấp than / Blade | Cái/Pcs | Dwg: LG-MCT-001 | 33
DN2200389 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | 209 (Gối 509, vòng bi 22209EAE4) | 1
DN2200389 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | 211(Gối 511-609,Vòng bi 22211EAE4) | 1
DN2200389 | Thanh gạt chéo máy cấp than / Cross scraper | Cái/Pcs | Dwg: TGC-MCT-001 | 10
DN2200389 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN80, T: 200C, P:10Bar | 1
DN2200389 | Mặt cầu van cân bằng (Dome ) | Cái | CBH- DN80, T=200C, P=7bar | 1
DN2200389 | Ống bảo vệ trục van cone / Protecting tube | Cái/Pcs | 1.4835 (chi tiết số 72, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 1
DN2200389 | Đầu chặn van cone / Lance tip | Cái/Pcs | Ø497x383mm - 1.4848 (chi tiết số 8, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 1
DN2200389 | Hộp chèn kín liệu van cone / Stuffing box unit | Cái/Pcs | 1.0038/1.4828 (chi tiết số 6, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 1
DN2200389 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Bộ/Set | DWG.NO G0437 | 3
DN2200389 | Ống cong bộ quá nhiệt | Cái | Φ50.8×7.11 MWT№2, vật liệu SA-213M T91, 541-6001-91 | 1
DN2200411 | Lưỡi gạt mềm / Flexible scraper bar | Cái/Pcs | Pu, dày 15x120x1400mm | 10
DN2200389 | Kéo cắt nhám / Scissors | Cái/Pcs | 68mm | 5
DN2200411 | Máy bơm nước / Water pumps | Cái/Pcs | Điện áp: 220V AC, P=90-125W, hút sâu 9m, đẩy áp 10m, H=30l/phút | 3
DN2200389 | Mỏ cắt Plasma / Plasma cutting beak | Bộ/Set | AG60 loại 4M | 1
DN2200378 | Giẻ lau / Rag | Kg |  | 1000
DN2200414 | Dầu bôi trơn / Lube oil | L | VG 460 (Castrol Alpha SP 460) | 836
DN2200414 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | VG32 (Castrol Alpha Hyspin AWS 32) | 627
DN2200414 | Dầu bôi trơn / Lube oil | L | Mobilgear SHC 460 | 60
DN2200389 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M20 (8.8 C45) | 64
DN2200414 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | X32 | 2717
DN2200414 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | Perfecto X46 | 3135
DN2200378 | Dây thép buộc / Steel wire | Kg | CT3 Ø2 | 100
DN2200378 | Chổi đánh rỉ / Rust Brush | Cái/Pcs | Ø100 | 100
DN2200378 | Đường ống khí nén / Air hose | M | TUBE,PU: OD8 | 100
DN2200378 | Băng dính giấy / Paper tape | Cuộn/Roll | 30 mm | 200
DN2200378 | Dây thép buộc / Steel wire | Kg | CT3 Ø1.5 | 150
DN2200378 | Ống khí nén / Air hose | M | PU Ø12 | 300
DN2200378 | Ống khí nén / Air hose | M | TUBE,PU: OD6mm | 100
DN2200378 | Ống khí nén / Air hose | M | TUBE,PU: OD14 | 100
DN2200389 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 22236CC/W33 | 1
DN2200418 | Cáp điện / Electric cable | M | WDZC-DJEP3EP3-33/B-0.6/1kV-6x2x1.5mm² | 61
DN2200389 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6016 | 1
DN2200389 | Vòng bi + gối / Bearing +housing bearing | Bộ/Set | F207 | 1
DN2200389 | Van bi / Ball valve | Cái/Pcs | 3 mảnh chống cháy; DN15; Ball 316; P 90bar; T 260 ͦC | 4
DN2200389 | Van bi / Ball valve | Cái/Pcs | 3 mảnh chống cháy; DN25; Ball 316; P 90bar; T 260 ͦC | 2
DN2200389 | Van bi / Ball valve | Cái/Pcs | 3 mảnh chống cháy; DN32; Ball 316; P 90bar; T 260 ͦC | 4
DN2200389 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | 8.8 M20x70 DIN933/558 | 64
DN2200378 | Chốt chẻ / Cotter | Cái/Pcs | 1.6x16 Din 94 galvanized | 100
DN2200378 | Chốt chẻ / Cotter | Cái/Pcs | 2x20 Din 94 galvanized | 100
DN2200378 | Chốt chẻ / Cotter | Cái/Pcs | 3.2x20 Din 94 galvanized | 100
DN2200378 | Chốt chẻ / Cotter | Cái/Pcs | 4x63 Din 94 galvanized | 100
DN2200378 | Chốt chẻ / Cotter | Cái/Pcs | 5x56 Din 94 galvanized | 100
DN2200378 | Chốt chẻ / Cotter | Cái/Pcs | 6.3x71 Din 94 galvanized | 100
DN2200378 | Chổi than / Carbon brush | Cái/Pcs | CB 303 | 30
DN2200404 | Thiết bị đo khí NH3 cầm tay / Portable NH3 gas meter | Cái/Pcs | Dải đo: 0~100ppm, dung sai≤±5%; | 1
DN2200404 | Thiết bị đo khí CH4 cầm tay / Portable CH4 gas meter | Cái/Pcs | Dải đo: 0~100%LEL, dung sai≤±2%; | 1
DN2200405 | Sạc pin / Charger | Cái/Pcs | DC18RC, 18V | 2
DN2200405 | Pin / Batery | Cái/Pcs | BL1840B (18V 4.0AH) | 4
DN2200395 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FT5 | 1
DN2200395 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FTUF | 1
DN2200395 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FT1 | 1
DN2200412 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 130000