## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 25: Từ ngày 20 đến 26 tháng 6 năm 2022
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200433 | Bo mạch / Board | Bộ/Set | Bếp lõm công suất: 20KW, điện áp: 380V bao gồm: máy chủ, quạt tản nhiệt, màn hình hiển thị, điều khiển 8 số | 2
DN2200433 | Bo mạch / Board | Bộ/Set | Bếp phẳng công suất: 15KW, điện áp: 380V bao gồm: máy chủ, quạt tản nhiệt, màn hình hiển thị, điều khiển 8 số | 2
DN2200434 | Van xả nước / Auto drain valve | Cái/Pcs | Thân van làm bằng đồng, mạ bóng, áp lực nước: 0.07Mpa - 0.75 Mpa | 5
DN2200434 | Vòi rửa tay / Faucet washing hands | Cái/Pcs | Inax LFV-13A áp lực nước: 0.05Mpa - 0.75 Mpa | 5
DN2200420 | Van cổng điều khiển bằng động cơ điện / Electric gate valve | Bộ/Set | DN80, PN: 43 Mpa, T<=595 độ C, (CL2500), WC6, BW: Ø88.9x15.24, Actuator: Motor | 1
DN2200419 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS355-03E-15A6-4 | 1
DN2200419 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS550-01-072A-4 | 1
DN2200419 | Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant control | Cái/Pcs | HY-1026SBBB | 1
DN2200419 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 2
DN2200419 | Đèn ốp trần led / Light-emitting-diode downlight | Cái/Pcs | CL200EC RD 20w HV02, 390x68 | 5
DN2200419 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | HWZ26-204N40/3 | 1
DN2200419 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | 220VAC, 12x12cm | 3
DN2200419 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 9
DN2200419 | Công tắc giây giật sự cố | Cái | HFKLT2-I, lực kéo 2,2kg | 1
DN2200420 | Van điều chỉnh hơi hóa mù dầu / Oil vapor control valve | Cái/Pcs | Logix 3200 Series 3200MD-28-D6-E-03-40-0G-0F | 2
DN2200420 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | 4WE6D-L6X/EG220NZ4-V/B08 | 1
DN2200420 | Công tắc hành trình / Limit switch | Cái/Pcs | TZ-1GV | 4
DN2200420 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=1050mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 3
DN2200420 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=900mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 2
DN2200420 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại Pt100, PN: M-14625-06 , L=220mm | 1
DN2200420 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | TC, PN: M-15228-03, L = 160mm | 1
DN2200424 | Nấm gió / Nozzle | Cái/Pcs | Dw: 541-0234-2-0, No.1 | 350
DN2200424 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Bộ/Set | Dw: 541-0234-2-0, No.2 and No.4, Type A | 100
DN2200424 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Bộ/Set | Dw: 541-0234-2-0, No.3 and No.4, Type B | 50
DN2200424 | Nấm gió / Nozzle | Cái/Pcs | Dw: 541-1302-614-0, No.1 | 250
DN2200424 | Nấm gió / Nozzle | Cái/Pcs | Dw: 541-1302-614-0, No.2 | 15
DN2200424 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Bộ/set | Dw: 541-1302-614-0, No.3 and No.6 | 200
DN2200424 | Ống nấm gió / Pipe and plug | CÁi/Pcs | Dw: 541-1302-614-0, No.8 | 10
DN2200424 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Bộ/Set | Dw: 541-1302-614-0, No.7 and No.6 | 10
DN2200424 | Đầu nối nấm gió / Plug | Cái/Pcs | Dw: 541-0234-2-0, No.4 | 100
DN2200425 | Bánh xe / Wheel | Cái/Pcs | Ø550x160-32018 | 1
DN2200421 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 10
DN2200421 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 100
DN2200426 | Dịch vụ sửa chữa bánh xe máy đánh đống - phá đống / Service of repairing wheel for stacker - recalimer | Lần/Time | Ø550x160-32018 | 1
DN2200428 | Túi lọc bụi tay áo / Dust filter sleeve | Cái/Pcs | Ø132x3000 | 31
DN2200428 | Túi lọc bụi chống tĩnh điện / Electrostatic resistance dust filter bag | Cái/Pcs | Ø135x2500x1.8, BS-ASPE500BS | 34
DN2200428 | Túi lọc bụi chống tĩnh điện / Electrostatic resistance dust filter bag | Cái/Pcs | Ø135x2500x1.8, BS-ASPE500BS | 40
DN2200435 | Lá côn / Clutch disc | Cái/Pcs | WG9114160020 | 2
DN2200435 | Bàn ép / Pressure plate | Cái/Pcs | AZ9725160100C1 | 2
DN2200435 | Bi tê / T-Shape bearing | Cái/Pcs | DT-55910 | 2
DN2200430 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FT5 | 3
DN2200430 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FTUF | 3
DN2200430 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FT1 | 3
DN2200429 | Cáp thép / Steel cable | M | 150m - Ø22NAT6*36*SZ | 600
DN2200429 | Cáp thép / Steel cable | M | 135m - Ø22NAT6*36*SZ | 540
DN2200432 | Còi đèn báo cháy / Audible strobe | Cái/Pcs | SYS-HS | 3
DN2200432 | Điện thoại cầm tay / Fireman’s telephone handset | Cái/Pcs | FHS | 1
DN2200432 | Loa treo tường / Wall spearker | Cái/Pcs | SPWK | 3
DN2200438 | Nước thủy tinh / Sodium silicate | Kg |  | 120
DN2200432 | Mô đun địa chỉ thông minh / Intelligent addressable module | Cái/Pcs | FMM-101, loại nhỏ | 40
DN2200432 | Mô đun điều khiển / Control module | Cái/Pcs | FCM-1 | 20
DN2200432 | Mô đun cách ly / Isolated module | Cái/Pcs | ISO-X | 12
DN2200432 | Module điều khiển loop / Loop control module | Cái/Pcs | LCM-320-ST | 1
DN2200432 | Module mở rộng loop / Loop expander module | Cái/Pcs | LEM-320-ST | 1
DN2200432 | Nguồn có địa chỉ / Addressable power supply | Cái/Pcs | AMPS-24E | 1
DN2200432 | Module giao tiếp mạng tốc độ cao, giao diện cáp quang / High speed network communications module, fiber-optic cable interface | Cái/Pcs | HS-NCM-SF | 1
DN2200432 | Module điều khiển relay dạng C / Remote Form-C relay module | Cái/Pcs | ACM-8R | 1
DN2200432 | Module mở rộng bộ hiển thị tín hiệu / Annunciator Expander Module | Cái/Pcs | AEM-24AT | 1
DN2200432 | Ống nghe điện thoại cầm tay / Firefighter's telephone handset | Cái/Pcs | TELH-1 | 1
DN2200432 | Điện thoại có dây / Telephone chassis with coil cord | Cái/Pcs | AFAWS-TELC | 1
DN2200432 | Module điều khiển điện thoại địa chỉ / Addressable firephone control module | Cái/Pcs | FTM-1 | 1
DN2200432 | Bộ khuếch đại số / Digital amplifier | Cái/Pcs | DAA2-5070E | 1
DN2200432 | Module giao tiếp mạng cho cáp quang / Network control module -multi mode fiber | Cái/Pcs | NCM-F | 1
DN2200432 | Nút nhấn báo cháy địa chỉ / Flashscan addressable call point | Cái/Pcs | FSM500K/T(E) | 7
DN2200432 | MCP installation base / Đế hộp báo cháy địa chỉ | Cái/Pcs | B500CP | 7
DN2200432 | Nắp bảo vệ chịu lực trong suốt / Tampering resistance cover, transparent | Cái/Pcs | TPC-T | 5
DN2200432 | Hộp gắn tường cho nút nhấn báo cháy / MCP wall mounting back box | Cái/Pcs | BBS-X | 3
DN2200432 | Module giám sát cho đầu báo địa chỉ 2 dây / Addressable 2-Wire Detector Monitor Module | Cái/Pcs | FZM-1 | 3
DN2200432 | Đế đầu báo địa chỉ / Base for addressable detector | Cái/Pcs | B501-IV-CH | 2
DN2200432 | Ống dẫn 5m có lỗ / Duct pipe 5m with holes | Cái/Pcs | DST5 | 1
DN2200432 | Hộp báo cháy xả khí và tạm dừng / Dual action releasing station with abort switch | Cái/Pcs | NBG-12LRA | 3
DN2200432 | Đèn chớp báo cháy / Strobe | Cái/Pcs | SYS-ST | 3
DN2200432 | Đầu báo khói quang địa chỉ + Ống cho đầu báo cháy thông minh / Addressable Photo detector + Intelligent duct detector | Cái/Pcs | FSP-851-CH+ DNR | 2
DN2200432 | Đầu báo nhiệt thông minh / Addressable heat detector | Cái/Pcs | FST-851-CH | 2
DN2200432 | Đầu báo khói quang địa chỉ thông minh / Intelligent addressable photo detector | Cái/Pcs | FSP-851-CH | 30
DN2200432 | Chuông báo cháy / Bell | Cái/Pcs | SSM24-6 | 3
DN2200432 | Giắc cắm điện thoại / Fireman phone jack | Cái/Pcs | FPJ/ | 10
DN2200423 | Xăng E5 RON 92-II | Lít |  | 30
DN2200422 | Phân bón lá / Foliar ferlilizer | Chai/Bottle | Atonic 1.8SL, 100ml | 10
DN2200422 | Phân bón lá / Foliar ferlilizer | Chai/Bottle | Vitamin B1, 1000ml | 5
DN2200422 | Phân bón lá / Foliar ferlilizer | Chai/Bottle | Chế phẩm sinh học , 20ml | 20
DN2200422 | Phân bón lá / Foliar ferlilizer | Chai/Bottle | Siêu lân đỏ, 100ml | 10
DN2200427 | Tấm đậy rãnh thoát nước / Drain cover plate | Cái/Pcs | Kích thước: 1000x600x70mm, gang xám | 4
DN2200427 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 600x600x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 5
DN2200427 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 700x500x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 1
DN2200427 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 600x500x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 16
DN2200427 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 600x450x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 15
DN2200436 | Xăng E5 RON 92-II | Lít |  | 30
DN2200431 | Mô đun bộ điều khiển / Controller module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 214-1BD23-0XB8, SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 Compact unit, AC power supply 14 DI DC/10 DO relay | 3
DN2200431 | Mô đun đầu vào, ra số / Digital input, output module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 223-1PH22-0XA8, SIMATIC S7-200 CN, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 8 DI 24 VDC, Sink/Source, 8 DO relay, 2 A/channel | 2
DN2200431 | Mô đun đầu vào tương tự / Analog Input Module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 231-7PB22-0XA8, SIMATIC S7-200 CN, analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 2 AI, Pt100/200/500/1000/10000 | 2