## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 27 từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200470 | Nước khoáng mặn / Salty mineral water | Chai/Bottle | Chai 500ml | 14000
DN2200471 | Nở móc / Expansion hook | Cái/Pcs | M10x100mm | 250
DN2200469 | Thanh treo / Hanger | Cái/Pcs | M36x1000mm | 2
DN2200469 | Thanh treo / Hanger | Cái/Pcs | M36x500mm | 2
DN2200469 | Băng tải cao su | m | 1500x1200x1500mm EP200 | 32
DN2200469 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 32018X/Q | 2
DN2200469 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x465-6205-2/18 | 10
DN2200469 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1400-6205-2/18 | 6
DN2200469 | Con lăn côn / Conical idler | Cái/Pcs | Ø194/108x680-6206-2/22 | 6
DN2200469 | Van bi (Ball valve) | Cái | DN80, PN1.0 Mpa (Sus316) | 1
DN2200469 | Con lăn đè tách băng / Idler | Cái/Pcs | Ø100x350-6307-1/Shaft Ø45x155 | 2
DN2200467 | Transmitter | Cái | Model 3051GP2A2B21AB4M5HR5Q4A0322 No 71778410. Suply 10,5-42,4 VDC Aoput 4-20 A, Max W.P150 PSI | 1
DN2200467 | Đồng hồ áp lực | Cái | P110: D100, bottom, M20x1.5, 0-1.6 Mpa | 1
DN2200468 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6012 | 4
DN2200468 | Lọc nhớt / Oil filter | Cái/Pcs | HH164-32430 | 15
DN2200468 | Lọc nhiên liệu / Fuel filter | Cái/Pcs | 600-311-8222 | 15
DN2200468 | Lọc dầu thủy lực / Hydraulic oil filter | Cái/Pcs | 60308000001 | 15
DN2200468 | Lọc gió / Air filter | Bộ/Set | P822768 | 15
DN2200468 | Lốc điều hòa / Compressor | Cái/Pcs | LG307.01.09 | 1
DN2200468 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | 896H-1AH-C M72, Coil: 12VDC, 50A/14VDC | 5
DN2200468 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | 896H-1CH-C, Coil: 12VDC, 50A/30A 14VDC | 5
DN2200468 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | JD195A, DC12V, 30/40A | 5
DN2200468 | Dây đai / V-Belt | Cái/Pcs | 6420 | 5
DN2200468 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | 35x45x7-FPM, D46x3.5-FKM | 8
DN2200466 | Súng điện siết bu lông dùng pin / Battery tightening electric gun | Cái/Pcs | Motor không chổi than; 5Ah -18V | 2
DN2200466 | Bộ thử kín điều hòa / Air conditioning leak testing tool | Bộ/Set | TKDH01 | 1
DN2200466 | Mũi khoan định tâm / Center drill bit | Cái/Pcs | CHSS-5 | 20
DN2200469 | Thanh ren / Threaded rod | Cái/Pcs | M30x1000 Din 976; Grade 8.8 | 2
DN2200466 | Mũi khoan gắn mảnh hợp kim / Drill bit with chipbreaker | Cái/Pcs | Ø32 | 3
DN2200466 | Mũi khoan gắn mảnh hợp kim / Drill bit with chipbreaker | Cái/Pcs | Ø20 | 4
DN2200473 | Răng gầu / Bucket teeth | Cái/Pcs | LG855N, 8630 (nằm ở giữa) | 20
DN2200473 | Răng gầu / Bucket teeth | Cái/Pcs | LG855N, 8630 (nằm 2 bên) | 16
DN2200472 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6303/2Z | 1
DN2200473 | Lốp chắn đá / Ring-Stone register | Cái/Pcs | 81N5-50061 | 4
DN2200473 | Răng gầu / Bucket teeth | Cái/Pcs | Tooth: K1038006A, Dw: RGXD-001 | 15
DN2200474 | Lọc gió / Air filter | Cái/Pcs | 004903002A1020000 | 8
DN2200474 | Lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | 004903049A6620000 | 8
DN2200474 | Lọc dầu thủy lực / Hydraulic oil filter | Cái/Pcs | 004903060A0210001 | 8
DN2200474 | Lọc nước / Oil/Water separator filter | Cái/Pcs | 4058965WF2076 | 8
DN2200474 | Lọc nhiên liệu / Fuel filter | Cái/Pcs | 3315843FS1212 | 8
DN2200473 | Cảm biến / Sensor | Cái/Pcs | ID: 0CB47, WG9718710005/2 | 2
DN2200475 | Lọc nhớt / Oil filter | Cái/Pcs | C5704 | 5
DN2200475 | Lọc gió / Air filter | Bộ/Set | JS-3020AB | 5
DN2200475 | Lọc thô / Fuel coarse filter | Cái/Pcs | ST20785C | 5
DN2200475 | Lọc tinh diesel / Fuel fine filter | Cái/Pcs | ST1081/SFC5725 | 5
DN2200473 | Lốc điều hòa / Compressor | Cái/Pcs | 170419002268, 508 | 2
DN2200476 | Lọc gió / Air filter | Cái/Pcs | 286409139904 | 4
DN2200476 | Lọc nhiên liệu / Fuel filter | Cái/Pcs | 7111296 | 4
DN2200476 | Lọc nhớt / Oil filter | Cái/Pcs | 279018130106 | 4
DN2200476 | La zăng / Wheel rim | Cái/Pcs | 14x7'' | 2
DN2200474 | Nhíp / Leaf Spring | Cái/Pcs | 70x980x8, 60C2 | 5
DN2200473 | Củ đề / Starter | Cái/Pcs | Howo A37 | 2
DN2200474 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | 3050692 (JD23) | 3
DN2200476 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | Ø60/ Ø50, 8 chi tiết | 2
DN2200475 | Vòng bi chữ thập / Spider bearing | Cái/Pcs | Ø38x104 | 4
DN2200473 | Đèn lùi / Rear light | Cái/Pcs | 24V | 10
DN2200473 | Càng cua bơm ben / Operating linkage | Cái/Pcs | WD615 | 2
DN2200473 | Ty nâng capo / Hood lift support | Cái/Pcs | WG1642111030/1 | 6
DN2200473 | Răng gầu / Bucket teeth | Cái/Pcs | 61Q6-31310GG | 15
DN2200473 | Lọc gas / Gas filter | Cái/Pcs | PI0004 | 10
DN2200475 | Phớt dầu / Oil seal | Cái/Pcs | 167.8x198x13, FPM | 5
DN2200472 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6203 zz | 2
DN2200481 | Contactor | Cái | 3P CONTACTOR TESYS E 1NO 4KW 220VAC | 1
DN2200481 | Rơle nhiệt 3 pha / Thermal relay 3 phase | Cái/Pcs | THERMAL OVERLOAD RELAY TESYS E 5,5...8A | 1
DN2200481 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 7
DN2200481 | Bóng điện compact / Compact light bulb | Cái/Pcs | 20w UT4 ( đui xoáy) | 3
DN2200481 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BSN 159L 300ITS ( 150W) | 7
DN2200481 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 8
DN2200460 | Van nước cầu tay | Cái | DN 25, PN16 | 8
DN2200460 | Van an toàn / Safety valve | Cái/Pcs | 7F0-0901CB: Naminal Diameter: =3inch, naminal Pressure: 900LB kg/cm2, , Flow D=32.5mm, Pressure Grode: 6.4-8kg/cm2, Set Pressure: 6.7kg/cm2, Relieving Pressure, 7.37kg/cm2, Re Seding Pressure; 6.03kg/cm2, Lifr Height> 8.13mm, Suotable Temperature≤300 độ C, Coefficent of Dischange 0.86, ,Serial No Of Production B1609211202 | 2
DN2200460 | Van an toàn / Safety valve | Cái/Pcs | 7F0-0601CB: Naminal Diameter: =3inch, naminal Pressure: 600LB kg/cm2, , Flow D=38.9mm, Pressure Grode: 4.0-5.0kg/cm2, Set Pressure:4.46kg/cm2, Relieving Pressure, 4.908kg/cm2, Re Seding Pressure;4.014kg/cm2, Lift Height> 9.73mm, Suotable Temperature≤300 độ C, Coefficent of Dischange 0.86, ,Serial No Of Production B1609211102 | 1
DN2200460 | Cút góc / Elbow | Cái/Pcs | DN600: TC: ANSI B16.28, A=609,6mm, vật liệu 316L, dày 8mm | 4
DN2200460 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN600: TC:JIS 5K, số lỗ kết nối: 20 lỗ, h=27mm, vật liệu: SUS 304, trọng lượng >32.7kg | 6
DN2200460 | Cút góc / Elbow | Cái/Pcs | DN800: TC: ANSI B16.28, A=812,8 mm, vật liệu 316L, dày 10mm | 10
DN2200460 | Cút góc / Elbow | Cái/Pcs | DN1000: TC: ANSI B16.28, A=1.016mm, vật liệu 316L, dày 10mm | 4
DN2200482 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | HR32916J-80x110x20mm | 3
DN2200460 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN800: TC:JIS 5K, số lỗ kết nối: 24 lỗ, h=33mm, vật liệu: SUS 304, trọng lượng >51.6kg | 20
DN2200460 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN1000: TC:JIS 5K, số lỗ kết nối: 28 lỗ, h=33mm, vật liệu: SUS 304, trọng lượng >70,5kg | 8
DN2200460 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN1800: TC:JIS 5K, số lỗ kết nối: 44 lỗ, h=56mm, vật liệu: SUS 304, trọng lượng >120kg | 8
DN2200460 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | DN100, Nối bích: 8 lỗ. TC: ANSI, Vật liệu 316, áp lực làm việc: PN10 | 10
DN2200460 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN100, 8 lỗ. TC: ANSI, Vật liệu 316, áp lực làm việc: PN10 | 12
DN2200482 | Mặt bích / Flange | Cái/Pcs | uPVC: DN140mm, PN10 | 3
DN2200460 | Cút chếch / Get out | Cái/Pcs | DN80, 316L, TC: SCH10, Áp lực làm việc: 40kg/cm2, 45 độ | 20
DN2200460 | Cút hàn / Welding elbow | Cái/Pcs | Inox SUS316L DN80, SCH10 | 30
DN2200460 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN100: DIN PN10: Áp lực/áp xuất : 10bar, nhiệt độ làm việc: 26 - 100 độ C, vật liệu SUS316L | 20
DN2200460 | Tê thép / Steel tee | Cái/Pcs | Inox304; DN80, nối hàn | 4
DN2200482 | Phớt cơ khí / Mechanical seals | Bộ/Set | M3N, d1=45, d3=61, d6=56, d7=63, d8=4, môi chất nước ngọt | 3
DN2200482 | Côn thu | Cái | 140-90 UPVC | 3
DN2200460 | Ống thép / Steel tube | M | Inox 316L DN80x3.05mm | 120
DN2200460 | Thép ống / Steel pipe | M | Ø OD:114mm, (độ dày 6mm,±0.2mm) thép không rỉ SUS316L | 60
DN2200478 | Tấm đậy rãnh thoát nước / Drain cover plate | Cái/Pcs | Kích thước: 1000x600x70mm, gang xám | 4
DN2200478 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 600x600x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 5
DN2200478 | Tấm sàn grating mạ kẽm / Gavanized grating plate | Cái/Pcs | 1000x800x50 | 6
DN2200478 | Tấm sàn grating mạ kẽm / Gavanized grating plate | Cái/Pcs | 1000x600x50 | 5
DN2200478 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 700x500x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 1
DN2200478 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 600x500x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 16
DN2200478 | Tấm đan / Concrete plate | Cái/Pcs | Kích thước: 600x450x60mm, bê tông cốt thép Ø12, a100 | 15
DN2200479 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 100000
DN2200464 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 130000
DN2200465 | Vỏ bình khí tiêu chuẩn | Cái |  | 5
DN2200477 | Clo lỏng / Liquid chlorine | Kg | 99,9% | 60000
DN2200477 | Ammonium hydroxide | KG | NH4OH 20-25% ( HC Công nghiệp ) | 15000