## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 46 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200773 | Khay nhựa / Plastic tray | Cái/Pcs | KT 35.4x21x14.3cm | 500
DN2200778 | Bao tải / Bag | Bộ/Set | PP loại 50kg , có nilong bên trong | 3000
DN2200764 | Dầu bypass / Bypass Oil | Kg | QUINTOLUBRIC 888-46 | 180
DN2200763 | Lốp / Tire | Cái/Pcs | 1200R20 20PR | 1
DN2200763 | Săm / Inner tube | Cái/Pcs | 1200-20 | 1
DN2200763 | Yếm / Flap tire | Cái/Pcs | 1200-20 | 1
DN2200764 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | Perfecto X46 | 2508
DN2200771 | Ống cao su chịu áp lực bố vải / Fabric Reinforced Rubber Hose | M | Ø32(mm) | 100
DN2200771 | Ống cao su chịu áp lực bố vải / Fabric Reinforced Rubber Hose | M | Ø42mm | 80
DN2200771 | Ống cao su chịu áp lực bố vải / Fabric Reinforced Rubber Hose | M | Ø38(mm) | 50
DN2200771 | Ổ cắm điện / Socket | Cái/Pcs | 250V, 3 lỗ, loại nổi | 100
DN2200771 | Phích cắm / Plug | Cái/Pcs | 2 chân, chịu tải 3000w | 200
DN2200768 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN200, T: 200C, P:10Bar | 1
DN2200768 | Con lăn đỡ bộ làm mát xỉ / Idler | Cái/Pcs | CLĐBLMX-001 | 1
DN2200768 | Két làm mát khí / Air cooler | Cái/Pcs | Part no.1621267708; Type KL 8.59B-00 | 2
DN2200769 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 7
DN2200769 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 5
DN2200769 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU221EC/C3 | 1
DN2200769 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | NP2, 240V, 2NO | 1
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN32, P<0.8MPA, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 3
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN40, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG6B41J-10 | 3
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN50, PN10,T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL Q41F-10P | 3
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN80, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 3
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN100, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 2
DN2200769 | Công tắc giây giật sự cố | Cái | HFKLT2-I, lực kéo 2,2kg | 4
DN2200751 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø108x380-6205-2/18 | 100
DN2200751 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø89x125-2/14 | 200
DN2200751 | Búa nghiền than / Crusher hammer | Bộ/Set | BNT-001 | 270
DN2200770 | Van điều khiển / Valve Positioner | Bộ/Set | TZIDC Type:V18345-1010121001 | 1
DN2200770 | Công tắc áp lực / Pressure switch | Cái/Pcs | CS-V | 1
DN2200770 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | 4V220-08, 220VAC | 1
DN2200770 | Đồng hồ áp lực | Cái | P110: D150, bottom, M20x1.5, 0-40 Mpa | 1
DN2200770 | Cảm biến đo độ rung | Bộ | PR9268/301-100 | 1
DN2200751 | Giấy silicone chống dính, lưu hóa băng / Non-stick silicone paper, vulcanized tape | M2 | B1200 | 100
DN2200769 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 3
DN2200769 | Chấn lưu / Ballast | Cái/Pcs | BSN 150L-300 | 3
DN2200769 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6305 zz | 4
DN2200769 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6221/C3 | 1
DN2200770 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Cái/Pcs | M8330Ar-A | 1
DN2200751 | Thép ống / Steel pipe | M | DN300-SS400, SCH40 | 12
DN2200751 | Lưỡi dao dọc giấy / Paper knife blade | Hộp/Box |  | 200
DN2200774 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 40
DN2200776 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket D DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No4 | 72
DN2200776 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket E DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No5 | 72
DN2200776 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket F DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No6 | 72
DN2200776 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket G DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No7 | 144
DN2200776 | Khớp nối / Coupling | Bộ/Set | DWG.No 541-DA-AIRH.007-33 (AE02110901). No41 | 2
DN2200776 | Tấm chèn kín phía ngoài / Circumferential seal | Cái/Pcs | Outer sealing tab T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No6 | 36
DN2200776 | Tấm chèn kín góc / Angle seal | Cái/Pcs | Holding strip T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No10 | 30
DN2200776 | Tấm chèn kín góc / Angle seal | Cái/Pcs | Sealing angle T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No11 | 4
DN2200776 | Tấm làm kín đi tắt / Leaf seal | Cái/Pcs | By- seal leaf T1.5 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No2 | 76
DN2200776 | Tấm làm kín hướng trục / Axial seal | Cái/Pcs | Axial sealn leaf T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No7 | 36
DN2200776 | Tấm làm kín hướng trục / Axial seal | Cái/Pcs | Axial sealn leaf T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No12 | 36
DN2200775 | Lõi két làm mát khí / Air cooler core | Cái/Pcs | Part no.1621267708, ( KT 150x820mm, P=1.5Mpa, 33 ống) | 8
DN2200777 | Que hàn TIG / TIG Welding wire | Kg | ER90S-B9, Ø2.4 | 15
DN2200777 | Que hàn TIG / TIG welding rod | Kg | ER90S-B3, Ø2.4 | 15
DN2200777 | Dây hàn lõi thuốc / Flux cored welding wire | Kg | K-71T-Ø1.2mm, cuộn 8-15kg | 150
DN2200779 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x465-6205-2/18 | 10
DN2200779 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x465-6205-2/18 | 15
DN2200779 | Con lăn giảm chấn / Impact idler | Cái/Pcs | Ø108/60x380-6205-2/17 | 5
DN2200779 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1400-6205-2/18 | 4
DN2200779 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1400-6205-2/18 | 5
DN2200779 | Con lăn côn / Conical idler | Cái/Pcs | Ø194/108x680-6206-2/22 | 1
DN2200779 | Con lăn (Idler) | Cái | Ø133x380-6206-2/18 | 15
DN2200779 | Lưỡi gạt cày dỡ tải / Swiper | Cái/Pcs | C1 - 001 Pu | 1
DN2200779 | Tấm lót / Liner | Cái/Pcs | CT1, δ15, xar500. DW:TLP-Liner-NTĐV-01 | 2
DN2200779 | Tấm lót / Liner | Cái/Pcs | CT6, δ15, xar500. DW:TLP-Liner-NTĐV-01 | 2
DN2200779 | Búa nghiền sơ cấp đá vôi / Crusher hammer | Bộ/Set | BĐV-002 | 8
DN2200779 | Con lăn đứng băng tải số 4 / Idler | Cái/Pcs | Ø76x150-1/Thread rod M16x100 | 6
DN2200779 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | DN80: DIN PN10: Áp suất làm việc:10bar, nhiệt độ làm việc:26 – 100 độ C, vật liệu SUS316L ( 4 lỗ kết nối) | 1
DN2200784 | Contactor | Cái | 3P CONTACTOR TESYS E 1NO 4KW 220VAC | 1
DN2200784 | Contactor | Cái | 3P CONTACTOR TESYS E 1NO 5,5KW 110VAC | 1
DN2200784 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 4
DN2200784 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 7
DN2200784 | Contactor | Cái/Pcs | LC1D12F7, cuộn hút 110VAC | 1
DN2200784 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 4
DN2200784 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 5
DN2200784 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 7
DN2200784 | Tiếp điểm phụ / Auxiliary contact block | Cái/Pcs | 2NC+2NO | 1
DN2200767 | Bình ắc quy / Battery | Cái/Pcs | GS 12v, 60ah | 1
DN2200780 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 30
DN2200766 | Bộ lưu điện / UPS | Bộ/Set | Model: Ares Plus 3000 RT, thời gian lưu điện 5 phút ở tải 3kVA (PF = 0.7) | 1
DN2200772 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 1
DN2200781 | Đèn pin / Flashlight | Cái/Pcs | WFL-403, 800 lumens | 7
DN2200782 | Dịch vụ kiểm định máy biến điện áp và máy biến dòng điện của hệ thống đo đếm điện năng / Voltage transformer and current transformer of tariff meter system inspection service | Lần/Times |  | 1