## KH mua hàng tuần 49
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 49 từ ngày 05/12 đến ngày 11/12
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2300002 | Con lăn đỡ bộ làm mát xỉ / Idler | Cái/Pcs | CLĐBLMX-001 | 3
DN2200816 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Cái/Pcs | Dw: 541-1302-614-0, No.4 and No.6 | 80
DN2200816 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Cái/Pcs | Dw: 541-1302-614-0, No.5 and No.6 | 80
DN2200815 | Ống thép / Steel tube | Cái/Pcs | Inox 304, D60x3300x4mm | 8
DN2200815 | Ống | m | Φ20×2.5 0Cr18Ni9 | 30
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø30, C45 | 30
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø50, C45 | 18
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø40, C45 | 30
DN2200815 | Thép hình / Structural steel | M | I100x55x4,5x6000mm | 120
DN2200815 | Thép hình / Structural steel | M | I100x55x4,5x6000mm | 120
DN2200815 | Thép hình / Structural steel | M | U100x46x4,5x6000mm | 120
DN2200815 | Thép tròn / Steel round bar | M | Ø20mm, 60C2 | 18
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø100, 40Cr | 6
DN2200815 | Thép tấm / Steel plate | M2 | Inox 304, dày 3mm | 27
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø20, C45 | 24
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø80, C45 | 12
DN2200815 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø100, C45 | 6
DN2200815 | Ống thép không gỉ / Anti-rust steel pipe | M | SUS316, DN800x10mm | 24
DN2200815 | Thép hình / Shape steel | M | U150x75x6.5x6000mm | 120
DN2200815 | Thép hình / Shape steel | M | U200x78x9x6000mm | 36
DN2200815 | Thép hình / Shape steel | M | I150x75x5x7x6000mm | 120
DN2200815 | Thép hình / Shape steel | M | I200x100x5.5x8x6000mm | 30
DN2200815 | Thép hình / Shape steel | M | I300x150x6.5x9x6000mm | 30
DN2200815 | Thép hình / Structural steel | M | U80x40x4x6000mm inox 304 | 60
DN2200815 | Thép tấm / Steel plate | M2 | SS400 6x1500x6000 mm | 36
DN2200815 | Thép tấm / Plate steel | M2 | SS400 (CT3) 10x1500x6000mm | 27
DN2200815 | Thép góc / Steel angle | M | V40x40x4x6000mm | 150
DN2200815 | Thép hình / Shape steel | M | U120x52x4,8x6000mm | 120
DN2200815 | Thép ống | mét | Phi 32x3 ( thép C20) | 30
DN2200815 | Thép tấm Inox / Stainless steel plate | M2 | 304, 10x1500x6000mm | 9
DN2200815 | Thép góc | M | V60 | 120
DN2200815 | Thép ống / Steel pipe | M | ØID1800mm, OD1816mm, ( độ dày 8mm,±0.2mm) thép không rỉ SUS316L | 12
DN2200815 | Thép tấm / Steel plate | M2 | Inox 304, dày 5x1550x3000mm | 27
DN2200814 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 23128C/W33 | 10
DN2200818 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | model 54191023, Pmax=12bar, Tmax=60 độ C | 1
DN2200814 | Dây đai / Belt | Cái/Pcs | B57 | 24
DN2200814 | Lợi trái / Left bucket teeth adapter | Cái/Pcs | MĐĐ-Gau-01 | 12
DN2200814 | Lợi phải / Right bucket teeth adapter | Cái/Pcs | MĐĐ-Gau-02 | 12
DN2200814 | Lợi đáy / Bottom bucket teeth adapter | Cái/Pcs | MĐĐ-Gau-03 | 12
DN2200814 | Lưới sàng / Net | Cái/Pcs | SU304, 2x1250x2750mm (lỗ sàng ≤2mm) | 4
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bô/Set | D1SE83BNJW | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | D1SE30BNJW | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | AH-D3W004CNJW91XG562 | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | FM3DDKV51 | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | CPOM3DDV50 | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | ZDV-P025S0D1 | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | D1VL001NN4K92 | 1
DN2200818 | Van thủy lực / Hydraulic valve | Bộ/Set | CPOM2DD25V57 | 1
DN2200818 | Van truyền động khí nén / Pilot valve | Cái/Pcs | 18900001 230/50-60 | 1
DN2200818 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Cái/Pcs | 2SDQ6-18-9R1+T400+H01+YQ | 1
DN2200818 | Đồng hồ áp lực | Cái | P258: D150, bottom, M20x1.5, 0-2.5 Mpa, có dầu chống rung | 1
DN2200818 | Cảm biến đo độ rung | Bộ | PR9268/202-100 | 1
DN2200818 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=1050mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 3
DN2200819 | Cầu chì nhiệt khớp nối thủy lực / Thermal fuse hydraulic coupling | cái/Pcs | Fuse plug: M16x1,5. T=120 Degrees Celsius | 80
DN2200819 | Cầu chì nhiệt khớp nối thủy lực / Thermal fuse hydraulic coupling | Cái/Pcs | Fuse plug: M20x1,5. T=120 Degrees Celsius | 50
DN2200814 | Cao su non / Uncured rubber sheet | M | 1x500x17800mm | 35.6
DN2200814 | Cao su non / Uncured rubber sheet | M | 2x500x9000mm | 27
DN2200814 | Cao su non / Uncured rubber sheet | M | 3x500x6000mm | 24
DN2200819 | Cầu chì nhiệt khớp nối thủy lực / Thermal fuse hydraulic coupling | Cái/Pcs | Fuse plug: M18x1.5, T=120 Degrees Celsius | 100
DN2200819 | Kép nối nhanh / Pipe Fitting | Cái/Pcs | D16, Thread OD16 | 100
DN2200819 | Kép nối nhanh / Pipe Fitting | Cái/Pcs | D16, Thread OD20 | 100
DN2200819 | Kép nối nhanh / Pipe Fitting | Cái/Pcs | D16, Thread OD22 | 100
DN2200814 | Van dao / Knife gate valve | Cái/Pcs | DN300, PN10, T=0-150°C, thép inox304 | 8
DN2200818 | Thiết bị giám sát độ rung thông minh / Intelligent vibration monitor | Cái/Pcs | JM-B-3ZD-101E | 1
DN2200818 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Cái/Pcs | M0321 | 1
DN2200820 | Mô đun địa chỉ thông minh / Intelligent addressable module | Cái/Pcs | FMM-101, loại nhỏ | 15
DN2200820 | Mô đun giám sát / Monitor module | Cái/Pcs | FMM-1 | 20
DN2200820 | Mô đun điều khiển / Control module | Cái/Pcs | FCM-1 | 20
DN2200820 | Mô đun cách ly / Isolated module | Cái/Pcs | ISO-X | 10
DN2200820 | Đầu báo nhiệt theo địa chỉ / Addressable heat detector | Cái/Pcs | FST-851 | 10
DN2200820 | Đầu báo khói quang điện / Photoelectric smoke detector | Cái/Pcs | FSP-851 | 20
DN2200812 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN80, T: 200C, P:10Bar | 1
DN2200812 | Vòng bi đũa chặn / Cylindrical roller thrust bearing | Cái/Pcs | 81124/P4 | 3
DN2200828 | Vòng bi đũa chặn / Cylindrical roller thrust bearing | Cái/Pcs | 81124/P4 | 7
DN2200812 | Phớt chắn mỡ / Grease seal | Cái/pcs | 120x150x12mm | 2
DN2200827 | Đĩa van / Disc | Cái/Pcs | Dw: 45049B500F3, No.9 | 1
DN2200812 | Bộ bảo dưỡng van đóng ngắt tải / Unloader valve kit | Bộ/Set | 2906077200 | 2
DN2200812 | Bộ bảo dưỡng van áp suất tối thiểu / Minimum pressure valve kit | Bộ/Set | 2906020100 | 2
DN2200812 | Bộ bảo dưỡng van một chiều / Check valve kit | Bộ/Set | 2906069300 | 2
DN2200812 | Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve maintenace kit | Bộ/Set | 2901074900 | 2
DN2200812 | Bộ bảo dưỡng van chặn dầu / Oil stop valve kit | Bộ/Set | 3001172200 | 2
DN2200812 | Bộ lọc dầu / Oil filter | Bộ/Set | Oil filter kit: 2230008000 | 2
DN2200812 | Bộ đại tu cụm nén / Compressor element overhaul kit | Bộ/Set | 2906076900 | 2
DN2200812 | Van xả nước / Auto drain valve | Cái/Pcs | 1624640856 | 2
DN2200812 | Lọc gas / Filter dryer | Cái/Pcs | 1624660303 | 1
DN2200812 | Lọc tách dầu / Oil separator | Bộ/Set | 2906058800 | 2
DN2200812 | Bộ vòng bi đại tu motor / Motor overhaul | Bộ/Set | 6326M/C3 +6324C3 | 1
DN2200812 | Lọc gió máy nén khí vận chuyển / Air filter for carrier air compressor | Cái/Pcs | Air filter: 1630040699 | 2
DN2200812 | Lõi van hằng nhiệt / Thermostat Valve core | Cái/Pcs | 1202586903 | 2
DN2200812 | Bộ đại tu hộp số / Gearbox overhaul kit | Bộ/Set | 2906077600 | 1
DN2200825 | Bơm dầu / Oil pump | Cái/Pcs | PGH2-2X (Art.No. 910.429) | 2
DN2200825 | Bộ lọc dầu áp suất cao thay đổi kép ( áp suất thấp và áp suất cao) / Dual change high pressure oil filter (LP and HP) | Bộ/Set | BCD 003 | 8
DN2200825 | Bộ lọc dầu hồi / Return oil filter | Bộ/Set | BCD 005 | 2
DN2200828 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU221EC/C3 | 4
DN2200828 | Cảm biến áp suất chênh lệch / Air duct differential pressure sensor | Cái/Pcs | QBM3020-25 | 2
DN2200830 | Palang xích kéo tay / Chain Blocks | Cái/Pcs | KAWASAKI - VC 1 tấn x 3m | 3
DN2200830 | Pa lăng xích kéo tay / Manual chain hoist | Cái/Pcs | 3 tấn, L=5m | 3
DN2200830 | Pa lăng xích kéo tay / Manual chain hoist | Cái/Pcs | 2 tấn, L=5m | 3
DN2200830 | Pa lăng xích kéo tay / Manual chain hoist | Cái/Pcs | 1 tấn, L=5m | 4
DN2200830 | Kích thủy lực ( cả bơm tay thủy lực) / Hydraulic jack (including hydraulic hand pump) | Bộ/Set | Model: Juda FCY-50150( 50 tấn 150mm) – Chiều cao chưa làm việc : 216mm, – Hành trình nâng : 150mm | 4
DN2200830 | Kích thủy lực / Hydraulic jack | Cái/Pcs | 50 tấn | 2
DN2200831 | Bơm điện thủy lực / Electro-hydraulic pump | Cái/Pcs | Công suất: 2.2HP 230VAC single phase, dung tích: 8.4 L / 2.2 gallons, lưu lượng 3 giai đoạn: 10 lit/min 70 bar; 2.4 lit/min, 270 bar, 1.1 lit/min 700 bar, tích hợp hệ thống quạt làm mát dầu, đầu nối nhanh thủy lực HC-S-100 | 1
DN2200831 | Cờ lê thủy lực / Hydraulic wrench | Cái/Pcs | Dải lực : 1,125 N.m - 11,699 N.m Sai số: +/-3%, quick coupler xoay được 360 độ, đầu nối nhanh thủy lực HC-S-100 | 1
DN2200830 | Cờ lê thủy lực / Hydraulic wrench | Cái/Pcs | Dải lực : 1,125 N.m - 11,699 N.m Sai số: +/-3%, quick coupler xoay được 360 độ, đầu nối nhanh thủy lực HC-S-100 | 1
DN2200830 | Mã ní | Cái | 17 tấn, Ø 40 | 6
DN2200830 | Mã ní | Cái | 25mm; 8,5 tấn | 6
DN2200830 | Mã ní | Cái | 3/4 tấn, Ø 19 | 6
DN2200830 | Bột rà kiểm tra tiếp xúc / Contact test powder | Lọ/Bollte | SP -RED, LOT 17100712, 250g/ lọ | 20
DN2200828 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU220EM1C3 | 2
DN2200828 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6221/C3 | 4
DN2200812 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | 8.8 M24 DIN934 | 10
DN2200812 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | 8.8 M24x70 DIN933/558 | 10
DN2200828 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 1211 | 10
DN2200829 | Van 1 chiều / Non return valve | Cái/Pcs | Non return valve 1/2'', CH0024E-00,( A2958) | 15
DN2200829 | Van 1 chiều / Non return valve | Cái/Pcs | Non return valve 1'', CH0025E-00,( A2969) | 10
DN2200829 | Van 1 chiều / Non return valve | Cái/Pcs | Non return valve 1-1/2'', CH0077E-00,( A3279) | 10
DN2200829 | Van 1 chiều / Non return valve | Cái/Pcs | Non return valve 2'', CH0085D-00,( A3382) | 6
DN2200829 | Van 1 chiều / Non return valve | Cái/Pcs | Non return valve 3'', CH0884D-00,( A3533) | 6
DN2200831 | Ống thủy lực / Hydraulic hose | Cái/Pcs | L=4.6m, áp 700bar/10.000psi, dây đôi có đầu nối nhanh thủy lực HC-S-100 | 2
DN2200831 | Đầu nối nhanh thủy lực / Hydraulic quick connector | Cái/Pcs | Model: HC-S-100( bao gồm cả 1 đầu đực và 1 đầu cái | 2
DN2200831 | Đầu tròng cờ lê thủy lực / Hydraulic wrench head | Cái/Pcs | 85mm (Ratchet link 85 mm ) | 1
DN2200831 | Đầu tròng cờ lê thủy lực / Hydraulic wrench head | Cái/Pcs | 80mm (Ratchet link 80 mm ) | 1
DN2200831 | Đầu tròng cờ lê thủy lực / Hydraulic wrench head | Cái/Pcs | 55mm (Ratchet link 55 mm ) | 1
DN2200831 | Đầu giảm cấp / Reducer | Cái/Pcs | Reducer size 85-75 mm | 2
DN2200831 | Đầu giảm cấp / Reducer | Cái/Pcs | Reducer size 80-70 mm | 1
DN2200831 | Đầu giảm cấp / Reducer | Cái/Pcs | Reducer size 80-65 mm | 2
DN2200831 | Đầu giảm cấp / Reducer | Cái/Pcs | Reducer size 80-60 mm | 1
DN2200831 | Đầu giảm cấp / Reducer | Cái/Pcs | Reducer size 55-46 mm | 1
DN2200831 | Đầu giảm cấp / Reducer | Cái/Pcs | Reducer size 55-41 mm | 1
DN2200830 | Bu lông cẩu / Eye bolt | Cái/Pcs | M12, C20 | 6
DN2200832 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6303/2Z | 1
DN2200834 | Dây đai / Belt | Cái/Pcs | B57 | 3
DN2200834 | Rọ bơm | cái | Rọ bơm Q=90m3/h, H=100 | 1
DN2200834 | Búa nghiền than / Crusher hammer | Bộ/Set | BNT-001 | 71
DN2200834 | Búa nghiền than / Crusher hammer | Bộ/Set | BNT-001 | 66
DN2200834 | Lưới sàng / Net | Cái/Pcs | SU304, 2x1250x2750mm (lỗ sàng ≤2mm) | 1
DN2200834 | Búa nghiền thứ cấp đá vôi / Crusher hammer | Bộ/Set | BĐV-001 | 12
DN2200834 | Con lăn tang trống băng tải / Drum-shaped idler | Cái/Pcs | Ø100/Ø125/Ø100x315-6204-2/14 | 6
DN2200832 | Bình ắc quy khô xúc lật / Battery | Cái/Pcs | 12V 100AH | 2
DN2200832 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 33113 | 4
DN2200832 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6203 zz | 1
DN2200834 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | 8.8 M24x120 DIN933/558 | 12
DN2200834 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | 8.8 M24 DIN934 | 24
DN2200834 | Vòng đệm phẳng / Flat washers | Cái/Pcs | 8.8 M24 DIN125-A | 12
DN2200833 | Dịch vụ sửa chữa băng tải góc lớn / Outsourcing Service for repair Angle belt conveyor | M | Angle belt conveyor EP100-800x6(4.5+1.5)x103000 with baffle height h=160, transverse clapboard h1=140, ts=252, effective belt width Bf=410 | 10
DN2200817 | Bộ đàm / Walkie talkie | Cái/Pcs | TYT MD-398 UHF400-470MHz | 4
DN2200817 | Mỡ bò bôi trơn/ Grease lubricated | Tuýp/Tube | Mỡ L3, dạng tuýp | 30
DN2200822 | Chén xác định hàm lượng bốc / Volatile matter measuring cup | Cái/Pcs | Chén sứ có nắp đậy, đường kính miệng 33mm, đường kính đáy 18mm, chiều Cao 40mm, Khối lượng chén từ 15 - 20g | 30
DN2200824 | Đèn pin / Flashlight | Cái/Pcs | WFL-403, 800 lumens | 34
DN2200822 | Chai đựng mẫu nước | chai | Nhựa, nắp vặn thể tích 500ml | 30
DN2200824 | Đèn pin đội đầu / Headlamp | Cái/Pcs | Sử dụng Pin sạc, chiếu sáng được nhiều giờ liên tục. | 86
DN2200822 | Cuvet thủy tinh | Cái | Kích thước: 10x1x4 cm | 10
DN2200821 | Axit Clohydric / Clohydric Acid | Kg | HCL ≥31%, màu vàng trong, không lẫn tạp chất | 20000
DN2200821 | Natri Hydro sunfite | Kg | NaHSO3, AR, 500g/lọ | 5
DN2200821 | Axit Oxalic | kg | H2C2O4, AR, 500g/lọ | 5
DN2200821 | Clo lỏng / Liquid chlorine | Kg | 99,9% | 60000
DN2200821 | natri photphat | kg | Na3PO4.12H2O>=98% | 500
DN2200821 | Kiềm NaOH / Lye, Sodium hydroxyt | Kg | Nồng độ ≥ 31%, không lẫn tạp chất | 20000
DN2200821 | Hydrazin | kg | Hàm lượng ≥ 40% | 2000
DN2200821 | Ammonium hydroxide | KG | NH4OH 20-25% ( HC Công nghiệp ) | 4000
DN2200822 | Bình tam giác / Triangle bottle | Cái/Pcs | Thủy tinh, dung tích 100 ml | 10
DN2200822 | Pipet thẳng / Pipet | Cái/Pcs | Nhựa, 10ml | 10
DN2200821 | Dung dịch PH / Ph solution | L | Chuẩn 9,18 | 10
DN2200821 | Dung dịch PH / Ph solution | L | Chuẩn 4,01 | 10
DN2200821 | Amoni Axetat | Kg | (CH3COONH4) | 3
DN2200821 | Dung dịch PH / Ph solution | L | Chuẩn: 7.01 | 10
DN2200821 | Dung dịch PH / PH solution | L | Chuẩn: 10.01 | 5
DN2200823 | Dịch vụ bảo trì cho thang máy lò hơi / Maintenance service for the boiler elevator | Cái/Pcs |  | 2
DN2200826 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 20L) áp suất nạp 12Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 1
DN2200826 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 20L) áp suất nạp 12Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 1
DN2200826 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 32L) áp suất nạp 11.7Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 2
DN2200826 | Dịch vụ nạp khí nito / Nitrogen gas filling service | Bình/Bollte | Bình tích áp trạm dầu Bypass ( bình 32L) áp suất nạp 11.7Mpa, nồng đồ nito tối thiểu 99,5% | 2