## Sheet
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
ĐỊA CHỈ :Xã Lê Lợi, TP Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh
MÃ SỐ THUẾ :5700669596
BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ NHẬP MUA,NHẬP TRẢ
TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 31/12/2022
Ngày chứng từ | Ngày cần hàng | Số đề nghị | Phòng ban/phân xưởng | Mã vật tư | Vật tư | Dvt | Quy cách | Số lượng mua | SL sử dụng ngay | SL dự phòng | SL duyệt mua | Hệ thống | Ghi chú | Người tạo phiếu | Người xử lý đơn hàng | Hiện trạng
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  | 31998 | 30566 | 1432 | 31995
|  |  | Phòng Hành chính - Nhân sự |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 8
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1101.01.1616 | Máy rửa xe / Car wash sprayer | Bộ/Set | Model: HD10/25-4S | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1101.01.1617 | Bình phun tạo bọt / Foam sprayer | Cái/Pcs | Basic 3 lưu lượng: 900-2500l/h | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1101.01.1618 | Cuộn ống tự động / Automatic hose reel | Cái/Pcs | Model: 6.392-083.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1401.01.1465 | Ống phun / Spray tube | Cái/Pcs | Model: 4.112-027.0, 250mm xoay | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1401.01.1466 | Đầu phun / Nozzle | Cái/Pcs | Đầu phun ba 050,050 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1401.02.1359 | Dây áp lực cao / High pressure wire | Bộ/Set | 20m, 400bar 1xEasy!lock /1AVS-cuộn ống nối | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1401.02.1360 | Ống áp lực cao / High pressure hose | Cái/Pcs | Model: 6.110-069.0, 1.5m, 400bar 1xEasy!lock /1xM22x1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
26/12/2022 |  | DN2200862 | Phòng Hành chính - Nhân sự | 1701.02.0081 | Bục phát biểu / Podium | Cái/Pcs | Chất liệu: Mica trong suốt dày 10mm Kích thước: 110x70x40 cm | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Phạm Tuấn anh
|  |  | Phân xưởng sửa chữa |  |  |  |  | 1960 | 528 | 1432 | 1957
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0204.01.0046 | Van cầu tay quay (Globe valve) | Cái | DN25, PN: 42MPa, T<=580 độ C, A182-F22, BW: Ø33,4x4,55 | 6 | 4 | 2 | 6 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0301.01.0044 | Van cầu / Globe valve | Cái/Pcs | Size 3/4 Inch (DN20), model No.: LD 15 GV 04 Hits: 764, body ASTM A105, trim 13%Cr, rating: 1500 LB, PN20 | 8 | 0 | 8 | 8 |  |  | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0302.01.0022 | Bơm nước / Water pump | Bộ/Set | Model: ETN 065-050-250, lưu lượng: 55 m3/h, cột áp: 65m, tốc độ: 2959rpm, đường kính đầu hút/đầu đẩy: DN100/D, động cơ: 22kW, (bơm nguyên cụm bao gồm cả động cơ) | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Cần hàng tháng 3/2023 | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0305.01.0002 | Van tay (Butterfly valve) | Cái | Size 3'' (DN80) Pressure: PN10, Body UPVC Disc EPDM | 7 | 5 | 2 | 7 |  | Van bướm tay gạt lá van bọc cao su DN80 SHINYI WBLR-0080 | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0305.01.0039 | Tê thép hàn đều / T-Part | Cái/Pcs | DN800, dày 10mm, thép SUS316L kết cấu hàn nối | 4 | 4 | 0 | 4 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0306.02.0012 | Màng van khí nén / Pneumatic valve diaphragm | Cái/Pcs | TYPE: DO, SIZE 45H, port 1/2, travel: 60, Body F22, ENCORDIAMOD: 2016007029015, B08-076Z-06TS-D2 | 4 | 1 | 3 | 4 |  | Cần hàng 1 cái tháng 1/2023 | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0033 | Van cầu tay quay | Cái | DN25, 1.6 mpa, (BW)F304 | 10 | 4 | 6 | 10 |  |  | Lê Trường Ca |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0502.01.0097 | Van bướm / Butterfly valve | Cái/Pcs | Worm gear wafer type soft seal butterfly valve, DN100, PN10, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Filtered water | 5 | 0 | 5 | 5 |  | Van bướm tay gạt lá van bọc cao su DN80 SHINYI WBLR-0080 | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 0502.01.0098 | Van bướm / Butterfly valve | Cái/Pcs | Worm gear wafer type soft seal butterfly valve, DN150, PN10, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Filtered water | 4 | 2 | 2 | 4 |  | Van bướm tay gạt lá van bọc cao su DN80 SHINYI WBLR | Lê Trường Ca
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 1101.01.1569 | Máy bơm chìm / Submersible pump | Bộ/Set | KTZ 67.5-53, lưu lượng 121,8 m3/h, cột áp 31m, cấp bảo vệ: F, công suất: 7.5kw/380v, họng xả 150mm, tốc độ quay 2900v/p, môi chất: chất lỏng | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200866 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0045 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 10 | 0 | 10 | 10 |  | Bs cho tháng 12 | Phạm Thị Tuyết Mai |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200867 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0045 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | Phạm Thị Tuyết Mai | Nguyễn Tiến Duy | PN
27/12/2022 |  | DN2200867 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0346 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | Phạm Thị Tuyết Mai | Nguyễn Tiến Duy | PN
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0409 | Dây ống nhựa mềm lõi thép / Steel core soft plastic pipe | M | Ø150 | 60 | 40 | 20 | 60 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0440 | Gioăng chỉ / Rubber cord | M | Ø8 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0442 | Gioăng chỉ / Gasket | M | Ø12 | 50 | 0 | 50 | 50 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200867 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.0871 | Khí Argon / Argon | Chai/Bottle | 40L-150Bar | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  | Phạm Thị Tuyết Mai | Nguyễn Tiến Duy | PN
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 1201.02.1016 | Dây cao su chịu dầu / Oil resistant rubber wire | M | Ø6 | 20 | 0 | 20 | 20 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca |  | PN
27/12/2022 |  | DN2200869 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.02.1361 | Gioăng thép xoắn / Twisted Steel Gasket | Cái/Pcs | D315x285x5mm | 3 | 1 | 2 | 2 |  | Cần hàng quý 1/2023 | Lê Trường Ca
28/12/2022 |  | DN2200871 | Phân xưởng sửa chữa | 0907.01.0084 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Cái/Pcs | IQ3 35 F16AATEX, 8000-4000Nm, 380-400V | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | Phạm Đức Anh
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0182 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6308-2Z | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0183 | Chấn lưu bóng cao áp / High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BSN 400L 300I TS | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0187 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0187 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0189 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0440 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 9 | 0 | 9 | 9 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 0402.01.0515 | Màn hình / Screen | Cái/Pcs | Smart 700 IE V3 6AV6648-0CC11-3AX0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 0601.01.0047 | Cáp thép / Steel cable | M | 150m - Ø22NAT6*36*ZS | 150 | 150 | 0 | 150 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 0604.01.0016 | Vách nghiền than / Coal crusher wall | Cái/Pcs | H04-4 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 0702.01.0008 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6009 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 0704.01.0003 | Băng tải tai bèo máy cấp đá vôi (Loop type belt with skirt) | Cái | EP150-1200x5(3+1.5)x8300, h=100 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 0704.01.0004 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø89x240x6204x2/14 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 0803.01.0014 | Con lăn băng tải số 4 / Idler | Cái/Pcs | Ø133x250-6205-2/Thread hole M16 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 1101.01.0681 | Búa | Cái | 0,5kg | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 1101.01.1420 | Kìm điện / Electrical plier | Cái/Pcs | 8'' | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0105 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6034M.C3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0108 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU1034M1.C3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0249 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6309-2Z/C3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0297 | Chấn lưu / Ballast | Cái/Pcs | BSN 150L-300 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0298 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6206-ZZ | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0422 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6205-ZZ | 4 | 0 | 4 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0485 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU220EM1C3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200872 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0525 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6221/C3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Ngô Phúc Dương |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0877 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | 8.8 M24 DIN934 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.0878 | Vòng đệm phẳng / Flat washers | Cái/Pcs | 8.8 M24 DIN125-A | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
29/12/2022 |  | DN2200873 | Phân xưởng sửa chữa | 1401.01.1346 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | 8.8 M24x70 DIN933/558 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Hỏng tiêu hủy | Mai Quý Ngữ |  | PN
30/12/2022 |  | DN2300015 | Phân xưởng sửa chữa | 0102.02.0001 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 70 | 0 | 70 | 70 |  |  | Lê Thị Huyền Trang |  | PN
30/12/2022 |  | DN2200874 | Phân xưởng sửa chữa | 0201.01.0004 | Xích cào / Chain | Cái/Pcs | Bước xích 250mm, đường kính chốt 30mm, kích thước xích 93x80mm, bằng thép | 178 | 0 | 178 | 178 |  |  | Nguyễn Xuân Trường |  | PN
30/12/2022 |  | DN2200874 | Phân xưởng sửa chữa | 0201.02.0006 | Thanh gạt máy cấp than / Scraper | Bộ/Set | Dwg: TG-MCT-001 | 30 | 0 | 30 | 30 |  |  | Nguyễn Xuân Trường |  | PN
30/12/2022 |  | DN2200874 | Phân xưởng sửa chữa | 0201.02.0007 | Lưỡi gạt máy cấp than / Blade | Cái/Pcs | Dwg: LG-MCT-001 | 90 | 0 | 90 | 90 |  |  | Nguyễn Xuân Trường |  | PN
30/12/2022 |  | DN2200874 | Phân xưởng sửa chữa | 0201.02.0024 | Thanh gạt chéo máy cấp than / Cross scraper | Cái/Pcs | Dwg: TGC-MCT-001 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | Nguyễn Xuân Trường |  | PN
30/12/2022 |  | DN2200874 | Phân xưởng sửa chữa | 0203.01.0074 | Nấm gió / Nozzle | Cái/Pcs | Dw: 541-0234-2-0, No.1 | 675 | 0 | 675 | 675 |  |  | Nguyễn Xuân Trường |  | PN
|  |  | Phòng an toàn |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 30
27/12/2022 |  | DN2200868 | Phòng an toàn | 1201.02.1491 | Xăng RON / Gasoline | L | A95 | 30 | 30 | 0 | 30 |  |  | Vũ Đức Anh
|  |  | Phân xưởng sản xuất (vận hành) |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000
26/12/2022 |  | DN2200863 | Phân xưởng sản xuất (vận hành) | 1802.02.0353 | Dịch vụ thuê xe tải chạy truyền tải kho than / Hire dumb trucks to deliver coal | Tấn/Ton |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |  | thuê 3 xe tải trọng hàng từ 25 tấn đến 30 tấn | Nguyễn Văn Thắng
Người lập biểu
Nguyễn Tiến Duy