## Tuần 29
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 29 từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 7
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200498 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS580-01-039A-4 | 2
DN2200498 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BSN 159L 300ITS ( 150W) | 30
DN2200498 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 50
DN2200498 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6311 2Z/C3 | 10
DN2200498 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6211 | 20
DN2200495 | Lưới sàng / Net | Cái/Pcs | SU304, 2x1250x2750mm (lỗ sàng ≤2mm) | 1
DN2200498 | Máy tính xách tay / Laptop | Cái/Pcs | Asus Gaming TUF FX506LHB-HN188W (i5 10300H/8GB RAM/512GB SSD/15.6 FHD 144Hz /GTX 1650 4GB/Win11) | 2
DN2200497 | Dây tết ceramic / Ceramic packing | kg | 10x10mm | 40
DN2200497 | Dây tết ceramic / Ceramic packing | Kg | 12x12mm | 100
DN2200497 | Bông bảo ôn / Bio- degradable Ceramic Fiber blanket | Cuộn/Roll | 7200x610x25 | 250
DN2200498 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 50
DN2200495 | Thanh treo / Hanger | Bộ/Set | Dw: TLP; Hanger - glass roof | 6
DN2200498 | Đèn led / Led light | Cái/Pcs | DJ-AF163, 220w | 10
DN2200500 | Lõi lọc | Cái | MSJT 27/25 Filter Insert | 2
DN2200500 | Lõi lọc | Cái | AMBT 27/25 Filter Insert | 2
DN2200500 | Bộ lọc sơ cấp / Primary filter | Cái/Pcs | 0705120 | 1
DN2200500 | Bộ lọc sơ cấp / Primary filter | Cái/Pcs | 0705120 | 1
DN2200500 | Bộ lọc phân ly / Separation filter | Cái/Pcs | 0704120 | 3
DN2200500 | Bộ lọc phân ly / Separation filter | Cái/Pcs | 0704120 | 3
DN2200500 | Lọc tinh / Fineness filter | Cái/Pcs | 0708230 | 3
DN2200500 | Lọc tinh / Fineness filter | Cái/Pcs | 0708230 | 3
DN2200500 | Lọc kết hợp / Coalescing filter | Cái/Pcs | 0704110 | 6
DN2200500 | Lọc kết hợp / Coalescing filter | Cái/Pcs | 0704110 | 6
DN2200500 | Lọc bảo vệ / Protection filter | Cái/Pcs | 0708240 | 3
DN2200500 | Lọc bảo vệ / Protection filter | Cái/Pcs | 0708240 | 3
DN2200499 | Dịch vụ kiểm định hệ thống quan trắc tự động nước thải / The verification service of automatic wasewater monitoring system | Hệ thống/System | Kiểm định các thiết bị đo: PH, Flow,COD, TSS, Temp, Amoni & Clo | 2
DN2200499 | Dịch vụ kiểm định hệ thống quan trắc tự động khí phát thải / The verification service of automatic emission monitoring system | Hệ thống/System | Kiểm định các thiết bị đo: SO2, NOx, CO, O2, CO2, CH4, Flow, Dust, Temperature & Pressure | 2
DN2200499 | Dịch vụ đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống quan trắc môi trường / The relative accuracy assessment service of environment monitoring system | Lần/Times | Hệ thống giám sát khí phát thải và nước thải theo Thông tư 24/2017 của Bộ TNMT | 1
DN2200506 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 1P 6A C 4500A 230V Miniature | 1
DN2200506 | Chấn lưu bóng cao áp / High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BSN 400L 300I TS | 2
DN2200506 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 16
DN2200506 | Contactor | Cái/Pcs | LC1D80F7, cuộn hút 110VAC | 1
DN2200506 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | H2311 608 | 1
DN2200506 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 5
DN2200506 | Tụ điện / Capacitor | Cái/Pcs | CH82 6 µF ±5% 3kV | 2
DN2200506 | Đèn led / Led light | Cái/Pcs | 1.2m M36 40W | 18
DN2200506 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 140
DN2200506 | Dây curoa / Belt | Sợi/Rope | 3V-355 | 5
DN2200506 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 16
DN2200506 | Chấn lưu / Ballast | Cái/Pcs | BSN 150L-300 | 12
DN2200506 | Bóng đèn cao áp | Cái | Son-T400W | 3
DN2200507 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 230000
DN2200503 | Van / Valve | Cái/Pcs | Model :1214X1-B1, Áp lực làm việc lớn nhất : 34 bar, Chân van : 3/4" - 14 NGT, Ngõ ra : 660/820, Vật liệu: Thân van : Aluminium silicon bronze, Ty van: Monel, Packing : Teflon | 3
DN2200503 | Mỏ lết / Wrench | Cái/Pcs | 300 mm | 2
DN2200503 | Giấy lọc dầu / Oil filter paper | Tờ/Sheet | KT 29x29cm | 3000
DN2200503 | Ống vải bạt / Tarpaulin tube | M | Ø150 ( lõi sợi vải) | 100
DN2200504 | Dịch vụ kiểm định đồng hồ áp kế / The verification service for the pressure meter | Cái/Pcs |  | 1133
DN2200505 | Dịch vụ Hiệu chuẩn / Calibration service | Cái/Pcs | Thiết bị đo lưu lượng model: 5W4C3H-AAELHN1AUD3KGB+AA, DN300 | 1
DN2200508 | Kính thủy bao hơi / Water level gauge | Bộ/Set | Type TC-S(M) W, spare parts of high, pressure uttra-high, pressure water level meter. Flat mirror (Al-SI 88421 No.0019 BMA.T BBK.G) | 10
DN2200508 | Lốc điều hòa / Compressor | Cái/Pcs | 170419002268, 508 | 1
DN2200508 | Ống ga điều hòa / Refrigerant hose | Cái/Pcs | WG1642821072/5 | 1
DN2200510 | Mô đun bộ điều khiển / Controller module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 214-1BD23-0XB8, SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 Compact unit, AC power supply 14 DI DC/10 DO relay | 1
DN2200511 | Máy quang phổ UV-VIS / UV- VIS Spectrophotometer | Cái/Pcs | Ðộ chuẩn xác quang: 5mAbs at 0.0-0.5Abs <1% at 0.5-2.0 Abs at 546 nm; độ tuyến tính quang: 0.005 - 2Abs ≤ 0.01 at > 2Abs with neutral glass at 546 nm; Thang đo quang: ± 3.0 Abs; độ lặp lại: < 0.1 nm; Nguồn đèn: tungsten, deuterium; dải sóng: 190 - 1100nm; độ chính xác sóng: ± 1 nm, lựa chọn bước sóng:tự động; hiệu chỉnh sóng:tự động; độ rộng khe phổ: 2 nm; ánh sáng lạc: KI-solution at 220 nm< 3.3 | 1
DN2200512 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | Perfecto X46 | 3135
DN2200602 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 45