## Tuần 30
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 30 từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200514 | Que hàn / Welding electrode | Kg | J421, Ø4.0 | 100
DN2200514 | Que hàn / Welding electrode | Kg | J421, Ø3.2 | 200
DN2200514 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E310-16, Ø4.0 | 100
DN2200514 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E7016, Ø3.2 | 360
DN2200514 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E308-16, Ø2.5 | 40
DN2200514 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E309-16, Ø2.5 | 50
DN2200515 | Xăng E5 RON 92-II | Lít |  | 30
DN2200513 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | RTD, Pt100, PN: M-15228-02, L = 500mm | 1
DN2200516 | Nấm gió / Nozzle | Cái/Pcs | Dw: 541-0234-2-0, No.1 | 1000
DN2200521 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 1P 6A C 4500A 230V Miniature | 1
DN2200521 | Rơle nhiệt 3 pha / Thermal relay 3 phase | Cái/Pcs | THERMAL OVERLOAD 50-70A FITS LC1D80-D95 | 1
DN2200521 | Biến áp | Cái | Biến áp Chint 380/220 VAC-220/110/36/24/12/6VAC NDK(BK) | 1
DN2200521 | Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant control | Cái/Pcs | HY-1026SBBB | 1
DN2200521 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 130
DN2200517 | Piston phanh / Brake piston | Cái/Pcs | Ø75x48 | 46
DN2200517 | Súng vặn bu lông khí nén / Pneumatic impact wrench | Cái/Pcs | 3/4inch 1900 N.m, 3.4kg | 2
DN2200517 | Đầu khẩu / Socket | Bộ/Set | 8-36mm, loại hoa thị, 1/2' | 2
DN2200517 | Đầu khẩu / Socket | Bộ/Set | 24-55mm, loại lục giác, 3/4'' | 2
DN2200517 | Tay khẩu cần siết chữ L / L- Shaped wrench | Cái/Pcs | 3/4'', l=450mm, | 3
DN2200517 | Tay khẩu lắc léo / Universal socket wrench | Cái/Pcs | 3/4'', L=450mm | 3
DN2200517 | Đầu nối khẩu / Socket Extension | Cái/Pcs | 3/4'', L=100 | 3
DN2200517 | Đầu nối khẩu / Socket Extension | Cái/Pcs | 3/4'', L=250 | 3
DN2200517 | Đầu nối khẩu / Socket Extension | Cái/Pcs | 3/4'', L=330 | 3
DN2200517 | Máy kiểm tra ắc quy / Accumulator tester | Cái/Pcs | BT54 | 1
DN2200517 | Bộ cờ lê vòng miệng / Wrench | Bộ/Set | 6-32mm | 3
DN2200524 | Gáo nhựa múc nước / Plastic water scoop | Cái/Pcs | KT: 9x29x miệng rộng 16.5cm | 20
DN2200517 | Đầu khẩu / Sockets | Bộ/Set | 8-36mm, loại lục giác, 1/2' | 2
DN2200524 | Phễu nhựa / Plastic funnel | Cái/Pcs | Ø200mm | 20
DN2200524 | Phễu nhựa / Plastic funnel | Cái/Pcs | Ø300mm | 20
DN2200524 | Mỡ chì / Ani-seize lubricant | Lọ/Bollte | C5-A LOCTITE | 10
DN2200524 | Đá cắt thép không gỉ / Inox Cutting wheel | Cái/Pcs | 100x16x1,5 | 500
DN2200524 | Sơn xịt màu trắng / white spray paint | Lọ/Bottle |  | 10
DN2200524 | Đá cắt / Cutting wheel | Cái/Pcs | Ø180x2x22mm | 100
DN2200524 | Đá cắt / Cutting wheel | Cái/Pcs | (100÷110)x16x1.2 | 600
DN2200524 | Sơn xịt màu đỏ / Red spray paint | Lọ/Bottle |  | 10
DN2200524 | Vít mạ / Coated screw | Cái/Pcs | M4x30 mm | 200
DN2200524 | Vít mạ / Coated screw | Cái/Pcs | M5x30 mm | 200
DN2200524 | Vít mạ / Coated screw | Cái/Pcs | M6x50mm | 200
DN2200524 | Vít mạ / Coated screw | Cái/Pcs | M8x50mm | 200
DN2200524 | Vít mạ / Coated screw | Cái/Pcs | M10x60mm | 200
DN2200524 | Nở nhựa / Wall plug | Cái/Pcs | Số 5 | 200
DN2200524 | Nở nhựa / Wall plug | Cái/Pcs | Số 12 | 200
DN2200524 | Mũi khoan bê tông / concrete drill | Cái/Pcs | 16x300mm | 10
DN2200524 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø6x110mm | 15
DN2200524 | Mũi khoan bê tông / concrete drill | Cái/Pcs | Ø12x300mm | 10
DN2200524 | Mũi khoan bê tông / concrete drill | Cái/Pcs | Ø14x300mm | 10
DN2200517 | Dây điện / Electric wire | M | 1x1.5mm | 200
DN2200522 | Mô đun bộ điều khiển / Controller module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 214-1BD23-0XB8, SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 Compact unit, AC power supply 14 DI DC/10 DO relay | 2
DN2200518 | Mô đun bộ điều khiển / Controller module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 214-1BG40-0XB0, SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 VDC; 10 DO relay 2A; 2 AI 0-10 VDC, Power supply: AC 85-264 VAC | 5
DN2200518 | Mô đun đầu vào, ra số / Digital input, output module | Cái/Pcs | Article number: 6ES7 223-1PL32-0XB0, SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 VDC, Sink/Source, 16 DO, relay 2A | 5
DN2200520 | Cảm biến COD | Cái | Model: Viomax CAS51D; E+H | 1
DN2200523 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6202 | 20
DN2200526 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 130000
DN2200525 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 6
DN2200525 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 80
DN2200528 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 5
DN2200528 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 120
DN2200528 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 4
DN2200528 | Bóng đèn cao áp Metal Halide Philip | Cái | HPI-T 250w/645 | 7
DN2200530 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | 94790105 | 1
DN2200530 | Dầu lốc điều hòa / Oil | Lọ/Bollte | RL 68H, 1 lít | 5
DN2200531 | Dây hàn lõi thuốc / Flux cored welding wire | Kg | 253MA, Ø1.2 | 800
DN2200529 | Lõi lọc | Cái | MSJT 27/25 Filter Insert | 1