## Tuần 31
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 31 từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 8
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200532 | Đá vôi / Limestone | Tấn/Ton | 2x4 | 7000
DN2200534 | Con lăn máy cấp than định lượng / Idler | Cái/Pcs | Ø89x1150x6205x2/18 | 20
DN2200533 | Chất làm sạch bề mặt / Cleaner | Lọ/Bollte | 450 ml | 30
DN2200533 | Chất thẩm thấu / Penetrant | Lọ/Bollte | 450 ml | 30
DN2200533 | Chất hiển thị màu / Developer | Lọ/Bollte | 450 ml | 30
DN2200534 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø100x1000x6205x2/18 | 10
DN2200534 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø58x120x6206x1/30 | 10
DN2200538 | Động cơ rung / Vibration motor | Cái/Pcs | VBB-1054-W; 0,5kW; 50Hz, 400V | 1
DN2200536 | Vòng dẫn hướng / Guide ring | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0022, vật liệu S31803 (CT17) | 5
DN2200538 | Khóa tủ điện / Lock | Cái/Pcs | MS480-2 | 3
DN2200538 | Động cơ | Cái | YZ0-5-2 0,4 Kw | 1
DN2200538 | Bộ đánh lửa vòi dầu / Oil duct Ignitor | Bộ/Set | XDH-20C, input 230VAC, output 2500VDC | 1
DN2200535 | Bộ đánh lửa vòi dầu / Oil duct Ignitor | Bộ/Set | XDH-20C, input 230VAC, output 2500VDC | 5
DN2200535 | Biến áp / Transformer | Cái/Pcs | Input 360V/ output 36V 200VA | 10
DN2200535 | Ống bảo ôn điều hòa / Duct isolation | M | Ø6 | 100
DN2200535 | Ống bảo ôn điều hòa / Duct isolation | M | Ø10 | 100
DN2200535 | Ống bảo ôn điều hòa / Duct isolation | M | Ø12 | 100
DN2200538 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 4
DN2200538 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6305 zz | 2
DN2200540 | Giá đỡ Vortex / Support of vortex | Bộ/Set | Dw: VT001 | 40
DN2200540 | Giá đỡ Vortex / Support of vortex | Bộ/Set | Dw: VT002 | 40
DN2200539 | Côn thu / Reducer | Cái/Pcs | Ø60.3x5.54/Ø33.4x4.55, SA-234M WPB | 20
DN2200539 | Ống / Pipe | M | Ø60.33x5.537, SA-106M B | 90
DN2200539 | Ống / Pipe | M | Ø48.26x3.683, SA-106M B | 90
DN2200539 | Ống / Pipe | M | Ø60.33x5.537, SS316L | 90
DN2200539 | Ống / Pipe | M | Ø48.26x3.683, SS316L | 90
DN2200539 | Ống / Pipe | M | Ø21.3x4.78, SA-106 M C | 24
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | DN50-SCH80, SA-234M WPB | 15
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | DN40-SCH40, SA-234M WPB | 15
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | DN50-SCH80, SS316L | 15
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | DN40-SCH40, SS316L | 15
DN2200539 | Ống cong / Bending pipe | Cái/Pcs | DN50-SCH80, SA-106M B, DW: TLP - 541 - 0506-0, No.1 | 15
DN2200539 | Ống cong / Bending pipe | Cái/Pcs | DN40-SCH40, SA-106M B, DW: TLP - 541 - 0506-0, No.2 | 15
DN2200539 | Ống cong / Bending pipe | Cái/Pcs | DN50-SCH80, SS316L, DW: TLP - 541 - 0506-0, No.3 | 15
DN2200539 | Ống cong / Bending pipe | Cái/Pcs | DN40-SCH40, SS316L, DW: TLP - 541 - 0506-0, No.4 | 15
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | Ø88.9x11.13, SA-234M WPB | 12
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | Ø48.3x7.14, SA-234M WPB | 12
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | Ø60.3x8.74, SA-234M WPB | 12
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | Ø60.3x8.74, SA-234M WPB | 12
DN2200539 | Cút 90° / Elbow | Cái/Pcs | Ø73.02x9.52, SA-234M WPB | 12
DN2200539 | Côn thu / Reducer | Cái/Pcs | Ø42.2x6.35/ Ø21.3x3.73, SA-234M WPB | 12
DN2200539 | Côn thu / Reducer | Cái/Pcs | Ø60.3x8.74/ Ø48.3x7.14, SA-234M WPB | 12