## Tuần 32
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 32 từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 8
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200543 | Sữa tươi / Fresh milk | Hộp/Box | 180ml | 15840
DN2200542 | Nước khoáng mặn / Salty mineral water | Chai/Bottle | Chai 500ml | 16000
DN2200541 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 30
DN2200541 | Dầu nhớt / Lube oil | L | 2T | 1
DN2200544 | Cáp thép cẩu trục (Right-banded rotation) | M | Ø22NAT6*36*SZ | 150
DN2200544 | Cáp thép / Steel cable | M | 150m - Ø22NAT6*36*ZS | 150
DN2200544 | Búa nghiền than / Crusher hammer | Bộ/Set | BNT-001 | 66
DN2200544 | Nắp gối / Cover | Cái/Pcs | TLP-Cover/ CWP-01 | 1
DN2200544 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 30212 | 2
DN2200544 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | HR32034XJ | 2
DN2200544 | Thanh ren / Threaded rod | Cái/Pcs | M30x1000 Din 976; Grade 8.8 | 2
DN2200620 | Dịch vụ thuê xe tải chạy truyền tải kho than / Hire dumb trucks to deliver coal | Tấn/Ton |  | 60000
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | Ø170xØ110x4mm | 5
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | Ø165xØ80x5mm ( kích thước thép xoắn trong Ø120xØ80mm) | 5
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | Ø180xØ105x5mm ( kích thước thép xoắn trong Ø150xØ105mm) | 5
DN2200391 | Gioăng cao su / Rubber Gasket | Cái/Pcs | DN800, KT OD784xID710xH24 ( có bản vẽ kèm theo) | 6
DN2200391 | Gioăng cao su / Rubber Gasket | Cái/Pcs | DN1000, KT OD970xID900xH28 ( có bản vẽ kèm theo) | 4
DN2200391 | Gioăng cao su / Rubber Gasket | Cái/Pcs | DN1800, KT OD1800xID1738xH31 ( có bản vẽ kèm theo) | 8
DN2200391 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | D280xD240x5mm | 10
DN2200391 | Tay cắt Plasma / Plasma torch | Bộ/Set | Model: BW P-80 (100A), kiểu tay cong | 5
DN2200391 | Đèn pin đội đầu / Headlamp | Cái/Pcs | Sử dụng Pin sạc, chiếu sáng được nhiều giờ liên tục. | 20
DN2200391 | Tết chì / Graphite packing | Kg | KT 25x25mm (200-500 độ C) | 20
DN2200391 | Bột rà kiểm tra tiếp xúc / Contact test powder | Lọ/Bollte | SP -RED, LOT 17100712, 250g/ lọ | 10
DN2200391 | Ống dẫn gió mềm / Soft air duct | Cái/Pcs | Kích thước KIN 300: vật liệu: vải bạt simili, chịu nhiệt 70 độ C, áp lực 2000pa ( 20m) | 6
DN2200391 | Ống dẫn gió mềm / Soft air duct | Cái/Pcs | Kích thước KIN 500: vật liệu: vải bạt simili, chịu nhiệt 70 độ C, áp lực 2000pa ( 20m) | 6
DN2200391 | Quần áo cao su lội nước / Rubber wader | Bộ/Set | Chất liệu vải tráng cao su, ( quần áo liền ủng) | 5
DN2200547 | Quần áo cao su lội nước / Rubber wader | Bộ/Set | Chất liệu vải tráng cao su, ( quần áo liền ủng) | 5
DN2200546 | Dịch vụ bảo trì hàng năm cho hệ thống DCS / Annual maintenance service for DCS system | Hệ thống/System |  | 1
DN2200545 | Dịch vụ thí nghiệm dầu MBA / Transformer oil testing service | Mẫu/Sample |  | 12
DN2200548 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 50
DN2200549 | Dịch vụ thuê sửa chữa hàn, cân bằng động cánh động bơm tuần hoàn / Hire and repair service, dynamic balance circulating pump impeller | Bộ/Set |  | 2