## Tuần 33
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 33 từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200556 | Mã ní / Shackle | Cái/Pcs | 32mm; 12 tấn | 2
DN2200556 | Xích / Chain | M | Ø32mm, đường kính mắt xích 32x96mm, trọng lượng 23kg/m, khả năng chịu tải 31.5 tấn | 2.5
DN2200555 | Cánh dẫn động bơm tuần hoàn / Drive impeller, Circulation pump | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-01.03 (Vật liệu: CD3MN) (CT21) | 1
DN2200552 | Mối nối nhanh / Super Screw | M | SS80 - (B1200 EP200 4(4,5+1,5)) | 6
DN2200552 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 30212 | 8
DN2200552 | Phớt cao su / Rubber seal | Cái/Pcs | 170x200x16 | 6
DN2200552 | Phớt cao su / Rubber seal | Cái/Pcs | 170x210x16 | 6
DN2200552 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | HR32034XJ | 6
DN2200551 | Cảm biến đo độ pH / PH sensor | Cái/Pcs | Model: Orbipac CPF81D, Endress + Hauser | 1
DN2200553 | Bộ quần, áo bảo hộ lao động / Safety clothing | Bộ/Set |  | 0
DN2200557 | Dịch vụ cải tạo điều hòa phòng biến tần quạt sơ cấp và thứ cấp / Service of renovating air condition system at primary and secondary fan VSD room | Lần/Time |  | 1
DN2200558 | Turbo tăng áp / Turbocharger | Cái/Pcs | 61560113227 | 1
DN2200558 | Màng van khí nén / Pneumatic valve diaphragm | Cái/Pcs | Model: DO/DC-56H, thông số 1400cm2 | 1
DN2200558 | Van bi ren tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304;100WOG 304- 2 1/2''(DN65), PN25 | 1
DN2200558 | Van bi / Ball valve | Cái/Pcs | 3 mảnh chống cháy; DN15; Ball 316; P 90bar; T 260 ͦC | 1
DN2200559 | Máy tạo khói / Smoke machine | Cái/Pcs | 600W | 2
DN2200559 | Ống nghe tiếng ồn / Mechanic's stethoscope | Cái/Pcs | Toptul JDAX0102 | 5
DN2200559 | Dung dịch tạo khói / Fog liquid | L |  | 30
DN2200562 | Dầu diesel / Diesel oil | Lít |  | 45
DN2200565 | Phớt dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | D70x90x12 | 5
DN2200563 | Cần đánh lửa | Cái | 1.2A1-00 XDZ-1-2900/18 | 1
DN2200560 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M24x120 (CT60) vật liệu S31803 | 150
DN2200560 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M36x160 (CT64) vật liệu S31803 | 30
DN2200560 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M30x140 (CT62) vật liệu S31803 | 100
DN2200560 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M24 (CT71) vật liệu S31803 | 150
DN2200560 | Vít chìm / Nail screw | Cái/Pcs | M10x10 (CT40) vật liệu S31803 | 30
DN2200563 | Công tắc hành trình / Limit switch | Cái/Pcs | JW2A-11H/L | 2
DN2200565 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x465-6205-2/18 | 5
DN2200565 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1400-6205-2/18 | 5
DN2200565 | Con lăn giảm chấn / Impact idler | Cái/Pcs | Ø89/60x315x6205-2/14 | 10
DN2200563 | Van điều khiển / Valve Positioner | Bộ/Set | TZIDC Type:V18345-1010121001 | 1
DN2200563 | Bảng mạch tín hiệu / Signal board | Cái/Pcs | ME8.530.017 | 10
DN2200563 | Bảng mạch CPU / CPU board | Cái/Pcs | ME8.530.066 | 5
DN2200563 | Bảng mạch động cơ / Motor drive board | Cái/Pcs | ME8.530.064 | 5
DN2200563 | Cảm biến tiệm cận | Cái | Ni15-M30-OSA3L | 1
DN2200563 | Cảm biến tiệm cận | Cái | Ni15-M30-CSA3L | 1
DN2200563 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=1050mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 3
DN2200563 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=900mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 1
DN2200560 | Gioăng chỉ / Gasket | M | Ø12 | 50
DN2200560 | Bu lông lục giác đầu chìm / Countersunk head hex bolt | Cái/Pcs | M30x65 lục giác 24x24mm, vật liệu S31803 | 30
DN2200566 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | HR32916J-80x110x20mm | 0
DN2200568 | Rơle nhiệt 3 pha / Thermal relay 3 phase | Cái/Pcs | THERMAL OVERLOAD RELAY TESYS E 5,5...8A | 1
DN2200568 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | Miniature relay 4 CO / 120 V 50/60 Hz, with led indicator | 1
DN2200568 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS880-01-293A-3+D150+N5050 | 1
DN2200568 | Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant control | Cái/Pcs | HY-1026SBBB | 1
DN2200566 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6308-2Z | 0
DN2200568 | Đèn ốp trần led / Light-emitting-diode downlight | Cái/Pcs | CL200EC RD 20w HV02, 390x68 | 2
DN2200568 | Công tắc tiệm cận | Cái | BN20-11RZ-M16 | 1
DN2200568 | Bóng điện Philip | Cái | 14w TL5 | 10
DN2200575 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | RN309M | 10
DN2200567 | Palang điện / Electric hoist | Bộ/Set | Dầm đơn: 10 tấn; chiều cao nâng: 25-30m; tốc độ nâng: 3-5m/p; động cơ nâng: 9 -13 kW | 1
DN2200568 | Nút ấn điều khiển mầu đỏ / Red button | Cái/Pcs | HN22-10, 10(6)A, 400V-GB14048.5-2001 | 1
DN2200568 | Nút ấn điều khiển mầu xanh / Button | Cái/Pcs | HN22-10, 10(6)A, 400V-GB14048.5-2001 | 1
DN2200568 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6309-2Z/C3 | 2
DN2200568 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6206-ZZ | 1
DN2200568 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6205-ZZ | 1
DN2200566 | Hộp giảm tốc / Gearbox | Cái/Pcs | XWED1,5-74, 1:2537 JB/T2982, đầu ra 0,6v/p | 0
DN2200566 | Lọc chữ Y | Cái | DN50 ( 316L) JG888, kết cấu mặt bích | 0
DN2200566 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M20 DIN934: A2-70 SUS304 | 0
DN2200566 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M20x120 DIN931-933: A2-70 SUS304 | 0
DN2200575 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | DN80: DIN PN10: Áp suất làm việc:10bar, nhiệt độ làm việc:26 – 100 độ C, vật liệu SUS316L ( 4 lỗ kết nối) | 10
DN2200566 | Phớt cơ khí / Mechanical seals | Bộ/Set | M3N, d1=45, d3=61, d6=56, d7=63, d8=4, môi chất nước ngọt | 0
DN2200569 | Lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | WU-A250X30FP | 4
DN2200568 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6204ZZ | 1
DN2200569 | Gioăng cao su chịu dầu / Oil-resistant rubber seal | Cái/Pcs | Gioăng tròn đường kính ngoài 105mm; dầy 3.2mm | 10
DN2200566 | Vòng đệm phẳng / Flat washers | Cái/Pcs | M20, inox 304 DIN125-A | 0
DN2200569 | Mắt thăm dầu / Oil level sight glass | Cái/Pcs | GM-BHM27; P=1Mpa; T=120C | 60
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 120x3.1mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 126x3.1mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 372x3.5mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 370x3.5mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 375x4.5mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 255x4.5mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 125x3.1mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 285x4.5mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200569 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | ID 415x4.5mm FKM, Shore A70 | 5
DN2200570 | Vòng dẫn hướng / Guide ring | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0022, vật liệu S31803 (CT17) | 5
DN2200571 | Lọc Khí bể dầu / Air filter for oil tank | Cái/Pcs | Model: BDE 200G2 W2.0 Thread male BSBB D3/4'' (26.3mm) | 2
DN2200573 | Phớt chặn dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | 30x47x7mm | 10
DN2200573 | Ống cao su lưu hóa / Vulcanized rubber pipe | Sợi/Rope | 6x19mm | 50
DN2200573 | Ống cao su lưu hóa / Vulcanized rubber pipe | Sợi/Rope | 10x19mm | 50
DN2200573 | Ống cao su lưu hóa / Vulcanized rubber pipe | Sợi/Rope | 13x19mm | 50
DN2200573 | Ống cao su lưu hóa / Vulcanized rubber pipe | Sợi/Rope | 25x19mm | 50
DN2200570 | Dịch vụ sửa chữa ống lót / Bushing repair service | Cái/Pcs | XB15B-2005-3-225, Ø225xL355mm ( vật liệu S31803) Phun phủ bề mặt, đường kính trong, ngoài bằng vật liệu thép không rỉ 420, gia công theo kích thước theo bản vẽ kỹ thuật | 6
DN2200570 | Dịch vụ sửa chữa ống lót / Bushing repair service | Cái/Pcs | 80LKSA-28.5-0005, Ø225xL375mm ( vật liệu S31803) Phun phủ bề mặt đường kính trong, ngoài bằng vật liệu thép không rỉ 420, gia công theo kích thước theo bản vẽ kỹ thuật | 2
DN2200572 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 30