## Tuần 34
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 34 từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 8
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200574 | Trục bơm / Pump shaft | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0101a, vật liệu S31803 | 1
DN2200574 | Trục bơm / Pump shaft | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0101b, vật liệu S31803 | 1
DN2200574 | Trục bơm / Pump shaft | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0101c, vật liệu S31803 | 1
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M24x120 (CT60) vật liệu S31803 | 200
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M24x75 (CT50) vật liệu S31803 | 100
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M36x160 (CT64) vật liệu S31803 | 100
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M30x140 (CT62) vật liệu S31803 | 50
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M30x80 (CT51) vật liệu S31803 | 50
DN2200574 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M24 (CT71) vật liệu S31803 | 300
DN2200574 | Vít chìm / Nail screw | Cái/Pcs | M10x10 (CT40) vật liệu S31803 | 50
DN2200574 | Vít chìm / Nail screw | Cái/Pcs | M12x14 (CT42) vật liệu S31803 | 50
DN2200574 | Bu lông chốt / Hexagon stud bolt | Cái/Pcs | M12x35 (CT47) vật liệu S31803 | 50
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M16x75 (CT58) vật liệu S31803 | 100
DN2200574 | Bu lông / Bolts | Cái/Pcs | M12x50 (CT65) vật liệu S31803 | 50
DN2200574 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M16 (CT69) vật liệu S31803 | 100
DN2200574 | Ống lót / Busher | Cái/Pcs | 80LXXA-26.4: OD225xID205, L375, vật liệu CD3MN | 15
DN2200574 | Ống lót / Busher | Cái/Pcs | 80LXXA-26.4: OD225xID205, L355, vật liệu CD3MN | 15
DN2200574 | Vít chìm / Screw nail | Cái/Pcs | GB/T818 M4x8, Vật liệu S31803 (CT48) | 15
DN2200574 | Vòng dẫn hướng / Guide ring | Cái/Pcs | 80LKXA-26.4-0022, vật liệu S31803 (CT17) | 5
DN2200574 | Bạc dẫn hướng / Guide silver | Cái/Pcs | CT31/2, XB15B-2005-3-225, Vật liệu SXL ( No outer bearing housing, only SXL inner conductor) | 10
DN2200574 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M30 vật liệu S31803 | 150
DN2200574 | Bu lông lục giác đầu chìm / Countersunk head hex bolt | Cái/Pcs | M30x65 lục giác 24x24mm, vật liệu S31803 | 100
DN2200576 | Dịch vụ đăng kiểm xe cứu hoả / Fire truck registry service | Xe/Pcs |  | 1
DN2200576 | Dịch vụ đăng kiểm xe cứu thương / Ambulance registry service | Xe/Pcs |  | 1
DN2200576 | Dịch vụ đăng kiểm xe chở nước / Water truck registration service | Xe/Pcs |  | 1
DN2200577 | Dịch vụ thí nghiệm rơ le sân phân phối 500kV / Relay testing service in 500kV switchyard | Lần/Times |  | 1
DN2200611 | Dịch vụ phân tích mẫu than / Service of coal sample analysis | Mẫu/Sample |  | 1
DN2200578 | Lọc dầu nhiên liệu (lọc tinh) / Oil filter (secondary filter) | Cái/Pcs | LG855N | 1
DN2200578 | Ống cong bộ quá nhiệt | Cái | Φ57.15x6.1 MWT, VL SA-213M T2, 541-0313-1-1-6 | 1
DN2200579 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | Miniature relay 4 CO / 120 V 50/60 Hz, with led indicator | 1
DN2200579 | Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant control | Cái/Pcs | HY-1026SBBB | 1
DN2200579 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 25
DN2200579 | Dây curoa / Belt | Sợi/Rope | SPA925LW10 | 4
DN2200582 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6310 2Z/C3 | 7
DN2200582 | Phớt chắn bụi thủy lực / Dust seal | Cái/Pcs | 50x60x5/6.5 | 20
DN2200582 | Phớt dầu thủy lực / Rod Seals | Cái/Pcs | 100x112x9 | 10
DN2200582 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 32018X/Q | 10
DN2200582 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6009 | 8
DN2200582 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6405 | 8
DN2200578 | Lọc đường hồi thủy lực / Hydraulic oil return filter | Cái/Pcs | 60308000030 | 1
DN2200578 | Lọc đường hồi thủy lực / Hydraulic oil return filter | Cái/Pcs | 60308000030 | 1
DN2200578 | Lọc đầu hút thủy lực / Hydraulic oil suction filter | Cái/Pcs | Oil suction filter: 60308000031 | 1
DN2200578 | Lọc đầu hút thủy lực / Hydraulic oil suction filter | Cái/Pcs | Oil suction filter: 60308000031 | 1
DN2200578 | Đĩa phanh LG855N / Brake disc | Cái/Pcs | 36400100042 | 1
DN2200578 | Bình ắc quy khô xúc lật / Battery | Cái/Pcs | 12V 100AH | 1
DN2200578 | Lọc dầu diesel nhiên liệu tinh LG855N / Secondary diesel oil filter for LG855N | Cái/Pcs | CX0712 | 1
DN2200578 | Lọc nhiên liệu thô LG855N / Fuel coare filter | Cái/Pcs | PL420 | 4
DN2200578 | Lọc nhiên liệu thô LG855N / Fuel coare filter | Cái/Pcs | PL420 | 2
DN2200578 | Lốc điều hòa xúc lật to LG855N/ Compressor | Cái/Pcs | 60100002594, 01010001/5H14 24V | 1
DN2200578 | Turbo tăng áp / Turbocharger | Cái/Pcs | 61560113227 | 1
DN2200578 | Kim phun dầu / Fuel injector | Cái/Pcs | 612630090055 | 6
DN2200578 | Lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | JX0818 | 2
DN2200578 | Lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | JX0818 | 2
DN2200578 | Bơm cao áp / High pressure pump | Cái/Pcs | LW831B821294 | 1
DN2200578 | Tổng phanh / Master cylinder | Cái/Pcs | 60300000546 | 1
DN2200578 | Săm / Inner tube | Cái/Pcs | 23.5-25 | 1
DN2200578 | Lốp / Tire | Cái/Pcs | 23.5-25 | 1
DN2200578 | Bơm nước / Water pump | Cái/Pcs | 612640060102 | 1
DN2200578 | Lốc điều hòa / Compressor | Cái/Pcs | TMT-ST8160 | 1
DN2200582 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6315 | 7
DN2200583 | Dịch vụ sửa chữa băng tải góc lớn / Outsourcing Service for repair Angle belt conveyor | M | Angle belt conveyor EP100-800x6(4.5+1.5)x103000 with baffle height h=160, transverse clapboard h1=140, ts=252, effective belt width Bf=410 | 17
DN2200581 | Cát nước ngọt hạt nhỏ / Sand | M3 | Na2O+K2O < 0.5% , đường kính < 1 mm | 100
DN2200580 | Tủ lạnh / Fridge | Cái/Pcs | Inverter 150 lít SJ-X176E-SL | 3
DN2200584 | Màn hình TV / Television | Cái/Pcs | Smart TV 65inch 4K, 65UP755PTC | 1
DN2200587 | Vòi xịt vệ sinh / Nozzle cleaning | Bộ/Set | BS304CW | 10
DN2200587 | Van giảm áp / Pressure reducing valve | Cái/Pcs | BF403 | 10
DN2200580 | Cây nước nóng lạnh / Hot and cold water plant | Cái/Pcs | SHD9612 | 3
DN2200584 | Loa / Speaker | Đôi/Pair | Full Bass 40 | 1
DN2200584 | Loa siêu trầm / Powered Subwoofer | Cái/Pcs | S18 BTFaudio | 1
DN2200584 | Vang số / Audio Stereo Mixer | Cái/Pcs | X6 | 1
DN2200584 | Cục đẩy công suất / Power amplifier | Cái/Pcs | 4 kênh BTFaudio | 1
DN2200584 | Mic / Micro | Đôi/Pair | K600 BTFaudio | 1
DN2200584 | Tủ thiết bị / Server Rack Cabinet | Bộ/Set | 12U | 1
DN2200584 | Bộ chọn bài / Song Selection | Bộ/Set | VietK | 1
DN2200584 | Xử lý nguồn tổng / Power sequencer | Cái/Pcs | BFTaudio | 1
DN2200588 | Máy khoan bê tông / Rotary hammer | Cái/Pcs | GB 2603 SRE 800W | 1
DN2200588 | Tay điều khiển từ xa / Remote control | Cái/Pcs | DK1 | 2
DN2200588 | Cân bàn điện tử / Digital scale | Cái/Pcs | Model 3590E | 1
DN2200588 | Khay nhựa / Plastic tray | Cái/Pcs | KT 35.4x21x14.3cm | 150
DN2200588 | Đèn tín hiệu / Indicator light | Cái/Pcs | Model Vija-370 | 5
DN2200585 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 20
DN2200585 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 150
DN2200591 | Dịch vụ kiểm tra, hiệu chỉnh gối trục Turbine / service of turbine shaft bearing inspection and calibration | Bộ/Set | Mã hiệu D300AK-N | 4
DN2200591 | Dịch vụ kiểm tra, hiệu chỉnh gối chặn trục turbine / Service of Turbine shaft bearing inspection and calibration | Bộ/Set | Mã hiệu D300AK-N | 1
DN2200589 | Băng tải ống số 4 chịu nhiệt | m | HRS EP1250/3-1400x5x3, T: 120°C | 3
DN2200589 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 63102Z/C3 | 2
DN2200589 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | RN309M | 2
DN2200589 | Cáp thép / Steel cable | M | 150m - Ø22NAT6*36*SZ | 150
DN2200589 | con lăn giảm chấn / Impact idler | Cái | Ø133/89x465-6306-2/18 | 6
DN2200589 | Hộp giảm tốc + Moto / Gearbox + Motor | Bộ/Set | XWD11-8-35 | 1
DN2200589 | Vành chèn cơ khí / Mechanical seal | Bộ/Set | Type MT 3113-50 | 1
DN2200589 | Cánh trộn / Blade | Cái/Pcs | BT-01 | 84
DN2200590 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 30