## Tuần 35
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 35 từ ngày 29/8 đến ngày 04 tháng 9
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø2392x600mm, 4 múi DWG.NO.541-4017-012-03 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø1562x350mm, 3 múi, DWG.NO.541-4107-02 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø1842x575mm, 5 múi DWG.NO.541-4107-03 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø812x900mm, 4 múi DWG.NO.541-4017-012-04 | 3
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø622x600mm, 4 múi DWG.NO.541-4017-012-05 | 4
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø522x600mm, 4 múi DWG.NO.541-4017-012-06 | 4
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø642x900mm, 6 múi DWG.NO.541-4017-011-01 | 5
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø2232x600mm, 4 múi DWG.NO.541-4017-012-07 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | 2620x2620x532mm, 4 múi DWG.NO.541-4107-013-01 | 1
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø2460x450mm, 4 múi DW.NO.541-4808-01 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø1680x400mm, 6 múi DW.NO. 541-4808-02 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø612x500mm, 4 múi DW.No. 541-4017-012-01 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø712x500mm, 4 múi DW.No. 541-4017-012-02 | 2
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø168x450mm, 8 múi (Ống DN100) DW.No. 541-4017-011-03 | 5
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø220x450mm, 6 múi (Ống DN125) DW.No. 541-4017-011-02 | 6
DN2200586 | Khớp giãn nở / Expansion joint | Cái/Pcs | Ø510x600mm, 5 múi DWG.NO.541-4107-03-01 | 4
DN2200592 | Contactor | Cái | 3P CONTACTOR TESYS E 1NO 7,5KW 220VAC | 1
DN2200592 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 3P 25A C 4500A 400V Miniature | 1
DN2200592 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 4
DN2200592 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 28
DN2200592 | Bóng đèn cao áp Metal Halide Philip | Cái | HPI-T 250w/645 | 4
DN2200593 | Cảm biến đo mức / Level sensor | Cái/Pcs | 7ML54400DB000AA2 | 3
DN2200593 | Bộ gá / Mounting kit | Bộ/Set | Cho bộ điều khiển cơ cấu chấp hành DVC6200 | 1
DN2200593 | Công tắc lưu lượng / Flow switch | Cái/Pcs | CVWX0450ARL | 3
DN2200593 | Bộ mã hóa vòng quay / Encoder | Cái/Pcs | PVS78E-011DRR0BN-0013 | 2
DN2200593 | Bộ mã hóa vòng quay / Encoder | Cái/Pcs | PVM78E-011DRR0BN-1213 | 3
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket A DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No1 | 36
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket B DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No2 | 36
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket C DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No3 | 36
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket D DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No4 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket E DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No5 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket F DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No6 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Hot end basket G DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No7 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket A DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No8 | 36
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket B DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No9 | 36
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket C DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No10 | 36
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket D DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No11 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket E DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No12 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket F DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No13 | 80
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Interm end basket G DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No14 | 72
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Cold end basket A DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No15 | 20
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Cold end basket B DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No16 | 20
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Cold end basket C DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No17 | 28
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Cold end basket D DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No18 | 28
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Cold end basket E DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No19 | 28
DN2300001 | Tấm trao đổi nhiệt / Heat exchanger plate | Cái/Pcs | Cold end basket F DWG.No 541-DA-AIRH.007-29 (AE02110701). No20 | 54
DN2300001 | Khớp nối / Coupling | Bộ/Set | DWG.No 541-DA-AIRH.007-33 (AE02110901). No41 | 2
DN2300001 | Tấm làm kín hướng tâm / Radial seal | Cái/Pcs | Radial seal T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No1 | 36
DN2300001 | Tấm làm kín hướng tâm / Radial seal | Cái/Pcs | Radial seal T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No2 | 108
DN2300001 | Tấm làm kín hướng tâm / Radial seal | Cái/Pcs | Radial seal T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No3 | 36
DN2300001 | Tấm chèn kín phía ngoài / Circumferential seal | Cái/Pcs | Outer sealing tab T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No6 | 36
DN2300001 | Mẫu đo độ kín / Seal tester | Cái/Pcs | Seal gauge T6 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No7 | 6
DN2300001 | Tấm chèn kín / Seal plate | Cái/Pcs | Post seal DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No8 | 7
DN2300001 | Tấm chèn kín / Seal plate | Cái/Pcs | Post seal DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No9 | 7
DN2300001 | Tấm chèn kín góc / Angle seal | Cái/Pcs | Holding strip T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No10 | 100
DN2300001 | Tấm chèn kín góc / Angle seal | Cái/Pcs | Sealing angle T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-30 (AE02110801). No11 | 4
DN2300001 | Tấm làm kín đi tắt / Leaf seal | Cái/Pcs | By- seal leaf T1.5 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No1 | 100
DN2300001 | Tấm làm kín đi tắt / Leaf seal | Cái/Pcs | By- seal leaf T1.5 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No2 | 160
DN2300001 | Tấm làm kín hướng trục / Axial seal | Cái/Pcs | Axial sealn leaf T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No7 | 36
DN2300001 | Mẫu đo độ kín / Seal tester | Cái/Pcs | Seal gauge T6 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No11 | 6
DN2300001 | Tấm làm kín hướng trục / Axial seal | Cái/Pcs | Axial sealn leaf T3 DWG.No 541-DA-AIRH.007-31 (AE02110806). No12 | 36
DN2200594 | Lõi lọc / Filter | Bộ/Set | ELBK 27/25 Filter Insert | 2
DN2200594 | Lõi lọc / Filter | Bộ/Set | MSAK 27/25 Filter Insert | 2
DN2200613 | Dịch vụ phân tích mẫu than / Service of coal sample analysis | Mẫu/Sample |  | 1
DN2200599 | Đá vôi / Limestone | Tấn/Ton | 2x4 | 7000
DN2200595 | Máy hàn điện tử 1 pha / Digital welder 1 phase | Cái/Pcs | 220V ± 15%, dòng điện đầu ra 20-250A, sử dụng que hàn 2.6-4mm, thời gian hàn không giới hạn | 20
DN2200596 | Máy in / Printer | Cái/Pcs | Model: G530, print method: thermal transfer/direct thermal, resolution: 300 dpi (12 dots/mm), print speed: 4 IPS (102mm/s) | 2
DN2200596 | Paper roll / Cuộn giấy | Cuộn/Roll | Paper size: 10cmx5cmx50m, Color: Silver | 25
DN2200596 | Ink roll / Cuộn mực | Cuộn/Roll | Ribbon Standard Resin, size: 110mmx300m | 6