## Tuần 40
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 40 từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 10
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200669 | Bơm nước / Water pump | Cái/Pcs | KSB50-250, impeller diameter: 250mm, lif: 65mm: flow: 50m3/h, locating speed 2.940v/p, motor; 22kw, ( không có động cơ) | 2
DN2200669 | Ống nhựa / Plastic Pipe | M | uPVC: DN140mm, áp suất 6bar, dày 4.1mm | 12
DN2200669 | Cút góc / 90 degree elbows | Cái/Pcs | uPVC DN140 PN6 | 4
DN2200669 | Mặt bích / Flange | Cái/Pcs | uPVC: DN140mm, PN10 | 6
DN2200641 | Tấm đuôi / Screen end bar | Cái/Pcs | MNĐV-S02-01 | 8
DN2200641 | Tấm đầu / Screen head bar | Cái/Pcs | MNĐV-S02-02 | 8
DN2200641 | Tấm đầu / Screen head bar | Cái/Pcs | MNĐV-S02-06 | 8
DN2200641 | Tấm đuôi / Screen end bar | Cái/Pcs | MNĐV-S02-05 | 8
DN2200641 | Bu lông vòng / Bending bolt | Cái/Pcs | U - M20x760 | 40
DN2200641 | Vách nghiền / Impact plate | Cái/Pcs | H1-3 | 6
DN2200641 | Vách nghiền / Impact plate | Cái/Pcs | H2-9 | 18
DN2200641 | Vách nghiền / Impact plate | Cái/Pcs | H3-12 | 24
DN2200641 | Tấm gầu băng tải / Cleats | Cái/Pcs | Type: Tc, height 140, Width 400 | 300
DN2200641 | Bánh xe / Wheel | Bộ/Set | B800 | 20
DN2200641 | Van bi (Ball valve) | Cái | DN80, PN1.0 Mpa (Sus316) | 10
DN2200641 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 51111 | 6
DN2200669 | Thước Nivo khung / Frame spirit level | Cái/Pcs | 170947, Cấp chính xác 0.01mm, quay số sư đoàn giá trị: 0.01 mm/m, tối đa phạm vi đo lường: 0-10 mm/m, chỉ ra sai số: ± 0.01 mm/m trong vòng ± 1 mm/m phạm vi tất cả các phép đo dao động: ± 0.02 mm/m làm việc máy bay độ sai lệch: 0.003mm nước giá trị: 0.1 mm/m làm việc kích thước bề mặt: 165x47mm | 1
DN2200669 | Súng điện siết bulong / Electric gun tightens bolts | Bộ/Set | 220v, đầu khẩu 19mm, khả năng vặn bu lông M16-M22mm | 2
DN2200669 | Đầu phacom lục giác / Facom hexagon key wrench | Cái/Pcs | 24mm, nối 3/4inches | 2
DN2200669 | Đầu phacom lục giác / Facom hexagon key wrench | Cái/Pcs | 27mm, nối 3/4inches | 2
DN2200669 | Đầu phacom lục giác / Facom hexagon key wrench | Cái/Pcs | 30mm, nối 3/4inches | 2
DN2200669 | Đầu phacom lục giác / Facom hexagon key wrench | Cái/Pcs | 32mm, nối 3/4inches | 2
DN2200669 | Đầu phacom lục giác / Facom hexagon key wrench | Cái/Pcs | 36mm, nối 3/4inches | 2
DN2200669 | Đầu phacom lục giác / Facom hexagon key wrench | Cái/Pcs | 41mm, nối 3/4inches | 2
DN2200669 | Đồng hồ đo lỗ / Bore gage | Bộ/Set | 511-723-20, Dải đo : 50-150mm, độ phân giải : 0.001mm, độ chính xác : ± 2µm, gồm 11 đầu đo có kích thước khác nhau, 4 vòng đệm, thanh nối 50mm đồng hồ so : 2109SB-10 (B : model có nắp lưng phẳng) thân đo : 511-703, chiều sâu : 150mm, hệ đơn vị : mét | 1
DN2200669 | Thước lá / Tape measure | Bộ/Set | TPG-700S, thước đo khe hở: 1~15mm, thước lá: 0~130mm, Inox cao cấp SUS420J2 | 3
DN2200669 | Dây ống nhựa mềm lõi thép / Steel core soft plastic pipe | M | Ø150 | 60
DN2200641 | Đá mài / Grinding wheel | Cái/Pcs | Ø100 | 5
DN2200669 | Ống vải bạt / Tarpaulin tube | M | Ø150 ( lõi sợi vải) | 60
DN2200669 | Hộp giảm tốc / Gearbox | Cái/Pcs | XWED1,5-74, 1:2537 JB/T2982, đầu ra 0,6v/p | 3
DN2200669 | Van 1 chiều lá lật | Cái | UPVC, Ø140, PN16 | 2
DN2200669 | Ống nhựa | M | UPVC Ø90x3,8mm, 20 bar | 12
DN2200669 | Côn thu / Collection cone | Cái/Pcs | 140-90 UPVC | 4
DN2200669 | Mặt bích | Cái | Ø90, nhựa PVC | 6
DN2200672 | Axit Clohydric / Clohydric Acid | Kg | HCL ≥31%, màu vàng trong, không lẫn tạp chất | 30000
DN2200672 | Natri Hydro sunfite | Kg | NaHSO3, AR, 500g/lọ | 10
DN2200672 | Clo lỏng / Liquid chlorine | Kg | 99,9% | 60000
DN2200672 | Chất đông tụ PAC / Poly Alumimum Chloride coagulant | kg | Hàm lượng Al2O3 > 31%, bao 25kg | 5000
DN2200672 | Kiềm NaOH / Lye, Sodium hydroxyt | Kg | Nồng độ ≥ 31%, không lẫn tạp chất | 30000
DN2200672 | Chất trợ lắng PAM | kg | Hàm lượng > 99%, bao 25kg | 500
DN2200672 | Dung dịch PH / Ph solution | L | Chuẩn 9,18 | 10
DN2200672 | Dung dịch PH / Ph solution | L | Chuẩn: 7.01 | 10
DN2200672 | Dung dịch PH / PH solution | L | Chuẩn: 10.01 | 10
DN2200671 | Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service | Cái/Pcs | Cân phân tích: model: BSA224S | 1
DN2200671 | Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service | Cái/Pcs | Cân kĩ thuật: model: JA 31002 | 1
DN2200671 | Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service | Cái/Pcs | Thiết bị phân tích nhiệt trị, Model: 5E-AC/PL hãng CKIC | 1
DN2200671 | Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service | Cái/Pcs | Lò nung, Model: 5E-MF 6100, Hãng CKIC | 1
DN2200671 | Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service | Cái/Pcs | Tủ sấy, Model: 5E-DHG 6320, Hãng CKIC | 1
DN2200671 | Dịch vụ hiệu chuẩn / Calibration Service | Cái/Pcs | Tủ sấy, Model: 5E-DHG 6310, Hãng CKIC | 1
DN2200674 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 226-239/30W4 | 30
DN2200674 | Ống cao su chịu áp lực bố vải / Fabric Reinforced Rubber Hose | M | Ø42mm | 60
DN2200674 | Phớt dầu / Oil Seal | Cái/Pcs | TC-20x35x8 | 30
DN2200674 | Ống khí nén / Air hose | M | TUBE,PU: OD16 | 200
DN2200674 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø12x350mm | 20
DN2200674 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø14x350mm | 20
DN2200674 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø16x350mm | 20
DN2200676 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 30
DN2200673 | Ống thép mạ kẽm / Galvanized steel pipe | M | Ø20 | 10
DN2200673 | Thang dây / Rope ladder | Cái/Psc | Chất Polypropylene chống cháy ,bậc thang được làm bằng nhôm chịu lực, cán móc được làm bằng thép chống rỉ chịu lực, chiều dài 20m | 2
DN2200673 | Máy đục bê tông cầm tay / Concrete chisel machine | Cái/Psc | Công suất: 900-1100W, lực đập: 8-10J, tốc độ đập: 2800-2900 lần/phút, trọng lượng: 4.5-6kg | 1
DN2200677 | Dịch vụ phân tích mẫu than / Service of coal sample analysis | Mẫu/Sample |  | 1
DN2200678 | Dịch vụ phân tích mẫu than / Service of coal sample analysis | Mẫu/Sample |  | 1
DN2200679 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | SJ2509HA2, 220-240VAC, 254x89mm | 5
DN2200679 | Chổi than | Cái | D374N-12,5x25x40 | 32
DN2200681 | Rơ le trung gian | Cái | model SRS-220VDC-2Z-10A. | 1
DN2200681 | Động cơ | Cái | YX3 22M-2/45kW | 1
DN2200681 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | G-200A/380 | 1