## Tuần 42
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 42 từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200716 | Máy tính xách tay / Laptop | Bộ/Set | i5-1135G7,8G,512Gb SSD, 15.6" FHD, NV-MX350/2GB,Win11 | 3
DN2200717 | Chống quay ngược / Backstop | Cái/Pcs | Ringspann NX 86-25/21 Serie L40 | 3
DN2200715 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | model 54191023, Pmax=12bar, Tmax=60 độ C | 1
DN2200712 | Bộ bảo dưỡng van đóng ngắt tải / Unloader valve kit | Bộ/Set | 2906077200 | 2
DN2200712 | Bộ bảo dưỡng van áp suất tối thiểu / Minimum pressure valve kit | Bộ/Set | 2906020100 | 2
DN2200712 | Bộ bảo dưỡng van một chiều / Check valve kit | Bộ/Set | 2906069300 | 2
DN2200712 | Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve maintenace kit | Bộ/Set | 2901074900 | 2
DN2200712 | Bộ bảo dưỡng van chặn dầu / Oil stop valve kit | Bộ/Set | 3001172200 | 2
DN2200712 | Bộ lọc dầu / Oil filter | Bộ/Set | Oil filter kit: 2230008000 | 2
DN2200712 | Bộ đại tu cụm nén / Compressor element overhaul kit | Bộ/Set | 2906076900 | 2
DN2200712 | Van xả nước / Auto drain valve | Cái/Pcs | 1624640856 | 2
DN2200712 | Lọc tách dầu / Oil separator | Bộ/Set | 2906058800 | 2
DN2200712 | Bộ đại tu động cơ / Motor bearing kit | Bộ/Set |  | 2
DN2200712 | Lõi van hằng nhiệt / Thermostat Valve core | Cái/Pcs | 1202586903 | 2
DN2200712 | Bộ đại tu hộp số / Gearbox overhaul kit | Bộ/Set | 2906077600 | 1
DN2200713 | Chổi đồng tiếp địa trục máy phát | Cái | 50x3,5xL230 | 1
DN2200713 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 2P 32A C 4500A 230V Miniature | 6
DN2200713 | Chấn lưu bóng cao áp / High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BSN 400L 300I TS | 8
DN2200713 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 5
DN2200710 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6303/2Z | 1
DN2200713 | Gối đỡ / Housing bearing | Cái/Pcs | UKP211 D1X | 1
DN2200713 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 10
DN2200713 | Bộ nguồn / Power Supply | Cái/Pcs | 110/220AC- 24VDC, 5A | 1
DN2200713 | Đèn led ốp trần / Led downlight | Cái/Pcs | 60x60, 48W | 1
DN2200713 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 2
DN2200715 | Thiết bị điều khiển nhiệt / Temperature controller | Cái/Pcs | CND-8034A4; 4-20mA; 0-400°C; 85-265VAC | 1
DN2200715 | Bảng mạch động cơ / Motor drive board | Cái/Pcs | ME8.530.014 | 1
DN2200715 | Bảng mạch động cơ / Motor drive board | Cái/Pcs | ME8.530.014 | 3
DN2200715 | Bo mạch / Board | Cái/Pcs | ME8.530.002 | 1
DN2200715 | Bo mạch / Board | Cái/Pcs | ME8.530.001 | 2
DN2200715 | Bộ lọc khí chỉnh áp | Cái | AW20-N02G-2-A Ø13 | 3
DN2200715 | Bộ lọc khí chỉnh áp | Cái | AW20-N02G-2-A Ø13 | 1
DN2200715 | Cảm biến tiệm cận phát hiện vật | Cái | NBB10-30GM50-WS | 1
DN2200715 | Cảm biến tiệm cận | Cái | Ni8-M18-OSA3L | 1
DN2200715 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=1050mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 2
DN2200715 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại K, 4 dây, 0-1200 độ C, L=900mm, chống mài mòn, PN: M-14625-01 | 1
DN2200715 | Cảm biến đo nhiệt độ / Temperature sensor | Cái/Pcs | Loại Pt100 , 6 dây, cáp dài 10m, PN: M-14625-08 | 1
DN2200713 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6212-2RS | 1
DN2200711 | Vành chèn cơ khí / Mechanical seal | Cái/Pcs | U96614 | 2
DN2200717 | Thước đo khe hở / Clearance gauge | Cái/Pcs | Chiều dài lá: 144mm, vạch chia: 0.05mm, dải đo: 1~29mm 4 lá (1~8mm, 8~15mm, 15~22mm, 22~29mm) | 2
DN2200709 | Dầu máy nén khí / Air compressor oil | L | Roto-Xtend Duty Fluid/Atlascopco | 1200
DN2200713 | Cầu đấu | Cái | C10/10 10mm2 (10139455), 1000V, IFC 60947-7-1 | 4
DN2200713 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | MH-150w | 1
DN2200710 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6203 zz | 1
DN2200712 | Van bi / Ball valve | Cái/Pcs | 3 mảnh chống cháy; DN15; Ball 316; P 90bar; T 260 ͦC | 1
DN2200713 | Đèn EXIT hướng thẳng / EXIT straight direction lamp | Cái/Pcs | 1 mặt, 344x152x24mm | 6
DN2200717 | Bu lông khớp nối / Coupling bolts | Bộ/Set | M12x18-83 mm | 100
DN2200717 | Bu lông khớp nối / Coupling bolts | Bộ/Set | M12x18-95 mm | 50
DN2200717 | Vòng đệm cao su giảm chấn / Rubber absorber | Cái/Pcs | Ø35x18mm | 500
DN2200714 | Giao diện người máy / Human machine interface | Cái/Pcs | Order Number: CTS6 D02-HM010, Copanel TD2X, LCD display, 2*20 ASCII characters, RS485 port, IP65 | 3
DN2200718 | Cáp thép / Steel cable | M | 135m - Ø22NAT6*36*ZS | 135
DN2200721 | Bộ bình dưỡng khí SCBA / Self-contained breathing apparatus SCBA | Bộ/Set | Dung tích bình chứa khí khoảng 6.8 lít, lượng không khí nạp : >2040 lít. Áp suất: 300 bar, thời gian cung cấp khí thở: ~ 60 phút | 4
DN2200720 | Liềm / Sickle | Cái/Pcs | Chuôi gỗ dài 15cm, lưỡi dài 25 cm, rộng 2,5 cm | 20
DN2200720 | Bình phun thuốc trừ sâu / Insecticide spray | Cái/Pcs | DX-8D | 4
DN2200721 | Bình chữa cháy / Fire extinguisher powder | Bình/Bollte | MFZL4 | 25
DN2200720 | Thuốc trừ cỏ / Herbicide | Chai/Bottle | Newfosinate 150 SL 90ml | 100
DN2200720 | Thuốc trừ cỏ / Herbicide | Chai/Bottle | KHAI HOANG Q7 800ml | 50
DN2200720 | Thuốc kích rễ / Root stimulant | Lọ/Bottle | Etoxic (100ml) | 100
DN2200720 | Thuốc trừ cỏ / Herbicide | Chai/Bottle | Newfosinate 150SL (900ml) | 50
DN2200723 | Xẻng vuông / Square shovel | Cái/Pcs |  | 7
DN2200723 | Đèn tín hiệu / Indicator light | Cái/Pcs | Model Vija-370 | 3
DN2200724 | Động cơ / Electric motor | Cái/Pcs | 1TL0001-0EB4, 3KW | 1
DN2200725 | Dịch vụ sửa chữa động cơ điện / Service of repairing electric motor | Cái/Pcs |  | 1
DN2200726 | Van an toàn / Safety valve | Cái/Pcs | 3'', CL1749, WCC, BW: Ø165.1x44.45, type: 3-1749WB-5-S-500-F3 | 2
DN2200726 | Van an toàn / Safety valve | Cái/Pcs | 3'', CL1740, WC9, BW: Ø190.5x57.15, type: 3-1740WE-5-S-500-F3 | 1
DN2200726 | Van an toàn / Safety valve | Cái/Pcs | 6'', CL1705, WC6, BW: Ø222.3x34.95, type: 6-1705RRWD-5-S-500-F1 | 1
DN2200726 | Van an toàn / Safety valve | Cái/Pcs | 6'', CL1705, WCC, BW: Ø222.3x34.95, type: 6-1705RRWB-5-S-500-F1 | 1
DN2200726 | Van giảm áp khần cấp / Emergency relief Valve | Bộ/Set | 2-1/2'', CL3537, F22, BW: Ø168.3x54, type: 2-1/2-3537W-1-140-FB1750-GS628-AM-PR, Actutor: GS628 | 1
DN2200728 | Xẻng vuông / Square shovel | Cái/Pcs |  | 5
DN2200727 | Xích cào / Chain | Cái/Pcs | Bước xích 250mm, đường kính chốt 30mm, kích thước xích 93x80mm, bằng thép | 70
DN2200727 | Lưỡi gạt máy cấp than / Blade | Cái/Pcs | Dwg: LG-MCT-001 | 145
DN2200727 | Lọc dầu máy nén khí / Oil filter of air compressor | Cái/Pcs | Oil filter: 1621 7378 00 | 2
DN2200727 | Bộ bảo dưỡng van đóng ngắt tải / Unloader valve kit | Bộ/Set | 2906077200 | 2
DN2200727 | Bộ bảo dưỡng van áp suất tối thiểu / Minimum pressure valve kit | Bộ/Set | 2906020100 | 2
DN2200727 | Bộ bảo dưỡng van một chiều / Check valve kit | Bộ/Set | 2906069300 | 2
DN2200727 | Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve maintenace kit | Bộ/Set | 2901074900 | 2
DN2200727 | Bộ bảo dưỡng van chặn dầu / Oil stop valve kit | Bộ/Set | 3001172200 | 2
DN2200727 | Phin lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | 1621737890 | 3
DN2200727 | Bộ lọc dầu / Oil filter | Bộ/Set | Oil filter kit: 2230008000 | 2
DN2200727 | Bộ đại tu cụm nén / Compressor element overhaul kit | Bộ/Set | 2906076900 | 2
DN2200727 | Van xả nước / Auto drain valve | Cái/Pcs | 1624640856 | 2
DN2200727 | Lọc tách dầu / Oil separator | Bộ/Set | 2906058800 | 2
DN2200727 | Bộ vòng bi đại tu motor / Motor overhaul | Bộ/Set | 6326M/C3 +6324C3 | 2
DN2200727 | Lõi van hằng nhiệt / Thermostat Valve core | Cái/Pcs | 1202586903 | 2
DN2200727 | Bộ đại tu hộp số / Gearbox overhaul kit | Bộ/Set | 2906077600 | 2