## Tuần 44
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 44 từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 11
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200742 | Bình nóng lạnh và vòi tắm sen / Water heater and shower | Bộ/Set | 30 lít, có thiết bị chống giật | 1
DN2200743 | Cáp thép / Steel cable | M | 150m - Ø22NAT6*36*ZS | 150
DN2200759 | Đá vôi / Limestone | Tấn/Ton | 2x4 | 7000
DN2200746 | Ống | M | ECO Tube Φ38.1x3.05, SA-210 M C | 17
DN2200745 | Ống | M | ECO Tube Φ38.1x3.05, SA-210 M C | 13
DN2200745 | Ống cong bộ quá nhiệt | Cái | TubeΦ38.1×3.05 MWT, SA-210M C, 541-6001-106 | 13
DN2200746 | Ống cong bộ quá nhiệt | Cái | TubeΦ38.1×3.05 MWT, SA-210M C, 541-6001-106 | 5
DN2200745 | Ống cong bộ quá nhiệt | Cái | Φ38.1×3.05 MWT, SA-210M C, 541-6001-107 | 2
DN2200744 | Sứ cách điện trục / Shaft insulators | Cái/Pcs | DR: F4A.1A/ No14 (f4.18) | 5
DN2200744 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 3P 25A C 4500A 400V Miniature | 10
DN2200744 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 2P 32A C 4500A 230V Miniature | 10
DN2200744 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | Easy9 MCB 1P 25A C 4500A 230V Miniature | 5
DN2200744 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU222/P6 | 1
DN2200744 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU220/P6 | 1
DN2200744 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU224/P6 | 1
DN2200744 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6224/Z1 | 1
DN2200744 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU224 | 1
DN2200744 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6218/C4 | 1
DN2200744 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS580-01-073A-4 | 2
DN2200744 | Biến áp / Transformer | Cái/Pcs | 380V ra 36V-25VA | 5
DN2200744 | Aptomat / Circuit breaker | Cái/Pcs | 3RV2011-4AA15 | 3
DN2200744 | Contactor | Cái/Pcs | 3RT2027-1CL24-3MA0 | 5
DN2200744 | Bo mạch / Board | Cái/Pcs | DB3A REV2.2 | 2
DN2200744 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | G112A/230 | 2
DN2200744 | Đồng hồ đo lực nén lò xo / Compression digital force gauge | Cái/Pcs | BINTPRES M50 | 1
DN2200744 | Contactor | Cái/Pcs | 3RT2017-1FB44-3MA0, coil voltage 24vdc | 5
DN2200747 | Săm bánh trước xe nâng 2 tấn / Inner tube | Cái/Pcs | 7.00-12 NHS | 1
DN2200747 | Lọc hồi thủy lực / Return hydraulic oil filter | Cái/Pcs | H-7911 | 1
DN2200747 | Lọc nhớt / Oil filter | Cái/Pcs | C5704 | 1
DN2200747 | Lọc thô / Fuel coarse filter | Cái/Pcs | ST20785C | 1
DN2200747 | Lọc tinh diesel / Fuel fine filter | Cái/Pcs | ST1081/SFC5725 | 1
DN2200747 | Tay gương / Truck side mirror arm | Cái/Pcs | Ø20x1200 | 4
DN2200747 | Gương chiếu hậu / Wing mirror | Cái/Pcs | WG1642777011/1 | 4
DN2200747 | Gương chiếu hậu / Wing mirror | Cái/Pcs | WG1642777011/2 | 4
DN2200747 | Gương chiếu hậu / Wing mirror | Cái/Pcs | WG1642770103/1 | 2
DN2200747 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6305 zz | 2
DN2200748 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | CT số 3; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | CT số 6; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | CT số 10; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | CT số 13; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | CT số 19; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Lò so / Spring | Cái/Pcs | CT số 18; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Mặt làm kín / Oring | Cái/Pcs | CT số 11; 1D56-H75/95 - VINA-49 | 1
DN2200748 | Dịch vụ sửa chữa Phớt cơ khí / Mechanical seal repair service | Bộ/Set | 1D56-H75/95-VINA-49 | 1