## Tuần 45
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 45 từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 11
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2200749 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 2
DN2200749 | Bộ đánh lửa vòi dầu / Oil duct Ignitor | Bộ/Set | XDH-20C, input 230VAC, output 2500VDC | 1
DN2200749 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 19
DN2200749 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 1
DN2200749 | Contactor | Cái/Pcs | 3RT2017-1FB44-3MA0, coil voltage 24vdc | 1
DN2200749 | Đèn EXIT hướng thẳng / EXIT straight direction lamp | Cái/Pcs | 1 mặt, 344x152x24mm | 1
DN2200750 | Dịch vụ kiểm định công tơ đo đếm điện năng / Service for test energy meter | Lần/Time |  | 1
DN2200753 | Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu / Basic course on Power Query for data reporting | Khoá học/Course |  | 1
DN2200753 | Xử lý dữ liệu chấm công, tính giờ làm việc tự động sử dụng Power Query / Process attendance data, calculate working hours automatically using Power Query | Khoá học/Course |  | 1
DN2200754 | Gioăng cao su (Dome valve) / Rubber seal (Dome valve) | Cái/Pcs | In flatable seal, Rubber Vitton DN80, T: 200C, P:10Bar | 2
DN2200754 | Bộ bảo dưỡng van đóng ngắt tải / Unloader valve kit | Bộ/Set | 2906077200 | 2
DN2200754 | Bộ bảo dưỡng van áp suất tối thiểu / Minimum pressure valve kit | Bộ/Set | 2906020100 | 2
DN2200754 | Bộ bảo dưỡng van một chiều / Check valve kit | Bộ/Set | 2906069300 | 2
DN2200754 | Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve maintenace kit | Bộ/Set | 2901074900 | 2
DN2200754 | Bộ bảo dưỡng van chặn dầu / Oil stop valve kit | Bộ/Set | 3001172200 | 2
DN2200754 | Phin lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | 1621737890 | 2
DN2200754 | Bộ lọc dầu / Oil filter | Bộ/Set | Oil filter kit: 2230008000 | 2
DN2200754 | Bộ đại tu cụm nén / Compressor element overhaul kit | Bộ/Set | 2906076900 | 2
DN2200754 | Van xả nước / Auto drain valve | Cái/Pcs | 1624640856 | 2
DN2200754 | Lọc tách dầu / Oil separator | Bộ/Set | 2906058800 | 2
DN2200754 | Bộ đại tu động cơ / Motor bearing kit | Bộ/Set |  | 1
DN2200754 | Lọc gió máy nén khí vận chuyển / Air filter for carrier air compressor | Cái/Pcs | Air filter: 1630040699 | 3
DN2200754 | Lõi van hằng nhiệt / Thermostat Valve core | Cái/Pcs | 1202586903 | 2
DN2200754 | Bộ đại tu hộp số / Gearbox overhaul kit | Bộ/Set | 2906077600 | 1
DN2200754 | Cút thép 90°/ Steel elbow 90° | Cái/Pcs | DN50 | 2
DN2200754 | Màng van khí nén / Pneumatic valve diaphragm | Cái/Pcs | Model: DO/DC-56H, thông số 1400cm2 | 1
DN2200752 | Xăng RON / RON gasoline | L | A92 | 30
DN2200755 | Lọc gió / Air filter | Bộ/Set | Filter cartridge of air filter: 612600114993 | 1
DN2200755 | Lọc nhiên liệu thô LG855N / Fuel coare filter | Cái/Pcs | PL420 | 1
DN2200755 | Lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | JX0818 | 2
DN2200756 | Ống | M | SH Tube Φ50.8x7.11 MWT, SA-213M T91 | 54
DN2200756 | Ống | M | SH Tube Φ50.8x6.6 MWT, SA-213M T22 | 1
DN2200760 | Vòng chặn dầu / Round oil proof rubber | Cái/Pcs | DR: 1Q11-SDS-3-5/ No 4 (4Q5442) | 2
DN2200760 | Vành chèn / Seal ring | Cái/Pcs | DR: 1Q12-SDS-5-S/ No 4 (1Q1756) | 2
DN2200760 | Vành chèn / Seal ring | Cái/Pcs | DR: 1Q12-SDS-5-S/ No 4 (1Q1757) | 2
DN2200760 | Vành chặn dầu / Inner oil deflector | Cái/Pcs | DR: 1Q12-SDS-5-S/ No 4 (1Q2837) | 2
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN32, P<0.8MPA, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 5
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN40, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG6B41J-10 | 5
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN50, PN10,T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL Q41F-10P | 5
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN80, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 5
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN100, PN10, T= -10~50°C, Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG41J-10 | 2
DN2200751 | Van màng / Diaphgragm valve | Cái/Pcs | DN125, PN10, T= -10~50,Material: Rubber lined, cacbon steel, Flow med: Acid, MODEL EG6K41J-10 | 2
DN2200751 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø108x380-6205-2/18 | 100
DN2200751 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø89x125-2/14 | 200
DN2200758 | Củ đề / Starter | Cái/Pcs | QD1308, 12V/3kW | 1
DN2200758 | Quạt dàn nóng / Condenser fan | Cái/Pcs | AZZAY40017, 24V-12A, 455x355 | 1
DN2200758 | Dây đai / V-Belt | Cái/Pcs | A-46 | 2
DN2200751 | Giấy silicone chống dính, lưu hóa băng / Non-stick silicone paper, vulcanized tape | M2 | B1200 | 100
DN2200751 | Thép ống / Steel pipe | M | DN300-SS400, SCH40 | 12
DN2200758 | Đầu cos / Cable lug | Cái/Pcs | 70-10 | 40
DN2200758 | Dây điện / Electric wire | M | 1x10mm | 40
DN2200751 | Lưỡi dao dọc giấy / Paper knife blade | Hộp/Box |  | 200
DN2200757 | Dịch vụ thuê ngoài gia công giá đỡ vortex / Outsourcing service for processing the support of vortex | Bộ/Set | DW: VT001 | 40
DN2200757 | Dịch vụ thuê ngoài gia công giá đỡ vortex / Outsourcing service for processing the support of vortex | Bộ/Set | DW: VT002 | 40
DN2200761 | Ổ đọc ghi đĩa di động / Portable RW | Cái/Pcs | USB 2.0, CD/DVD | 3
DN2200761 | Bộ đàm / Walkie talkie | Cái/Pcs | TYT MD-398 UHF400-470MHz | 13
DN2200762 | Lốp bánh sau xe nâng 2 tấn / Tire | Cái/Pcs | 6.00-9 NHS, 10P.R | 1
DN2200762 | Săm bánh sau xe nâng 2 tấn / Inner tube | Cái/Pcs | 6.00-9 NHS | 1
DN2200762 | Yếm / Flap tire | Cái/Pcs | 6.00-9 | 1