## Tuan 4 &5
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 04&5/2023 (từ ngày 23/01 ÷ 05/02/2023)
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2300062 | Bộ chuyển đổi tín hiệu / Signal converter | Cái/ Pcs | Model: CH-COM | 1
DN2300065 | Dây đai / V-belt | Cái/Pcs | 4PK1326 | 3
DN2300065 | Dây đai / V-belt | Cái/Pcs | 8PK1446 | 3
DN2300065 | Puly / Pulley | Cái/Pcs | Ø85xØ15, 4 rãnh | 2
DN2300061 | Băng tải tai bèo máy cấp than định lượng / Sidewall belt of gravimetric coal feeder | Cái/Pcs | EP100-1000x5(4.5+1.5)x8520, h=40 | 1
DN2300061 | Băng tải tai bèo máy cấp than định lượng / Side wall belt for gravimetric conveyor | Cái/Pcs | EP100-1000x5(4.5+1.5)x21055, h=40 | 2
DN2300071 | Rơ le/ Relay | Cái/Pcs | RXMS1/RK216063-AN 110VDC | 5
DN2300071 | Cầu chì / Fuse | Cái/Pcs | 3BKN/90 170M6501/1400A | 4
DN2300071 | Mô đun GDI / Modun GDI | Cái/Pcs | ABB 3BHB006338R0001 | 1
DN2300071 | Mô đun CSI / Modun CSI | Cái/Pcs | ABB 3BHE026284R0102 UAD215 A102 | 1
DN2300071 | Modun CCI / Mô đun CCI | Cái/Pcs | ABB AC 800PEC PC D231 | 1
DN2300071 | Modun CIO / Module CIO | Cái/Pcs | ABB AC 800PEC PC D235 | 1
DN2300071 | Modun chính / Main module | Cái/Pcs | ABB AC 800PEC PC PP D113 | 1
DN2300071 | Modun CCI / Mô đun CCI | Cái/Pcs | ABB AC 800PEC PC D230 | 1
DN2300071 | Contactor | Cái/Pcs | VBC7-30-10 24VDC | 2
DN2300071 | Bộ chuyển đổi tín hiệu DC / DC isolating transducer | Cái/Pcs | FPDH-2 AC220 | 1
DN2300071 | Bộ giám sát điện trở cách điện/ Insulation resistance monitor | Cái/Pcs | Bender IRDH275 | 1
DN2300071 | Rơ le chốt / Latching relay | Cái/Pcs | BJ8BB 24VDC | 1
DN2300071 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | Murrelektronix D-71570 Oppenweller | 1
DN2300068 | Lốc điều hòa xúc lật to LG855N/ Compressor | Cái/Pcs | 60100002594, 01010001/5H14 24V | 1
DN2300070 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 10
DN2300070 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 100
DN2300071 | Hạt hút ẩm | Kg | Activated Alumina 3-5mm | 825
DN2300071 | Hạt hút ẩm | Kg | Molecular Sieves | 1110
DN2300071 | Hạt hút ẩm | Kg | Activated Alumina 6-8mm | 825
DN2300073 | Gạt nước mưa phía trước xe xúc lật LG855N (Front wiper) | Cái | 60400000658 | 6
DN2300073 | Lọc dầu diesel nhiên liệu tinh LG855N / Secondary diesel oil filter for LG855N | Cái/Pcs | CX0712 | 12
DN2300073 | Lọc nhiên liệu thô LG855N / Fuel coare filter | Cái/Pcs | PL420 | 12
DN2300073 | Lốc điều hòa xúc lật to LG855N/ Compressor | Cái/Pcs | 60100002594, 01010001/5H14 24V | 2
DN2300073 | Kim phun dầu / Fuel injector | Cái/Pcs | 612630090055 | 6
DN2300073 | Quạt làm mát két nước / Radiator cooling fan | Cái/Pcs | 17101000616 | 2
DN2300073 | Két nước / Radiator | Cái/Pcs | 17101000616 | 2
DN2300073 | Cuppen phanh xúc lật LG855N / Brake piston seal | Cái/Pcs | Ø75x85x5 | 64
DN2300073 | Đèn pha / Light | Bộ/Set | 24V-75W | 8
DN2300073 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | T3P 150x160x1.9, 15 chi tiết | 4
DN2300073 | Công tắc điều hòa / Air conditioner switch | Cái/Pcs | 24V, 5 chân | 4
DN2300074 | Bình dầu / Truck fuel tank | Cái/Pcs | 120l, 400x320x1000 | 1
DN2300073 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 75x100x12, FPM | 10
DN2300073 | Phớt / Seal | Cái/Pcs | TC 85x110x12, FPM | 10
DN2300076 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | UCF212 | 1
DN2300076 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | UCF213 | 2
DN2300076 | Băng tải tai bèo máy cấp than định lượng / Sidewall belt of gravimetric coal feeder | Cái/Pcs | EP100-1000x5(4.5+1.5)x8520, h=40 | 1
DN2300076 | Băng tải tai bèo máy cấp than định lượng / Side wall belt for gravimetric conveyor | Cái/Pcs | EP100-1000x5(4.5+1.5)x21055, h=40 | 2
DN2300076 | Tang chủ động máy cấp than định lượng / Head pulley | Cái/Pcs | Ø260x1100mm | 1
DN2300076 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | 211(Gối 511-609,Vòng bi 22211EAE4) | 2
DN2300076 | Nấm gió / Nozzle | Cái/Pcs | Dw: 541-1302-614-0, No.1 | 2
DN2300076 | Ống nấm gió / Pipe and plug | Bộ/set | Dw: 541-1302-614-0, No.3 and No.6 | 2
DN2300075 | Bộ truyền động / Actuator | Bộ/Set | IQ10 F10 B4 96RPM/380/3/50 (-30 +70 °C) + IW5 192:1 Wiring diagram:100B0000 | 2
DN2300076 | Màng van khí nén / Pneumatic valve diaphragm | Cái/Pcs | Model: DO/DC45H, thông số 900cm2 | 1
DN2300063 | Bộ làm sạch đầu băng / Primary Belt Cleaner | Bộ/Set | Primary belt cleaner B1000 | 4
DN2300063 | Bộ làm sạch đầu băng / Primary Belt Cleaner | Bộ/Set | Primary belt cleaner B1200 | 4
DN2300063 | Lợi trái / Left bucket teeth adapter | Cái/Pcs | MĐĐ-Gau-01 | 16
DN2300063 | Lợi phải / Right bucket teeth adapter | Cái/Pcs | MĐĐ-Gau-02 | 16
DN2300063 | Lợi đáy / Bottom bucket teeth adapter | Cái/Pcs | MĐĐ-Gau-03 | 16
DN2300063 | Thanh sàng / Screen bar | Cái/Pcs | MNĐV - S02 - 04 | 200
DN2300063 | Vách nghiền / Impact plate | Cái/Pcs | H1-3 | 3
DN2300063 | Vách nghiền / Impact plate | Cái/Pcs | H2-9 | 9
DN2300063 | Vách nghiền / Impact plate | Cái/Pcs | H3-12 | 12
DN2300063 | Búa nghiền thứ cấp đá vôi / Crusher hammer | Bộ/Set | BĐV-001 | 60
DN2300063 | Giá đỡ con lăn / Stationary roller bracket | Cái/Pcs | 142x68 | 50
DN2300063 | Hộp giảm tốc + Moto / Gearbox + Motor | Cái/Pcs | XWD5-29-Y4 | 2
DN2300079 | Lốp chắn đá / Ring-Stone register | Cái/Pcs | 81N5-50061 | 4
DN2300077 | Lọc dầu thủy lực / Hydraulic oil filter | Cái/Pcs | 60308000001 | 12
DN2300077 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | 896H-1AH-C M72, Coil: 12VDC, 50A/14VDC | 5
DN2300077 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | 896H-1CH-C, Coil: 12VDC, 50A/30A 14VDC | 5
DN2300077 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | JD195A, DC12V, 30/40A | 5
DN2300077 | Bộ gioăng phớt thủy lực / Hydraulic seal kit | Bộ/Set | 35x45x7-FPM, D46x3.5-FKM | 8
DN2300080 | Lọc gió / Air filter | Cái/Pcs | 004903002A1020000 | 8
DN2300080 | Lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | 004903049A6620000 | 8
DN2300080 | Lọc dầu thủy lực / Hydraulic oil filter | Cái/Pcs | 004903060A0210001 | 8
DN2300080 | Lọc nước / Oil/Water separator filter | Cái/Pcs | 4058965WF2076 | 8
DN2300080 | Lọc nhiên liệu / Fuel filter | Cái/Pcs | 3315843FS1212 | 8
DN2300078 | Lọc nhớt xúc đào Doosan DX210WA (Oil filter) | cái | C5704 | 5
DN2300078 | Lọc dầu diesel (Lọc tinh) / Diesel Oil filter (Secondary filter) | Cái/Pcs | JS-1081 | 5
DN2300078 | Lọc gió xúc đào Doosan DX210WA (Air filter) | Bộ | JS-3029 | 5
DN2300079 | Lọc gió / Air filter | Bộ/Set | JS-3020AB | 4
DN2300082 | Lọc gió / Air filter | Cái/Pcs | 286409139904 | 4
DN2300082 | Lọc nhiên liệu / Fuel filter | Cái/Pcs | 7111296 | 4
DN2300082 | Lọc nhớt / Oil filter | Cái/Pcs | 279018130106 | 4
DN2300078 | Vòng bi chữ thập / Universal joint spider assembly | Cái/Pcs | Ø38x105 | 2
DN2300082 | La zăng / Wheel rim | Cái/Pcs | 14x7'' | 1
DN2300081 | Lốc điều hòa / Compressor | Cái/Pcs | 508, puly 8 rãnh | 1
DN2300080 | Rơ le / Relay | Cái/Pcs | 3050692 (JD23) | 3
DN2300078 | Vành chèn cơ khí / Mechanical seal | Cái/Pcs | THS 16.00-36.45Q | 2
DN2300078 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | WIR252555127 | 1
DN2300078 | Lọc nhiên liệu thô / Fuel coare filter | Cái/Pcs | 400508-00084 | 5
DN2300078 | Lọc dầu hồi thủy lực / Return hydraulic oil filter | Cái/Pcs | ST30805 | 3
DN2300082 | Lá côn / Clutch disk | Cái/Pcs | 272425200147 | 1
DN2300078 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | JP12049A | 5
DN2300078 | Lá côn / Clutch disc | Cái/Pcs | Ø235x155, 8 chấu | 28
DN2300078 | Lá thép / Steel disc | Cái/Pcs | Ø235x144, 36 răng | 28
DN2300078 | Phớt chắn dầu / Oil seal | Cái/Pcs | AS 80x110x11, FPM | 4
DN2300063 | Trục răng / Teeth splined shaft | Cái/Pcs | L=530, Ø33.7-16 teeth | 3
DN2300057 | Nút tai chống ồn / Earplugs | Cái/Pcs |  | 500
DN2300057 | Găng tay cách điện trung áp | Đôi | 22kv | 15
DN2300057 | Mặt nạ hàn đội đầu / Welding helmet | Cái/Pcs | KT mắt kính: 4.25″x 2″ (11 x 5 cm), 2 lớp mắt kính | 18
DN2300057 | Mặt nạ hàn cầm tay / Handhled welding face mask | Cái/Pcs | KT mắt kính: 4.25″x 2″ (11 x 5 cm), 2 lớp mắt kính | 25
DN2300057 | Tạp dề cao su / Rubber apron | Cái/Pcs |  | 9
DN2300057 | Giầy bảo hộ / Steel toe safety shoes | Đôi/Pair | Chất liệu da bò; đế PU chống tĩnh điện, chống trơn trượt, chống dầu; có lớp lót giữa chống đinh bằng thép, kevlar hoặc vật liệu có tính năng tuơng tự; mũi thép có mức chịu va chạm 200J; | 380
DN2300057 | Tạp dề da / Leather apron | Cái/Pcs | Cỡ trung, Chịu nhiệt, dầu mỡ, nước | 15
DN2300057 | Xà phòng bột / Powder soap | Kg |  | 2400
DN2300057 | Ủng cao su / Rubber boots | Đôi/Pair | SS106 MĐ | 216
DN2300057 | Khăn mặt / Cotton face towel | Cái/Pcs | Chất liệu 100% cotton; mềm mại, thấm nước tốt; KT 30x50cm | 3700
DN2300057 | Vành mũ bảo hộ / Hard hat sun shield | Cái/Pcs |  | 230
DN2300057 | Quần áo hàn / Welder suit | Bộ/Set | Vải Jean/Kaki hoặc vải pangrim dày dặn; chống nhiệt, chống tia hồ quang điện | 15
DN2300057 | Dây đai an toàn / Safety belt | Cái/Pcs | Toàn thân; 02 móc | 10
DN2300057 | Bộ quần áo chống hóa chất / Chemical resistant suit | Bộ/Set | Chống thấm với HCl 31%, NaOH 31% | 8
DN2300057 | Găng tay chống tĩnh điện / Antistatic gloves | Đôi/Pair | Chất liệu: sợi cacbon, dệt kim tĩnh điện, lòng bàn tay phủ carbon PU | 500
DN2300057 | Áo choàng cho đầu bếp / Chief uniform | Cái/Pcs | Chất liệu: Kaki 65% cotton, 35% Polyeste | 12
DN2300057 | Quần áo cao su lội nước / Rubber wader | Bộ/Set | Chất liệu vải tráng cao su, ( quần áo liền ủng) | 10
DN2300057 | Bộ quần, áo bảo hộ lao động / Safety clothings | Bộ/Set | Vải Pangrim 2702 60% Cotton+40% Polyester, vạch phản quan và thêu Logo trước ngực và sau lưng; quần có túi hộp | 740
DN2300057 | Áo bảo hộ lao động mùa đông / Winter safety jacket | Cái/Pcs | Vải gió gân, lót nỉ dày, thêu Logo trước ngực | 384
DN2300057 | Bộ quần áo mưa / Rain suit | Bộ/Set | K4 (2 lớp vải: Lớp ngoài là vải nilon tráng nhựa PVC dày 0.22mm, 210 sợi/cm, bên trong có một lớp vải lót để giữ ấm) | 360
DN2300057 | Ủng cao su chống hoá chất / Chemical resistant rubber boots | Đôi/Pair | Mã UCS-VN-02, chất liệu: cao su tổng hợp, chống hóa chất, axit, chịu nước | 26
DN2300057 | Kính an toàn / Safety glasses | Cái/Pcs | Chất liệu: Polycarbonate; gọng kính bằng polyester-elastomer | 360
DN2300057 | Mặt nạ cắt mài / Safety full face shields | Cái/Pcs | Vật liệu: Kính bằng polycarbonate trong suốt, chống va đập, chịu nhiệt tốt, phần khung bằng ABS chống va đập; Loại đội mũ bảo hộ | 20
DN2300057 | Tạp dề da / Leather apron | Cái/Pcs | Chất liệu: Da tổng hợp, dài >140cm, rộng 85cm | 5
DN2300067 | Bộ lọc đầu dò / Probe Filter | Cái/Pcs | Lọc hạt: > 1um,đầu vào PN 20, phi 21, dài 150mm vật liệu: hợp kim với niken | 10
DN2300067 | Bơm nhu động / Peristaltic pump | Cái/Pcs | Model: 20252736, Điện áp: AC220V/50Hz, Tốc độ: 10 rpm, Công suất hút: ≥ 0.2L/h, Đường ống kết nối ngoài: 3.2 ống hoặc OD6/4MM, dây nguồn kết nối: 1.5mm2, nhãn hiệu: Thomas | 6
DN2300067 | Chuột máy tính / Computer mouse | Cái/PCs | Model: MS116 | 10
DN2300067 | Bộ cách ly thông minh / Intelligent Isolator | Cái/Pcs | Model: NPGL-C11111DFK, In: 4-20mA, Out: 4-20mA, Load: 0~500Ω, Power supply: 18~32V DC | 12
DN2300067 | Bơm mẫu / Sample pump | Cái/Pcs | Model: Pump Biller P1.1, Capacity: 6~9L/phút; Pressure: 60-100KPa; Power supply: AC220V, 50Hz; | 5
DN2300067 | Máy làm lạnh / Chiller | Bộ/Set | Model:CGC-03B; công suất giải nhiệt 25 độ C: 320J; nhiệt độ làm việc:-5~45 độ C; cấp chính xác: +/- 1 độ C; điện áp: 220V/50Hz; KT: 390x300x400mm | 1
DN2300067 | Máy thổi bụi / Blower | Cái/Pcs | Loại: LG 2068A, 1 pha, 2P, Công suất: 0.4 kw; Điện áp: 1Pha/220V/50Hz; Lưu lượng: 1.33m3/min; Cột áp: 1.1kpa | 4
DN2300067 | Bàn phím vận hành / Operation Keyboard | Cái/Pcs | Keyboard KB216; connection cable: Standard USB | 10
DN2300067 | Bộ giám sát nhiệt độ / Temperature monitor | Cái/Pcs | Type: NPTJ-216FK, Dimensions: 185x68x30mm | 8
DN2300067 | Rơ le bán dẫn / Solid state relay | Cái/Pcs | Model: ELS4825; input: 4~32VDC; output: 530VAC, 25A | 8
DN2300067 | Mô đun nguồn / Power Module | Cái/Pcs | Model no: L290EM-01, P/N: HYV3H | 10
DN2300067 | Đầu nối / Connector | Cái/Pcs | Jack BNC F5, loại lò xo vặn vít, dùng cho cáp đồng trục RG59 | 50