## KHMH T7-2023
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 07/2023 (từ ngày 13 ÷ 19/02/2023)
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2300125 | Xẻng vuông / Square shovel | Cái/Pcs |  | 40
DN2300155 | Xông lấy mẫu có tay cầm | Cái | Dài 3,5m đường kính dưới 60mm đường kính trên 75mm, dày 1.2mm inox | 5
DN2300155 | Máy tính bảng / Tablet computer | Cái/Pcs | iPad Mini 6 8.3" Wifi 5G 256GB | 3
DN2300155 | Xà beng / Crowba | Cái/Pcs | AK 9659 | 2
DN2300128 | Dầu bypass / Bypass Oil | Kg | QUINTOLUBRIC 888-46 | 540
DN2300122 | Phễu phun / Injector | Cái/Pcs | Injector-Axit-01 | 1
DN2300122 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø76x253x6006-2x20, nhựa Pu | 8
DN2300122 | Tấm lót / Liner | Cái/Pcs | B1200725x930x12, Xar 500 | 6
DN2300122 | Con lăn / Idler | Cái/Pcs | Ø133x465-6306-2/18-2xØ13 | 6
DN2300122 | Con lăn băng tải số 4 / Idler | Cái/Pcs | Ø133x530-6205-2/18 | 11
DN2300122 | Con lăn đường hồi băng tải số 4 / Idler | Cái/Pcs | Ø133x1600-6205-2/18 | 6
DN2300122 | Con lăn giảm chấn / Impact idler | Cái/Pcs | Ø89/60x315x6205-2/14 | 6
DN2300122 | Con lăn băng tải ống 1,2,3 / Idler | Cái/Pcs | Ø89x126-2/14 | 25
DN2300122 | Hộp giảm tốc + Moto / Gearbox + Motor | Cái/Pcs | XWD5-29-Y4 | 1
DN2300120 | Khóa giàn giáo -khóa tĩnh / Scaffolding lock-static lock | Bộ/Set | Ø48x2.5(mm) | 95
DN2300120 | Khóa giàn giáo -khóa xoay / Scaffolding lock - rotation lock | Bộ/Set | Ø48x2.5(mm) | 55
DN2300128 | Mỡ bôi trơn / Grease | Kg | Castrol Spheerol EPL2 | 2700
DN2300128 | Mỡ bôi trơn / Grease | Kg | Castrol Spheerol EPL3 | 100
DN2300128 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | X32 | 3344
DN2300128 | Dầu thủy lực / Hydraulic oil | L | Perfecto X46 | 4180
DN2300122 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | DN50: DIN PN10: Áp suất làm việc:10bar, nhiệt độ làm việc:0 – 100 độ C, vật liệu SUS316 ( 4 lỗ kết nối) | 1
DN2300122 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | DN80: DIN PN10: Áp suất làm việc:10bar, nhiệt độ làm việc:26 – 100 độ C, vật liệu SUS316L ( 4 lỗ kết nối) | 4
DN2300121 | Khớp nối thủy lực / Hydraulic coupling | Bộ/Set | YOTC 1150B | 1
DN2300129 | Tết chì / Graphite packing | Cái/Pcs | Graphite ring gasket Ø32xØ19x5, Tmax:550 C, Pmax: 20Mpa. | 144
DN2300129 | Phớt chèn cơ khí / Mechanical seal | Cái/Pcs | HV108- 35 | 4
DN2300121 | Bộ bảo dưỡng máy nén khí G160 / Maintenance kit | Bộ/Set | 2901990033 | 1
DN2300121 | Van điều chỉnh ( Regul.valve) | Cái | 1621 0399 00 | 1
DN2300121 | Phin lọc dầu / Oil filter | Cái/Pcs | 1621737890 | 6
DN2300121 | Lọc gió máy nén khí vận chuyển / Air filter for carrier air compressor | Cái/Pcs | Air filter: 1630040699 | 3
DN2300133 | Sứ cách điện trục / Shaft insulators | Cái/Pcs | DR: F4A.1A/ No14 (f4.18) | 3
DN2300133 | Contactor | Cái | 3P CONT 80A AC3 37KW 1NO 1NC 110VAC COIL | 1
DN2300133 | Rơle trung gian / Mediate relay | Cái/Pcs | 3A,4C/O, without LED, 120VAC | 15
DN2300133 | Bản mạch điện tử / Electronic circuit board | Cái/Pcs | 1VCR017053G0006 | 1
DN2300133 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | G-200A/380 | 1
DN2300133 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | NP2 ED33 2NO | 2
DN2300133 | Bộ đánh lửa vòi dầu / Oil duct Ignitor | Bộ/Set | XDH-20C, input 230VAC, output 2500VDC | 1
DN2300133 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | 220VAC, 12x12cm | 1
DN2300133 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 10
DN2300133 | Bóng điện compact / Compact light bulb | Cái/Pcs | 20w UT4 ( đui xoáy) | 2
DN2300133 | Dây curoa / Belt | Sợi/Rope | SPB 3550 LW | 2
DN2300133 | Dây curoa / Belt | Sợi/Rope | SPA925LW10 | 2
DN2300133 | Dây curoa / Belt | Sợi/Rope | 3V-265 | 1
DN2300131 | Bộ truyền động / Actuator | Bộ/Set | IQ18 F10 B4 144RPM/380/3/50 (-30 +70 °C) + IW5 288:1 Wiring diagram:100B0000 | 2
DN2300130 | Bơm số / Transmission pump | Cái/Pcs | LGCBG070, P=1,5MPa, F=120L/Min, V=2200r/min | 1
DN2300130 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6012 | 1
DN2300130 | Tổng phanh / Master cylinder | Cái/Pcs | 60300000541 | 1
DN2300129 | Vòi bơm mỡ mềm / Grease soft spout | Cái/Pcs | Đầu ren 1/4" L=250mm | 20
DN2300129 | Vòi bơm mỡ cứng / Grease hard spout | Cái/Pcs | Đầu ren 1/4" L=150mm | 20
DN2300129 | Kính cường lực / Tempered glass | Cái/Pcs | Ø125x6x10 mm | 40
DN2300129 | Gioăng cao su chịu dầu / Oil-resistance o-ring | Cái/Pcs | 56x3.5mm | 10
DN2300129 | Gioăng cao su chịu dầu / Oil-resistance o-ring | Cái/Pcs | 102x5mm | 10
DN2300129 | Acetone | Kg |  | 800
DN2300129 | Tấm nhựa / Plastic plates | Cái/Pcs | Teflon; 1000x1000x10mm | 3
DN2300129 | Bột than chì graphite / Graphite Powder | Kg | Graphite (C≥90%) dạng bột | 10
DN2300129 | Dây tết chèn chì / Graphite packing | Kg | 8x8mm,Graphite lõi thép, T=650˚C, P=450 bar | 20
DN2300133 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | NU1034M1.C3 | 1
DN2300133 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6206-ZZ | 4
DN2300133 | Tiếp điểm phụ / Auxiliary contact block | Cái/Pcs | 2NC+2NO | 1
DN2300133 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6208-2Z | 1
DN2300121 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6018/C3 | 1
DN2300129 | Bánh xe đặc / Solid wheel | Cái/Pcs | Ø200 | 40
DN2300129 | Gioăng cao su chịu dầu / Oil resistance rubber seal | Cái/Pcs | Đường kính trong 100mm, chiều dầy gioăng 4mm, P=1Mpa | 10
DN2300129 | Cao su giảm chấn / Rubber damper | Cái/Pcs | GR-90; 100x200x34mm (10 cánh) | 5
DN2300129 | Tết chì / Graphite packing | Cái/Pcs | Graphite ring gasket Ø38xØ22x10, Tmax:550 C, Pmax: 20Mpa | 30
DN2300134 | Dịch vụ thuê ngoài cân kim phun dầu cho xe ô tô tải chở mẫu than / Outsourcing service for adjustment fuel injector of truck which is used to transport coal sample | Cái/Pcs | G00302A | 4
DN2300134 | Dịch vụ thuê ngoài cân bơm cao áp cho xe ô tô tải chở mẫu than / Outsourcing service for adjustment high pressure pump of truck which is used to transport coal sample | Cái/Pcs | 00279007100125 | 1
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 226-239/30W4 | 30
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 295-320/30 W4 | 10
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 320-345/30 W4 | 10
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø12x100x160 | 10
DN2300135 | Cồn ( ETHANOL ) | lít | C2H5OH 99,5%, AR, 500ml/chai | 20
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | Inox Ø38 TGCN-2303 | 50
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | Ø14 | 100
DN2300135 | Ống khí nén / Air hose | M | TUBE,PU: OD16 | 200
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø8x160mm | 20
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø6x110mm | 20
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | Inox Ø59-Ø82 TGCN-2303 | 50
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø12x350mm | 10
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø14x350mm | 10
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø16x350mm | 10
DN2300138 | Van tay cánh lật / Manual round damper | Cái/Pcs | Manual round damper Ø510x180mm, DWG.NO 541-3902-3-0 ( gồm cả mặt bích rời kết nối với ống) | 6
DN2300138 | Van điện cánh lật / Electric circular damper | Cái/Pcs | Electric circular damper Ø610x180mm, DWG.NO 541-3902-4-0 ( gồm cả mặt bích rời kết nối với ống) | 8
DN2300138 | Van khí nén cánh lật / Pneumatic circula damper | Cái/Pcs | Pneumatic circula damper Ø800x260mm, DWG.NO 541-3902-5-0 ( gồm cả mặt bích rời kết nối với ống) | 3
DN2300138 | Van khí nén cánh lật / Pneumatic circula damper | Cái/Pcs | Pneumatic circula damper Ø1550x300mm, DWG.NO 541-3902-1-0 ( gồm cả mặt bích rời kết nối với ống) | 2
DN2300141 | Búa nghiền thứ cấp đá vôi / Crusher hammer | Bộ/Set | BĐV-001 | 72
DN2300144 | Biến tần / Inverter | Cái/Pcs | ACS355-03E-05A6-4 | 1
DN2300144 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 8
DN2300144 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6213/2Z | 1
DN2300144 | Đèn ốp trần led / Light-emitting-diode downlight | Cái/Pcs | CL200EC RD 20w HV02, 390x68 | 2
DN2300144 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | NP2 ED33 2NO | 1
DN2300144 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 52
DN2300144 | Bóng điện compact / Compact light bulb | Cái/Pcs | 20w UT4 ( đui xoáy) | 1
DN2300144 | Bóng đèn cao áp Metal Halide Philip | Cái | HPI-T 250w/645 | 1
DN2300142 | Van dầu điều tiết / Electro-Hydraulic Servo Valve | Bộ/Set | Model: 072-1202-10 | 4
DN2300142 | Van điện từ / Solenoid valve | Bộ/Set | 0000000.9150; 400V; 50Hz; 17W | 3
DN2300142 | Van điện từ / Solenoid valve | Cái/Pcs | 1624641053 | 10
DN2300144 | Bóng đèn cảnh báo không lưu / Aircraft warning light | Cái/Pcs | Nháy chớp sáng trắng | 4
DN2300144 | Chấn lưu / Ballast | Cái/Pcs | BSN 150L-300 | 1
DN2300144 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | Deep groove ball bearing: 6210 2Z/C3 | 1
DN2300148 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 100
DN2300148 | Đèn ốp trần led / Light-emitting-diode downlight | Cái/Pcs | CL200EC RD 20w HV02, 390x68 | 10
DN2300149 | Bộ đánh lửa vòi dầu / Oil duct Ignitor | Bộ/Set | XDH-20C, input 230VAC, output 2500VDC | 1
DN2300149 | Bo mạch / Board | Cái/Pcs | DB3A REV2.2 | 1
DN2300149 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | G112A/230 | 1
DN2300148 | Bộ lưu điện / UPS | Cái/Pcs | APC SUA1000UXI 1000VA | 4
DN2300149 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | 220VAC, 12x12cm | 1
DN2300149 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 6
DN2300148 | Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High Pressure Lamp Ballast | Cái/Pcs | BHL-250L200 (250W) | 30
DN2300147 | Búa nghiền sơ cấp đá vôi / Crusher hammer | Bộ/Set | BĐV-002 | 8
DN2300147 | Con lăn tách, đè băng tải / Idler | Cái/Pcs | Ø60x260-6204-1/Threadrod Ø20x100 | 6
DN2300149 | Đèn pin đội đầu / Headlamp | Cái/Pcs | Sử dụng Pin sạc, chiếu sáng được nhiều giờ liên tục. | 11
DN2300148 | Sơn tẩm cách điện / Insulating varnish | Kg | T-239CH | 32
DN2300132 | Van tay vặn / Handwheel valve | Bộ/Set | SH-6NBW12/12-G: 413Bar, 33 độ C, DN6 F316H, 606P02837 | 50
DN2300132 | Bơm khí / Air Pump | Cái/Pcs | Model: No M022 25. 0BMCC1D1. 5A, input power 1.5kw, output, RPM 282, OLL 6E, ratio 5.3, Ex 008, oder: ( cả động cơ) radicon | 1
DN2300132 | Van bướm / Butterfly valve | Bộ/Set | D41X-10Q- DN800 PN10, kết nối kiểu mặt bích (24 lỗ), môi trường làm việc nước biển, nhiệt độ nước từ 0~100ºC, thân gang dẻo, đĩa thép không rỉ Duplex, lớp lót NBR, kèm cơ cấu chấp hàng Auma SA10.2/AC01.2/GS125.3(208:1)-F25 | 2
DN2300132 | Van bướm / Butterfly valve | Bộ/Set | D41X-10Q DN1000 PN10, kết nối kiểu mặt bích (28 lỗ), môi trường làm việc nước biển, nhiệt độ nước từ 0~100 độ C, thân gang dẻo, đĩa thép không rỉ Duplex, lớp lót NBR, kèm cơ cấu chấp hành Auma SA10.2/AC01.2/GS200.3(434:1)-F35 | 1
DN2300132 | Thân van bướm / Butterfly valve body | Cái/Pcs | Kiểu điều khiển điện: DN150, vâtl liệu thân van, cánh thép không rỉ 316L, áp lực làm việc PN16, kiểu lắp mặt bích 8 lỗ: TC JIS, môi chất nước biển, nhiệt độ nước từ -50 độ C, kiểu kết nối động cơ rãnh chữ thập KT rãnh 13x13mm, ID33, OD54mm ( không có động cơ điện) | 7
DN2300132 | Van bướm điều khiển điện ( FW) | Cái | DN 50, 150NB | 3
DN2300157 | Hộp nối cáp ngầm trung thế quấn băng đổ keo / Inline resin splice kit | Bộ/Set | Loại từ 6-24kV, KEO RESIN,3pha, dây cáp 25-50mm2 | 2
DN2300132 | Bơm hóa chất / Chemical pump | Bộ/Set | Type: MBH101-8MPFMEM4SEST11NN22, Capacity 47 L/H, order No CK6H160918, SN CK6H160918-14-003, 240bar | 1
DN2300132 | Van cân bằng / Balance valve | Bộ/Set | Model: SY24W-320P, lưu lượng lấy mẫu 0-2600ml/min, kích thước đường ống DN6mm, liên kết hàn, vật liệu 1Cr18Ni9Ti | 10
DN2300132 | Bơm định lượng / Metering pump | Bộ/Set | Model: MBH101-8MPFMEM4SEST11NN22, Capacity 47 L/H, Pressure: 240Bar, Oder No: CK6H160918, S.N CK6H160918-14-003 (MILTON ROY) Motor: Model: YSJ90LB4-7, HP 3.0, 2.2kw, 1400v/p | 1
DN2300132 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 63102Z/C3 | 12
DN2300132 | Bơm dầu bằng tay / Manual oil pupm | Cái/Pcs | TVB08, L1280mm | 4
DN2300132 | Cáp thép / Steel Cable | Sợi/Rope | D36, 6x36 FC, tết + ép cốt 2 đầu, L = 6M | 4
DN2300132 | Cáp thép / Steel Cable | Sợi/Rope | D26, 6x36 FC, tết + ép cốt 2 đầu, L = 5M | 4
DN2300132 | Cáp thép / Steel Cable | Sợi/Rope | D26, 6x36 FC, tết + ép cốt 2 đầu, L = 4M | 6
DN2300132 | Cáp thép / Steel Cable | Sợi/Rope | D22, 6x36 FC, tết + ép cốt 2 đầu, L = 4M | 6
DN2300132 | Cáp vải | Cái | tải trọng 4 tấn, L=6m | 6
DN2300132 | Cáp thép cẩu tết 2 đầu / Steel wire rope of ship unloader | Sợi/Rope | Phi 13.5 L=3m | 6
DN2300132 | Cáp thép cẩu tết 2 đầu / Steel wire rope of ship unloader | Sợi/Rope | Phi 15.5 L=3m | 8
DN2300132 | Bộ làm mát thứ cấp mẫu hơi nước cao áp | Bộ | SC-D8M12-320P, vật liệu 1Cr18Ni9Ti, nhiệt độ làm việc 650 độ C, Ống trao đổi D22x2,5mm, diện tích trao đổi 0,46 m2, P làm việc 32MPa | 3
DN2300132 | Xích truyền động kép / Dual drive chain | M | TC: ANSI/JIS, KANA100-2, P=31,75mm, W=19.05mm, D=19.05mm, d=9.54mm, L1=76mm, L2=78.95mm, L=80.85mm, T=4mm, H=28.9mm, C=35.8mm, bèn kéo: 225,6KN, trọng tải: 38.25KN, khối lượng 7.62kg/m | 18.3
DN2300160 | Kim phun dầu / Fuel injector | Cái/Pcs | 150118-00079 | 5
DN2300159 | Sơn chống nước biển / Salt water resistant paint | L | Màu xanh | 15
DN2300161 | Dịch vụ sửa chữa nắp máy lọc dầu chân không / Repair service of vacuum oil filter cover | Cái/Pcs | Kích thước, mặt phẳng lắp ghép OD700xID550mm, vật liệu thép C45 | 1
DN2300162 | Đĩa van / Valve disc | Cái/Pcs | WGC47-350-AM12-F1-0-1: SIZE 350 | 2
DN2300162 | Bộ bảo trì / Packing | Bộ/Set | WGC47-350-AM12-F1-0-1 SIZE 350 | 3
DN2300162 | Bu lông / Bolt | Bộ/Set | WGC47-350-AM12-F1-0-1 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Van Bypass / By pass valve | Cái/Pcs | WGC47-350-AM12-F1-0-1 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Van cân bằng / Balance valve | Cái/Pcs | WGC47-350-AM12-F1-0-1 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Van cầu / Glove valve | Cái/Pcs | FG18-25-AM02-1 SIZE 25 | 2
DN2300162 | Van cân bằng / Balance valve | Cái/Pcs | WGC44-350-V2-000-1 SIZE 15 | 2
DN2300162 | Đĩa van dưới / Lower seat | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 1
DN2300162 | Đai ốc đĩa / Disc nut | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Đĩa trung tâm / Disc center | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 1
DN2300162 | Bu lông / Bolt | Bộ/Set | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Đĩa trên / Upper seat | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Van Bypass / Bypass valve | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Vòng đệm / Seal ring | Cái/Pcs | WGC47-350-AM12-F1-0-1 SIZE 350 | 4
DN2300162 | Vòng đệm / Seal ring | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Đệm ngăn / Spacer ring | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Bộ bảo trì / Packing | Bộ/Set | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Vòng hãm / Ring retainer | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Đệm hãm / Retainer | Cái/Pcs | 3GC44-350-AM25-E1-4 SIZE 350 | 2
DN2300162 | Vòng đệm / Seal ring | Cái/Pcs | Seal ring Part No.6, Material. Soft Graphite + SST (Valve Class2500, DN300, HE HARBIN POWER PLAN VALVE, DWG No 2376.0019 | 4
DN2300162 | Vòng đệm / Seal ring | Cái/Pcs | Seal ring Part No.29, Material. Soft Graphite D68/48, H10mm (Valve Class2500, DN300, HE HARBIN POWER PLAN VALVE, DWG No 2376.0019 | 4
DN2300162 | Vòng đệm / Seal ring | Cái/Pcs | Seal ring Part No.30, Material. Soft Graphite D68/48, H10mm (Valve Class2500, DN300, HE HARBIN POWER PLAN VALVE, DWG No 2376.0019 | 4
DN2300163 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Bộ/Set | M8370C | 2
DN2300163 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Cái/Pcs | M8370-24 | 2
DN2300164 | Đồng hồ đo áp suất / Pressure Gauge | Cái/Pcs | GP46-10-02ML5-X201 | 2
DN2300164 | Cảm biến đo độ rung | Bộ | PR9268/202-100 | 1
DN2300164 | Bộ mã hóa vòng quay / Encoder | Cái/Pcs | PVM78E-011DRR0BN-1213 | 1
DN2300126 | Dịch vụ kiểm tra phát nhiệt hồng ngoại và phóng điện vầng quang sân trạm 500kV / Service of infrared test and corona test at 500kV switchyard | Lần/Times |  | 1
DN2300150 | Thiết bị kiểm tra rò rỉ bằng siêu âm / Ultrasonic leak detection Kit | Cái/Pcs | UP100KT Ultraprobe 100 | 1
DN2300153 | Mô đun truyền thông / Communication Module | Cái/Pcs | Model: Epro MMS6823R; U=24VDC; In=500mA max; 13 channels | 2
DN2300153 | Tấm đế cho mô đun bảo vệ vượt tốc / Backplane for Overspeed Protection Module | Cái/Pcs | Model: A6371/10 Rev 0.3; A6371 Overspeed Protection Backplane Nominal supply voltage: +24VDC; Power consumption: < 30W | 1
DN2300153 | Mô đun giám sát độ rung trục / Shaft Vibration Monitoring Module | Cái/Pcs | Model: Epro A6110, Dual-channel Shaft RelativeVibration Monitor | 2
DN2300153 | Mô đun giám sát độ rung vỏ / Case Vibration Monitoring Module | Cái/Pcs | Model: Epro A6120, Case Seismic Vibration Monitor | 5
DN2300153 | Mô đun giám sát chênh giãn nở và di trục / Shaft Thrust & Differential Expansion Monitoring Module | Cái/Pcs | Model: Epro A6210, Dual-channel Thrust, Differential Expansion, and Rod Drop Monitor | 1
DN2300153 | Mô đun giám sát lệch tâm trục / Shaft Eccentricity Monitoring Module | Cái/Pcs | Model: Epro A6220, Dual-channel Eccentricity Vibration Monitor | 1
DN2300153 | Mô đun giám sát tốc độ / Speed Monitoring Module | Cái/Pcs | Model: Epro A6312, Dual-channel Speed and Key Monitor | 1
DN2300153 | Mô đun bảo vệ vượt tốc / Overspeed Protection Module | Cái/Pcs | Model: Epro A6370D, Overspeed Protection Module, 1 Channel Overspeed Protection Card, Display, Configurable (USB) | 1
DN2300153 | Mô đun giám sát giãn nở vỏ / Case Expansion Monitoring Module | Cái/Pcs | Model: DEA/DF9032, Case Expansion Monitor, Range: 0~50mm | 1
DN2300153 | Bộ chuyển đổi cáp quang băng hình âm thanh / Audio video fiber optic converter | Cái/Pcs | Model: HL-HDMI-1USB-3G-20R, Power: DC12V-1A, Fiber connector: FC, Distance: 0~20KM, W:850nm/1310nm/1550nm | 5
DN2300153 | Rơle thời gian / Timer Relay | Cái/Pcs | Omron DH48S-S(H5CN) | 4
DN2300151 | Dịch vụ sửa chữa thang máy lò hơi / Repair service for boiler elevator | Cái/Pcs |  | 1
DN2300165 | Bộ lọc sơ cấp / Primary filter | Cái/Pcs | 0705120 | 1
DN2300165 | Bộ lọc phân ly / Separation filter | Cái/Pcs | 0704120 | 3
DN2300165 | Lọc tinh / Fineness filter | Cái/Pcs | 0708230 | 3
DN2300165 | Lọc kết hợp / Coalescing filter | Cái/Pcs | 0704110 | 6
DN2300165 | Lọc bảo vệ / Protection filter | Cái/Pcs | 0708240 | 3