## Sheet
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 10/2023 (từ ngày 05 ÷ 12/03/2023)
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2300164 | Đồng hồ đo áp suất / Pressure Gauge | Cái/Pcs | GP46-10-02ML5-X201 | 2
DN2300164 | Cảm biến đo độ rung | Bộ | PR9268/202-100 | 1
DN2300164 | Bộ mã hóa vòng quay / Encoder | Cái/Pcs | PVM78E-011DRR0BN-1213 | 1
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 226-239/30W4 | 30
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 295-320/30 W4 | 10
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | GBSM 320-345/30 W4 | 10
DN2300166 | Contactor | Cái | Contactor 3P 25A NC 36VAC | 2
DN2300166 | Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant control | Cái/Pcs | HY-1026SBBB | 1
DN2300166 | Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure lamp | Cái/Pcs | FCD-G400 220V- 240V | 9
DN2300166 | Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb | Cái/Pcs | Son-T250W | 5
DN2300166 | Công tắc chuyển mạch / Selector switch | Cái/Pcs | NP2 ED33 2NO | 2
DN2300166 | Tụ điện / Capacitor | Cái/Pcs | 55 µF | 1
DN2300166 | Biến áp / Transformer | Cái/Pcs | 380V ra 36V-25VA | 2
DN2300166 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 28
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø12x100x160 | 10
DN2300135 | Cồn ( ETHANOL ) | lít | C2H5OH 99,5%, AR, 500ml/chai | 20
DN2300135 | Dây hàn / Welding wire | M | Vỏ cao su mềm, loại dây 25mm2, 220V. CADI-SUN | 200
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | Inox Ø38 TGCN-2303 | 50
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | Ø14 | 100
DN2300135 | Ống khí nén / Air hose | M | TUBE,PU: OD16 | 200
DN2300135 | Sơn lót epoxy / Epoxy coating primer | Kg | INTERSEAL 670HS. Mã 154, màu xám, độ phủ sơn 6.56 m2/litre at 125 microns, đóng gói 20L(17A+3B), dung môi pha: international GTA822, lớp trước: intercure 200, interzinc 315 | 100
DN2300166 | Vòng bi / Bearing | Cái/Pcs | 6206-ZZ | 1
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø8x160mm | 20
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø6x110mm | 20
DN2300135 | Đai siết cổ dê / Hose clamp | Cái/Pcs | Inox Ø59-Ø82 TGCN-2303 | 50
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø12x350mm | 10
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø14x350mm | 10
DN2300135 | Mũi khoan bê tông / Concrete drill | Cái/Pcs | Ø16x350mm | 10
DN2300167 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 10
DN2300168 | Gas | Bình/Bottle | 12kg | 10
DN2300168 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 100
DN2300167 | Khí Ôxy / Oxygen | Chai/Bottle |  | 100
DN2300167 | Khí Argon / Argon | Chai/Bottle | 40L-150Bar | 5
DN2300168 | Khí Argon / Argon | Chai/Bottle | 40L-150Bar | 10
DN2300172 | Ống thép / Steel tube | Cái/Pcs | Inox 304, D60x3300x4mm | 8
DN2300172 | Ống | m | Φ20×2.5 0Cr18Ni9 | 30
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø30, C45 | 30
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø50, C45 | 18
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø40, C45 | 30
DN2300172 | Thép hình / Structural steel | M | I100x55x4,5x6000mm | 120
DN2300172 | Thép hình / Structural steel | M | U100x46x4,5x6000mm | 120
DN2300172 | Thép tròn / Steel round bar | M | Ø20mm, 60C2 | 18
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø100, 40Cr | 6
DN2300172 | Thép tấm / Steel plate | M2 | Inox 304, dày 3mm | 27
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø20, C45 | 24
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø80, C45 | 12
DN2300172 | Thép tròn đặc / Cast round steel | M | Ø100, C45 | 6
DN2300172 | Ống thép không gỉ / Anti-rust steel pipe | M | SUS316, DN800x10mm | 30
DN2300172 | Thép hình / Shape steel | M | U150x75x6.5x6000mm | 120
DN2300172 | Thép hình / Shape steel | M | U200x78x9x6000mm | 120
DN2300172 | Thép hình / Shape steel | M | I150x75x5x7x6000mm | 120
DN2300172 | Thép hình / Shape steel | M | I200x100x5.5x8x6000mm | 30
DN2300172 | Thép hình / Shape steel | M | I300x150x6.5x9x6000mm | 30
DN2300172 | Thép hình / Structural steel | M | U80x40x4x6000mm inox 304 | 60
DN2300172 | Thép tấm / Steel plate | M2 | SS400 6x1500x6000 mm | 36
DN2300172 | Thép tấm / Plate steel | M2 | SS400 (CT3) 10x1500x6000mm | 27
DN2300172 | Thép góc / Steel angle | M | V40x40x4x6000mm | 150
DN2300172 | Thép góc / Steel angle | M | V63x63x6x6m | 120
DN2300172 | Thép hình / Shape steel | M | U120x52x4,8x6000mm | 120
DN2300172 | Thép ống | mét | Phi 32x3 ( thép C20) | 30
DN2300172 | Thép tấm Inox / Stainless steel plate | M2 | 304, 10x1500x6000mm | 9
DN2300172 | Thép tấm / Steel plate | M2 | SUS 316L, KT: 12x1500x6000mm | 9
DN2300172 | Thép ống / Steel pipe | M | ØID1800mm, OD1816mm, ( độ dày 8mm,±0.2mm) thép không rỉ SUS316L | 30
DN2300172 | Thép tấm / Steel plate | M2 | Inox 304, dày 5x1550x3000mm | 27
DN2300165 | Bộ lọc sơ cấp / Primary filter | Cái/Pcs | 0705120 | 1
DN2300165 | Bộ lọc phân ly / Separation filter | Cái/Pcs | 0704120 | 3
DN2300165 | Lọc tinh / Fineness filter | Cái/Pcs | 0708230 | 3
DN2300165 | Lọc kết hợp / Coalescing filter | Cái/Pcs | 0704110 | 6
DN2300165 | Lọc bảo vệ / Protection filter | Cái/Pcs | 0708240 | 3
DN2300173 | Modun nguồn | Cái | Model PW482-50 No C3SL26042P Suply input 220-240Vac 50-60Hz 1,3 A Oput 5,1 VDC 7,8 A 24VDC 1,7 A | 3
DN2300175 | Mô đun nguồn DCS (DCS Power Module) | Cái | Model: PW482; Suffix: -50; PW482: Input Power Supply Module; -5: Standard type; 0: Basic type; Supply: 220~240VAC, 50/60Hz, 1.3A; Output: 5.01VDC, 7.8A & 24VDC, 1.7A | 1
DN2300173 | Mô đun nguồn DCS (DCS Power Module) | Cái | Model: PW482; Suffix: -50; PW482: Input Power Supply Module; -5: Standard type; 0: Basic type; Supply: 220~240VAC, 50/60Hz, 1.3A; Output: 5.01VDC, 7.8A & 24VDC, 1.7A | 1
DN2300169 | Mô đun đầu ra tương tự / Analog output module | Cái/Pcs | Model: AAI543; Suffix: -H50; AAI543: 4-20mA, 16 Channel, Isolated; -H: HART protocol; 5: No explosion protection; 0: Basic type | 1