## Tuần 12-2023
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 12/2023 (từ ngày 20 ÷ 26/03/2023)
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2300220 | Tủ sắt / Iron cabinet | Cái/Pcs | Kích thước: W915xD450xH1830, tủ gồm 09 khoang cánh mở, chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, trên mỗi cánh có 1 khóa locker, núm tay nắm và bảng tên, trong mỗi khoang phải có ngăn chia vị trí để giầy | 30
DN2300208 | Dịch vụ sửa chữa trạm 500kV / Repair service for 500Kv station | Lần/Time |  | 1
DN2300212 | Thiết bị tích hợp / Intergal device | Bộ/Set | FH-05-6000P | 2
DN2300212 | Cảm biến tốc độ / Speed sensor | Cái/Pcs | RBSS 7MH71342AB30 | 1
DN2300212 | Cảm biến rách băng / Belt tear detector | Cái/Pcs | NST-1400-35-4B | 1
DN2300212 | Cảm biến tốc độ / Speed sensor | Cái/Pcs | WS300 7MH71772AD100 | 2
DN2300212 | Bộ điều khiển và hiển thị cân / Weighing indicators & controllers | Bộ/Set | 6000 Indicator | 2
DN2300212 | Cảm biến mức / Level sensor | Bộ/Set | EFB-1220 | 3
DN2300212 | Cảm biến mức / Level sensor | Bộ/Set | BLR.MG-A/U-VK10-TS-L1050/M900/18 | 1
DN2300212 | Cảm biến độ dẫn / Conductivity sensor | Cái/Pcs | 2401B-01 | 4
DN2300212 | Đồng hồ độ dẫn / Conductivity meter | Cái/Pcs | 2402B | 2
DN2300212 | Cảm biến cân / Loadcell | Cái/Pcs | PBD-23900248 | 2
DN2300216 | Ống lót / Busher | Cái/Pcs | 80LXXA-26.4: OD225xID205, L375, vật liệu SUS316L | 10
DN2300216 | Ống lót / Busher | Cái/Pcs | 80LXXA-26.4: OD225xID205, L355, vật liệu SUS316L | 6
DN2300216 | Gioăng chỉ / Gasket | M | Ø12 | 50
DN2300206 | Axit Clohydric / Clohydric Acid | Kg | HCL ≥31%, màu vàng trong, không lẫn tạp chất | 60000
DN2300206 | Chất đông tụ PAC / Poly Alumimum Chloride coagulant | kg | Hàm lượng Al2O3 > 31%, bao 25kg | 5000
DN2300206 | Kiềm NaOH / Lye, Sodium hydroxyt | Kg | Nồng độ ≥ 31%, không lẫn tạp chất | 60000
DN2300206 | Ammonium hydroxide | KG | NH4OH 20-25% ( HC Công nghiệp ) | 5000