## KHMH
TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG
BẢNG TỔNG HỢP CẤP, MUA VẬT TƯ
Tuần 19 ÷ 28 năm 2023
Số đề nghị | Vật tư | Dvt | Quy cách | SL duyệt mua | Ngày cần hàng
DN2300342 | Máy in Laser màu / Color laser printer | Cái/Pcs | Canon image CLASS LBP623Cdw | 1
DN2300342 | Máy tính xách tay / Laptop | Cái/Pcs | Core i3-1315U ¦ 8GB ¦ 512GB ¦ Intel Iris Xe ¦ 15.6 inch FHD ¦ Win 11 | 4
DN2300353 | Máy tạo ô xy / Oxygen Generator | Cái/Pcs | 2,2 kW, công suất 45m3/h | 2
DN2300359 | Rọ bơm / Gabion pump | Cái/Pcs | Rọ đồng 114mm DN100 | 1
DN2300359 | Ống nhựa / Plastic Pipe | M | Nhựa PVC; Ø110, C2: dày 3.2mm | 8
DN2300359 | Cút góc / 90 degree Elbow | Cái/Pcs | Nhựa PVC; Ø110 | 3
DN2300359 | Cút / Elbow | Cái/Pcs | DN110 PVC, C2 chếch 45 độ | 1
DN2300359 | Măng sông ren ngoài / Outer threaded sleeve | Cái/Pcs | DN110 PVC, C2 | 1
DN2300320 | Điện thoại di động / Mobile phone | Cái/Pcs | Nokia 215 DS 4G | 1
DN2300320 | Cò bơm dầu tự động / Automatic petrol & diesel gun | Cái/Pcs | A120 | 1
DN2300254 | Mặt cầu van cân bằng / Balnce valve dome | Cái/Pcs | CBH- DN80, T=200C, P=7bar | 8
DN2300254 | Lọc Y / Filter Y | Cái/Pcs | Y- Trainer-150, A216WCB, P=3Mpa | 2
DN2300254 | Van bi ren tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | 100WOG 304- 1'' ,P:16bar, ren NTP | 10
DN2300254 | Van bi ren tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304;100WOG 304- 1/2''( DN15), PN25 | 10
DN2300254 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304-1000WOG; 3PC; 1/2'' (DN15) hai đầu hàn | 10
DN2300254 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304-1000WOG; 3PC; 3/4'' (DN20) hai đầu hàn | 10
DN2300254 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304-1000WOG; 3PC; 1'' (DN25) hai đầu hàn | 10
DN2300254 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304-1000WOG; 3PC; 1 1/4'' (DN32) hai đầu hàn | 10
DN2300283 | Cảm biến đo độ rung / Vibration sensor | Bộ/Set | PR9268/202-100 | 5
DN2300283 | Thiết bị đo vận tốc / Tachometer | Cái/Pcs | DF9011 | 2
DN2300283 | Cảm biến tiệm cận / Proximity sensor | Cái/Pcs | PR9376/010-011, 0~5000r/min | 2
DN2300283 | Cảm biến tốc độ / Speed sensor | Cái/Pcs | PR6423/014-040, 0~5000r/min | 3
DN2300283 | Cảm biến tốc độ / Speed sensor | Cái/Pcs | CS-1, 0~4000r/min | 3
DN2300283 | Cảm biến dịch chuyển dòng xoáy / Eddy Current Displacement Transducer Sensor | Cái/Pcs | PR6423/010-040 + CON021, 0~400μm | 4
DN2300283 | Cảm biến dịch chuyển dòng xoáy / Eddy Current Displacement Transducer Sensor | Cái/Pcs | PR6426/010-140+ CON021 | 2
DN2300283 | Cảm biến dịch chuyển dòng xoáy / Eddy Current Displacement Transducer Sensor | Cái/Pcs | PR6424/010-140 + CON021 | 2
DN2300283 | Cảm biến đo giãn nở / Expansion position sensor | Cái/Pcs | TD-2 | 2
DN2300283 | Cảm biến dịch chuyển dòng xoáy / Eddy Current Displacement Transducer Sensor | Cái/Pcs | PR6423/011-010+CON021 | 3
DN2300283 | Biến áp vi sai biến thiên tuyến tính / Linear variable differential transformer | Bộ/Set | DET250A, 0-250mm | 4
DN2300283 | Biến áp vi sai biến thiên tuyến tính / Linear variable differential transformer | Bộ/Set | DET200A, 0-200mm | 2
DN2300302 | Lọc dầu (Duplex filters) / Oil filter (Duplex filters) | Cái/Pcs | DYSLQ-25/1.0P | 10
DN2300289 | Tấm ốp / Protector | Cái/Pcs | No. 01, DR: TAPM-001, SA-240M 310S | 1050
DN2300289 | Tấm gia cứng / Reinforcing plate | Cái/Pcs | No. 02, DR: TAPM-001, SA-240M 310S | 2100
DN2300303 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Bộ/Set | Multiturn, Modulating analog 4-20mA, 380VAC 50Hz 3ph, -25 to 70 độ, F07, >=30Nm, >=16RPM, IP68, LCD, kết nối bluetooth | 6
DN2300304 | Bộ định vị / Positioner | Bộ/Set | HART, Aluminium body, ATEX, Stainless steel shaft, 1/2'' NPT, single acting (3 way), -30 to +60 degC, 4-20mA feedback, gauge (bar/kpa) | 10
DN2300302 | Dầu bôi trơn / Lube oil | L | Mobilgear SHC 460 | 100
DN2300304 | Cơ cấu chấp hành / Actuator | Cái/Pcs | M8540-A | 2
DN2300289 | Bu lông / Bolt | Cái/Pcs | M10x30 Din 933; inox 310S | 8600
DN2300289 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M10 Din934; inox 310S | 8600
DN2300289 | Vòng đệm phẳng / Flat washers | Cái/Pcs | A10.5 Din 125; inox 310S | 8600
DN2300222 | Phới cơ khí / Mechanical Seal | Bộ/Set | Model: MG1S20, BVPGG, d1=45, d3=61, d6=56, d7=63, d8=4, (môi chất nước khử khoáng) | 5
DN2300222 | Kính đồng hồ nước mi ca | Cái | Phi 83 x 7 ly | 10
DN2300222 | Bi cao su Ø24 / Rubber Ball Ø24 | Viên/Tablets | 24-P150-3 | 20000
DN2300222 | Cáp thép / Steel cable | Sợi/Rope | Ø16, tết 2 đầu, L = 10,5m, ( thép không rỉ SUS304) | 2
DN2300222 | Máy bơm mỡ Kocu GZ-8 / Grease pump kocu GZ-8 | Chiếc/Pcs |  | 2
DN2300222 | Bìa amiăng chịu nhiệt / Heat resistant asbestos sheet | M2 | dày 1mm | 40
DN2300222 | Bìa amiăng chịu nhiệt / Heat resistant asbestos sheet | M2 | dày 2mm | 30
DN2300222 | Bìa amiăng chịu nhiệt / Heat resistant asbestos sheet | M2 | dày 3mm | 30
DN2300222 | Bìa cao áp / High pressure sheet | M2 | dày 1mm | 20
DN2300222 | Bìa cao áp / High pressure sheet | M2 | dày 1mm | 30
DN2300222 | Bìa cao áp / High pressure sheet | M2 | dày 2mm | 50
DN2300222 | Bìa cao áp / High pressure sheet | M2 | dày 3mm | 30
DN2300222 | Van bi ren tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | Inox304;100WOG 304- 3/4''(DN20), PN25 | 5
DN2300222 | Van bi tay gạt / Ball valve | Cái/Pcs | DN80: DIN PN10: Áp suất làm việc:10bar, nhiệt độ làm việc:26 – 100 độ C, vật liệu SUS316L ( 4 lỗ kết nối) | 6
DN2300222 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN80: DIN PN10: Áp lực/áp xuất : 10bar, nhiệt độ làm việc: 26 - 100 độ C, vật liệu SUS316L | 10
DN2300222 | Van bi nối ren tay gạt | Cái | Inox 304 DN25 PN32 | 5
DN2300348 | Tấm đệm làm kín Aminang / Aminang sealing gasket | Tấm/Plate | NA1005: kích thước 1500x1600x1mm nhiệt độ làm việc (temperature) liên tục: 240ºC, nhiệt độ làm việc (temperature) tối đa: 400ºC, áp lực làm việc (pressure) liên tục: 50 bar, áp lực làm việc (pressure) tối đa: 110 bar, chịu nước, hơi | 2
DN2300294 | Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve maintenace kit | Bộ/Set | 2901074900 | 8
DN2300294 | Bộ bảo dưỡng 8000h máy nén khí G160 / G160 air compressor maintenance kit | Bộ/Set | 3001500632 | 4
DN2300294 | Bộ bảo dưỡng 8000h máy nén khí G355 / G355 Air compressor maintenace kit | Bộ/Set | 2906088700 | 5
DN2300294 | Lõi van hằng nhiệt / Thermostat Valve core | Cái/Pcs | 1202586903 | 8
DN2300294 | Gioăng cao su / Oring | Cái/Pcs | 1092 0147 00 | 100
DN2300294 | Bộ bảo dưỡng / Cooler kit | Bộ/Set | 2906 1001 00 | 4
DN2300294 | Dầu máy nén khí / Air compressor oil | L | Roto-Xtend Duty Fluid/Atlascopco | 1000
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | J421, Ø3.2 | 300
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E309-16, Ø3.2 | 500
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E9015-B9, Ø3.2 | 20
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E310-16, Ø3.2 | 700
DN2300305 | Que hàn TIG / TIG Welding wire | Kg | ER90S-B9, Ø2.4 | 30
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E310-16, Ø4.0 | 300
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E2209, Ø3.2 | 20
DN2300305 | Que hàn TIG / TIG Welding wire | Kg | ER2209, Ø2.5 | 20
DN2300305 | Que hàn TIG / TIG Welding wire | Kg | ER310, Ø2.4 | 40
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | 253MA, Ø3.2 | 500
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E7016, Ø3.2 | 1500
DN2300305 | Que hàn TIG / TIG welding rod | Kg | ER90S-B3, Ø2.4 | 30
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E309-16, Ø2.5 | 100
DN2300305 | Que hàn / Welding electrode | Kg | E308-16, Ø2.6 | 60
DN2300327 | Hộp giảm tốc + động cơ / Gear unit + motor | Bộ/Set | JIE-ASIADRIVE, Type: JRTKAF77DS112M4/V, No.J1-160908024, P1 4Kw, n 1435/28 r/min, i 51.18, IM M6, 1550Nm | 1
DN2300327 | Hộp số trục vít van đầu đẩy( Worm gear box) | Bộ | QDX3-6; 4000Nm | 2
DN2300327 | Hộp số trục vít / Worm gear box | Cái/Pcs | Com No: C7112745, Type:CF160, Ratio: 240:1 | 2
DN2300327 | Hộp số trục vít / Worm gear box | Cái/Pcs | QDX3-3 1200Nm | 3
DN2300327 | Hộp số trục vít / Worm gear box | Cái/Pcs | Com No: C7112747, Type:CF160, Ratio: 180:1 | 2
DN2300327 | Hộp số trục vít / Worm gear box | Cái/Pcs | Com No: C68750, Type:CS125, Ratio: 180:1 | 2
DN2300327 | Hộp số trục vít / Worm gear box | Cái/Pcs | Com No: C47661, Type:CS80, Ratio: 75:1 | 2
DN2300327 | Hộp số trục vít / Worm gear box | Cái/Pcs | Rotork , Serial no:1A82410101-002, Type:IW66-IR1, Cust No:PGS21439, Tag No:S2143910 | 1
DN2300327 | Hộp giảm tốc + động cơ / Gear unit + motor | Bộ/Set | Cycloidal reducer, Model: XWED63-1505-0.37<500/50/IP56, No 16080194 | 4
DN2300327 | Hộp giảm tốc + động cơ / Gear unit + motor | Bộ/Set | Cycloidal reducer, Model: XLED63-595-0.37<500/50/IP56, No 16080138 | 4
DN2300324 | Thép ống / Steel pipe | M | DN50-SCH40, SUS 310S | 12
DN2300324 | Thép ống / Steel pipe | M | DN65-SCH30, SUS 310S | 12
DN2300324 | Thép ống / Steel pipe | M | DN50-SCH40, AISI 330 | 12
DN2300324 | Thép ống / Steel pipe | M | DN65-SCH30, AISI 330 | 12
DN2300324 | Thép tấm / Steel plate | M2 | PL4x1500x600, AISI 330 | 9
DN2300324 | Thép tấm / Steel plate | M2 | PL6x1500x600, AISI 330 | 9
DN2300335 | Que hàn TIG / TIG Welding wire | Kg | ER330, Ø2.5 | 50
DN2300314 | Mặt bích rỗng / Hollow Flange | Cái/Pcs | DN100 JIS10K PN10, vâtl liệu composite | 50
DN2300314 | Đai kẹp ống / Pipe clamps | Bộ/Set | DN100, vật liệu SUS316 | 30
DN2300314 | Quạt / Fan | Cái/Pcs | FTY-030 ; 7,5kw, lưu lượng 100m3/p, áp lực 200mmAq, vật liệu: composite chuyên dụng clo | 2
DN2300314 | Bộ châm khí Clo - Ejector / Chlorine gas filling kit | Bộ/Set | Model: EJ8000C-2, công suất 150kg/h | 1
DN2300314 | Van một chiều / Check vavle | Cái/Pcs | P/N: E-175-1, thân trên EJ8000C2 ; vật liệu PVC | 2
DN2300314 | Thiết bị định lượng Clo / Clo volume device | Cái/Pcs | Series FX4805C3 (B020707-3) | 1
DN2300314 | Đĩa an toàn / Rupture Disc | Cái/Pcs | P/N:18704-1, vật liệu Silver/Monel | 2
DN2300314 | Lọc gió / Air filter | Cái/Pcs | Rỏ lọc P/N: 19918, model bộ lọc 22255 | 2
DN2300314 | Bộ gia nhiệt / Electrical Immersion Heater | Bộ/Set | P/N: 157D224U01, model bộ hóa hơi 71V3 | 2
DN2300314 | Bình chứa clo / Chlorine tank | Bình/Bottle | Loại bình nằm, 1000kg, đã bao gồm 02 van đầu bình, ASME SECTION VIII DIV.1 2017 ( Model C) | 2
DN2300314 | Tê thép đều / T-Part steel | Cái/Pcs | Loại 1 inch tiêu chuẩn ASTM A105, 3000CWB | 4
DN2300314 | Chữ thập / Cross | Cái/Pcs | 1 inch tiêu chuẩn ASTM A105, 3000CWB ( thép đúc) | 2
DN2300314 | Cút góc / Elbow 90 | Cái/Pcs | 1 inch tiêu chuẩn ASTM A105, 3000CWB | 6
DN2300314 | Mặt bích rỗng / Hollow flange | Cái/Pcs | 1 inch tiêu chuẩn ASTM A105,3000CWB; kèm bulong tiêu chuẩn ASTM | 8
DN2300314 | Van tay / Hand valve | Cái/Pcs | DN100, PN10 nhựa uPVC, kiểu van tay gạt | 6
DN2300314 | Ống / Pipe | M | Composite DN100x5mm PN10 | 200
DN2300314 | Cút / Elbow | Cái/Pcs | Composite DN100x5mm PN10 | 30
DN2300314 | Van tay / Hand valve | Cái/Pcs | PVC DN40 PN10, kiểu van tay gạt | 6
DN2300314 | Bộ phụ kiện thay thế định kỳ / Periodic replacement kit | Bộ/Set | Gồm màng ejector, oring làm kín; P/N: 29172 | 2
DN2300314 | Phụ kiện định lượng Clo / Clo Dosing Accessories | Bộ/Set | P/N: Model: BM-6093-1, bao gồm pos 15,16,17,19,20,21,22,23,24,30 | 2
DN2300314 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | P/N: OV-11-223 vị trí 9, tài liệu đính kèm | 3
DN2300314 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | P/N: OV-11-225 vị trí 22, tài liệu đính kèm | 3
DN2300314 | Đầu nối ống / Pipe connector | Cái/Pcs | 1/4x3/8; P/N: F-100, vật liệu nhựa PVC | 10
DN2300314 | Ống mềm / Soft hose | Cái/Pcs | 3/8- 25 ft; P/N: R-264, vật liệu nhựa PVC | 12
DN2300314 | Phụ kiện van giảm áp / Pressure relief valve accessories | Cái/Pcs | P/N: 614S103U01, Model van 71P11A03, bao gồm pos 6,8,14,15,33,40 | 2
DN2300314 | Bộ Kit bảo trì định kỳ / Periodic Maintenance Kit | Bộ/Set | P/N: BM-6325, gồm part 2,5,7 | 2
DN2300314 | Lõi lọc và gioăng chì / Filter core and lead gasket | Bộ/Set | P/N: 22424, vật liệu sợi thủy tinh/carbon | 2
DN2300314 | Van tay / Hand valve | Cái/Pcs | DN15, PN10 nhựa uPVC, loại tay gạt | 2
DN2300314 | Van tay / Hand valve | Cái/Pcs | DN25, PN10 nhựa uPVC, loại tay gạt | 2
DN2300314 | Bộ Kit bảo trì định kỳ / Periodic Maintenance Kit | Bộ/Set | P/N: 22257, model bộ hóa hơi 71V3, bao gồm pos 2a,29,35,42 | 2
DN2300314 | Keo tản nhiệt / Conductive Grease | Lọ/Bollte | P/N: 25697 Conductive Grease | 4
DN2300314 | Ống thép bọc nhựa / Plastic coated steel pipe | M | DN32, PN10 vật liệu: SS304/uPVC | 24
DN2300314 | Côn thu / Reducer | Cái/Pcs | DN15, PN10 ( Thép + nhựa) | 3
DN2300314 | Ống thép / Steel pipe | M | DN25, PN10, SUS304 | 24
DN2300314 | Van nhựa / Plastic valves | Cái/Pcs | DN15 , lắp ren ; loại tay gạt | 3
DN2300314 | Ống thép / steel pipe | M | Loại 1 inch tiêu chuẩn ASTM A106, SCH 80 ( ống đúc) | 30
DN2300314 | Tê thép đều / T-Part steel | Cái/Pcs | Composite DN100x5mm PN10 | 10
DN2300314 | Bộ KIT bảo dưỡng / Maintenance KIT | Bộ/Set | Part 10975PM, Model máy VR2000, bao gồm các chi tiết pos 9,11,12,16 | 2
DN2300314 | Bộ KIT bảo dưỡng / Maintenance KIT | Bộ/Set | Part BM5934PM, model máy VR2000, bao gồm các chi tiết pos 3,6,7,13,14,16,17,19,21,24,26,34,35,40 | 2
DN2300314 | Gioăng / Oring | Cái/Pcs | 14x23x2mm, vật liệu carbon | 4
DN2300314 | Côn thu / Elbow | Cái/Pcs | DN25/DN20, TC; ASTM A105 3000CWB, thép đúc | 4
DN2300345 | Đèn pha led / Led light | Cái/Pcs | 200W, IP65 | 50
DN2300345 | Quạt làm mát / Cooling fan | Cái/Pcs | SJ2509HA2, 220-240VAC, 254x89mm | 10
DN2300345 | Quạt thông gió / Ventilator | Cái/Pcs | SLHCV-60/S, 380V/ 720W 1400v/p 8700m3/h | 5
DN2300345 | Linh kiện phần tử bán dẫn / Thyristor module | Cái/Pcs | 2MBI600VE-060- 50 | 5
DN2300345 | Bóng đèn tuýp led / Led light | Cái/Pcs | T8-1,2m | 500
DN2300345 | Hạt hút ẩm | Kg | Silicagel chỉ thị màu | 150
DN2300341 | Tết chì / Graphite packing | Cái/Pcs | Graphite ring gasket Ø57xØ32x10, Tmax:550 C, Pmax: 20Mpa | 50
DN2300341 | Tết chì / Graphite packing | Cái/Pcs | Graphite ring gasket Ø25xØ38x10, Tmax:550 C, Pmax: 20Mpa | 30
DN2300341 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | 75x90x4.5mm | 10
DN2300341 | Gioăng thép xoắn / Spiral wound gasket | Cái/Pcs | 62x75x4.5mm | 10
DN2300341 | Guzong / Stud bolt | Cái/Pcs | M16x120, grade12.9, ren suốt | 100
DN2300341 | Đai ốc / Nut | Cái/Pcs | M16, Grade12.9 | 200
DN2300341 | Gioăng chữ O / Oring | Cái/Pcs | Ø9x3mm viton75 | 20
DN2300341 | Gioăng chữ O / Oring | Cái/Pcs | Ø9x3.5mm viton75 | 20
DN2300354 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FT5 | 20
DN2300354 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FTUF | 20
DN2300354 | Lõi lọc / Water filter | Cái/Pcs | FT1 | 20
DN2300354 | Dây đai / V-Belt | Cái/Pcs | C=2134 (B84) | 20
DN2300354 | Lọc dầu thủy lực gầu đánh phá đống / Hydraulic oil filter for combined stacker reclaimer bucket | Cái/Pcs | Oil filter element: 936703Q (05Q 06UZ) | 16
DN2300354 | Tấm đầu / Screen head bar | Cái/Pcs | I-MNĐV-S02-02 | 8
DN2300354 | Tấm đầu / Screen head bar | Cái/Pcs | I-MNĐV-S02-06 | 8
DN2300354 | Động cơ rung / Vibration motor | Cái/ Pcs | 380-400V, 0.75Kw, Ip 56, R-1445, Fc 0-10KN | 1
DN2300354 | Động cơ rung / Vibration motor | Cái/ Pcs | 380-400V, 1Kw, Ip 56, R-1445, Fc 0-10KN | 1
DN2300354 | Máy mài cầm tay / battery angle grinder | Cái/Pcs | Ø100mm, động cơ không chổi than, pin 5Ah-18V | 8
DN2300354 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 60x30x1.8, L=6m | 120
DN2300354 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 30x30x1.8, L=6m | 150
DN2300354 | Thép hộp mạ kẽm / Galvanized steel box | M | 30x30x1.8, L=6m | 180
DN2300354 | Sơn mạ kẽm / Galvanized paint | Kg | Loại 3kg/hộp | 24
DN2300354 | Tấm lợp phẳng Polycarbonate / Polycarbonate Flat Sheet | M | 3x1220mm | 50
DN2300354 | Thép ống / Steel pipe | M | DN20, SS400, (SCH30) | 120
DN2300354 | Thép ống / Steel pipe | M | DN25, SS400, (SCH10) | 120
DN2300354 | Thép ống / Steel pipe | M | DN32, SS400, (SCH10) | 120
DN2300354 | Thép ống / Steel pipe | M | DN32, SS400, (SCH30) | 120
DN2300354 | Thép ống / Steel pipe | M | DN40, SS400, (SCH10) | 120
DN2300354 | Thép ống / Steel pipe | M | DN40, SS400, (SCH30) | 120
DN2300357 | Ống bảo vệ trục van cone / Protecting tube | Cái/Pcs | 1.4835 (chi tiết số 72, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 2
DN2300357 | Đầu chặn van cone / Lance tip | Cái/Pcs | Ø497x383mm - 1.4848 (chi tiết số 8, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 3
DN2300357 | Bộ kết nối trục van cone và ống bảo vệ trục van cone / Connecting parts for connection lance tube - protecting tube | Bộ/Set | 2.4952/A2 (chi tiết số 76, 77, 48, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 3
DN2300357 | Bộ kết nối trục van cone và đầu chặn van cone / Connecting parts for connection lance tube - lance tip | Bộ/Set | 2.4634/A2 (chi tiết số 47,48,49, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 3
DN2300357 | Nắp bảo vệ cho bộ kết nối / Protecting caps for connecting parts | Bộ/Set | Mỗi bộ gồm: 4 nắp 1 1/4'' sched 10 ANSI B 16.9 - SS | 6
DN2300357 | Kính thăm / Level sight glass | Cái/Pcs | Material:Silux Ø150x20mm ( chi tiết số 45, bản vẽ 541-DA-LAUN.001) | 4
DN2300355 | Dịch vụ thuê sửa chữa hàn, cân bằng động cánh động bơm tuần hoàn / Hire and repair service, dynamic balance circulating pump impeller | Bộ/Set |  | 2
DN2300366 | Khớp nối / Coupling | Cái/Pcs | 1623 0374 00 | 2
DN2300366 | Khớp nối / Coupling | Cái/Pcs | 1623 0376 00 | 2
DN2300366 | Khớp nối / Coupling | Cái/Pcs | 1621 1443 00 | 2
DN2300366 | Khớp nối / Coupling | Cái/Pcs | 1621 1446 00 | 2
DN2300365 | Thép tấm / Steel plate | M2 | SS400 (CT3) 3x1500x6000mm | 54
DN2300365 | Thép tấm / Plate steel | M2 | SS400 (CT3) 10x1500x6000mm | 45
DN2300367 | Vòng bi + gối / Bearing + housing bearing | Bộ/Set | UCF210 | 6
DN2300367 | Dây tết chèn chì / Graphite packing | Kg | 10x10mm,Graphite lõi thép, T=650˚C, P=450 bar | 80
DN2300367 | Cao su giảm chấn / Rubber damper | Cái/Pcs | GR-90; 100x200x34mm (10 cánh) | 3
DN2300370 | Dịch vụ thuê cẩu tự hành 15 tấn / 15 ton self-propelled crane rental service | Ca/Shist |  | 1
DN2300371 | Dịch vu thuê ngoài phân tích tổ chức tế vi (làm replica) phục vụ đánh giá pha, mức độ biến dạng, biến đổi pha / Outsourcing service for microstructure testing for evaluate phase, Creep class (void density, microcrack, microstructure defects), Spheroidization class, Phase transformation (Carbide precipitation state) | Điểm/Point | Ø50.8x7.11, SA-213M T91 - T22 | 6
DN2300371 | Dịch vụ thuê ngoài kiểm tra chiều dày lớp gỉ oxit / Outsourcing service for oxide scale thickness measurement | Điểm/Point | Ø50.8x7.11, SA-213M T91 - T22 | 6
DN2300371 | Dịch vụ thuê ngoài kiểm tra độ cứng vật liệu / Outsourcing service for hardness testing | Điểm/Point | Ø50.8x7.11, SA-213M T91 - T22 | 6
DN2300356 | Đèn pin / Flashlight | Cái/Pcs | WFL-403, 800 lumens | 4
DN2300356 | Bình chữa cháy / Fire extinguisher powder | Bình/Bollte | MFZL4 | 100
DN2300356 | Chăn chiên / Wool fire blanket | Cái/Pcs | 180x180cm | 10
DN2300356 | Ống nhựa mềm lõi thép / Sorft plastic pipe with steel core | M | Ø125 | 9
DN2300356 | Lăng phun chữa cháy chỉnh tia / Fire hose steering | Cái/Pcs | DN50 | 2
DN2300356 | Lăng phun chữa cháy chỉnh tia / Fire hose steering | Cái/Pcs | DN65 | 2
DN2300390 | Banner | Cái/Pcs | Kích thước: Cao 2m x rộng 0,8m | 24
DN2300331 | Xe rùa / Wheelbarrow | Cái/Pcs | RV-05 | 4
DN2300331 | Cuốc chim / Pickaxe | Cái/Pcs | Loại to ~1,5 kg | 2
DN2300331 | Xẻng nhọn / Pointed shovel | Cái/Pcs | 230x270x470mm | 5
DN2300331 | Liềm / Sickle | Cái/Pcs | Chuôi gỗ dài 15cm, lưỡi dài 25 cm, rộng 2,5 cm | 50
DN2300331 | Dao phát cỏ / Brush clearing sickle | Cái/Pcs | Chuôi gỗ dài 40cm, lưỡi dài 35 cm, rộng 6 cm | 20
DN2300331 | Đầu cào / Rake | Cái/Pcs | Chất liệu thép, KT 42x40cm, 22 răng | 4
DN2300331 | Xà beng / Crowba | Cái/Pcs | AK 9659 | 2
DN2300331 | Xẻng vuông / Square shovel | Cái/Pcs |  | 26
DN2300331 | Cán cuốc, xẻng / Shovel | Cái/Pcs | 1,5m | 35
DN2300331 | Giẻ lau / Rag | Kg |  | 750
DN2300331 | Chổi đót / Broom | Cái/Pcs |  | 90
DN2300331 | Bao tải dứa / Burlap bag | Cái/Pcs | loại 50kg | 1000
DN2300331 | Cây lau nhà xoay tay / Rotary mop | Cái/Pcs |  | 10
DN2300331 | Keo bọt nở / Glue foam | Chai/Bollte | 500ml | 20
DN2300331 | Chổi nhựa quét nước / Plastic broom | Cái/Pcs |  | 51
DN2300338 | Ampe kìm / Clamp meter | Cái/Pcs | Dòng DC/AC 40/600/1000A | 2
DN2300338 | Ổ khóa an toàn / Safety padlock | Cái/Pcs | Thân nhựa, kích thước 83x39.5x20mm | 20
DN2300374 | Dịch vụ phân tích mẫu than / Service of coal sample analysis | Mẫu/Sample |  | 4